## 南昌医学院实训实验耗材（第一批）采购项目

## 项目信息

## **一、项目基本情况**

项目名称：南昌医学院实训实验耗材（第一批）采购项目

采购方式：公开招标

合同履行期限：自签订合同之日起30个日历日内，将全部货物送达采购人指定地点并全部安装完成。

本项目不接受联合体投标。

## **二、投标人的资格要求**

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

1.6法律、行政法规规定的其他条件。

2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。

3.通过“信用中国”或“中国政府采购网”查询相关主体信用记录，被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

4.落实政府采购政策需满足的资格要求：

4.1中小企业政策

本项目不专门面向中小企业采购。

4.2如本项目采购的产品属于政府强制采购节能产品的，投标文件中必须提供《参与实施政府采购节能产品认证机构名录》中的对应产品认证机构出具的节能产品认证证书；

5.本项目的特定资格要求：无。

## **三、技术要求**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **设备名称** | **计量单位** | **数量** | **主要技术参数** | **国产/进口** | **是否为核心产品** | **学院名称** |
| 1 | 青霉素密封瓶 | 个 | 300 | 5ML玻璃材质 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 2 | 感应取液消毒器 | 个 | 20 | 挂墙免打孔，带配套电池；147\*105\*136mm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 3 | 双层剖腹单 | 个 | 10 | 墨绿色，双层，长300宽180CM，距上端150CM处开一长40CM宽10CM的长方形孔洞，距另一端110处的方形孔洞宽边正中处，两面做一红色标记。 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 4 | 纱布块 | 袋 | 1100 | 10\*8cm，5～6片/袋 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 5 | 心电极片 | 片 | 200 | 按扣式圆形贴片直径约50.5mm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 6 | 血糖仪配套血糖试纸 | 片 | 100 | 适用580血糖仪Ⅰ型，≥20片一盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 7 | 75%一次性酒精棉片 | 片 | 100 | 每片单独包装6\*6CM，≥20片一盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 8 | 血糖仪配套一次性采血针 | 根 | 100 | 28G，≥20根一盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 9 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 24 | 长嘴泵头，≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 10 | 红十字专用加厚三角巾 | 条 | 100 | 白色，全棉加厚，90\*90\*130CM | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 11 | 弹力绷带 | 卷 | 100 | 白色，带固定铝扣，5\*450CM/卷 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 12 | 弹力绷带 | 卷 | 100 | 白色，带固定铝扣，7.5\*450CM/卷 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 13 | 简易呼吸器 | 个 | 40 | 包装箱：面罩、开口器、口咽通气、呼吸阀、弹性呼吸囊、储气袋、氧气管、说明书。 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 14 | 压肠板 | 个 | 10 | 不锈钢材质，30cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 15 | 鼠齿钳 | 个 | 20 | 不锈钢材质，16cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 16 | 有齿血管钳 | 个 | 20 | 不锈钢材质，20cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 17 | 肺叶钳 | 个 | 20 | 不锈钢材质，20cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 18 | 阑尾钳 | 个 | 20 | 不锈钢材质，16cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 19 | 甲状腺拉钩 | 个 | 20 | 不锈钢材质，13cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 20 | 阑尾拉钩 | 个 | 20 | 不锈钢材质，15cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 21 | 刮勺（双头） | 个 | 20 | 不锈钢材质，20cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 22 | 有槽探针 | 个 | 20 | 不锈钢材质，15cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 23 | 胆道探子 | 个 | 20 | 不锈钢材质，28cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 24 | 腹腔吸引器头（直） | 个 | 20 | 不锈钢材质，20cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 25 | 腹腔吸引器头（弯） | 个 | 20 | 不锈钢材质，20cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 26 | 蚊式血管钳（弯） | 个 | 20 | 不锈钢材质，13cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 27 | 拆线剪 | 个 | 40 | 不锈钢材质，16cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 28 | 胃钳（无钉） | 个 | 12 | 不锈钢材质，20cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 29 | 持针器 | 个 | 20 | 不锈钢材质，18cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 30 | 直角血管钳（90°分离结扎钳） | 个 | 20 | 不锈钢材质，22cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 31 | 电子握力计 | 个 | 20 | 90kg拉力，24c\*14cm\*5cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 32 | 电池 | 节 | 20 | 7号 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 33 | 电池 | 节 | 20 | 5号 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 34 | 翻身垫 | 个 | 4 | 下肢U型垫，皮革款 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 35 | 三角垫 | 个 | 4 | R型，60cm\*25cm\*20cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 36 | 三角垫 | 个 | 4 | 三角形，皮革材质57cm\*53cm\*23cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 37 | 软枕 | 个 | 20 | 50\*70cm\*14cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 38 | 关节活动测量尺 | 套 | 5 | 318mm，亚克力材质+配套箱子 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 39 | 轮椅转移板 | 块 | 2 | ABS材质、底部防滑，承重≥150kg，80cm\*21cm\*1.2cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 40 | 血糖仪 | 台 | 5 | 检测范围0.6～33.3mmol/L | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 41 | 血糖仪采血针 | 个 | 500 | 与上述血糖仪配套 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 42 | 血糖试纸 | 条 | 500 | 与上述血糖仪配套 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 43 | 一次性无菌棉签 | 包 | 3000 | 带自封口灭菌级 10CM ；20根/包 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 44 | 一次性无菌输液胶贴 | 盒 | 50 | 医用输液贴（100片/盒） | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 45 | 一次性留置针敷贴 | 贴 | 200 | 6cm\*7cm/贴 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 46 | 一次性输液器带针 | 副 | 3000 | 针头0.6mm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 47 | Y型留置针 | 个 | 200 | Y型 22G | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 48 | 采血针头 | 袋 | 8 | 0.55\*20mm，≥100支/袋 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 49 | 输液针头 | 个 | 600 | 0.5\*19mm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 50 | 注射器 | 支 | 3000 | 1ml/支 独立包装 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 51 | 注射器 | 支 | 3000 | 2.5ml/支 独立包装 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 52 | 注射器 | 支 | 3000 | 5ml/支 独立包装 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 53 | 注射器 | 支 | 300 | 10ml/支 独立包装 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 54 | 注射器 | 支 | 300 | 20ml/支 独立包装 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 55 | 注射器 | 支 | 50 | 50ml/支 独立包装 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 56 | 1ml注射器针头 | 支 | 500 | 3号针头内径0.21mm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 57 | 2.5ml注射器针头 | 支 | 500 | 4号针头内径0.4mm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 58 | 5ml注射器针头 | 支 | 500 | 7号针头内径0.51mm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 59 | 医用输液三联盒 | 个 | 50 | ABS塑料45cm\*33cm\*5cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 60 | 一次性压脉带 | 盒 | 6 | 50根/盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 61 | 一次性锐器盒 | 个 | 50 | 6L 圆筒形状，塑料 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 62 | 一次性动脉血采集注射器 | 支 | 200 | 3ml | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 63 | 预充式封管液 | 个 | 100 | 5ml，内含生理盐水 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 64 | 透气胶贴 | 盒 | 5 | 7\*7cm\*100支/盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 65 | 一次性双腔留置导尿管 | 根 | 50 | 16FR双腔，橡胶 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 66 | 医用纱布块 | 袋 | 30 | 大号，规格：10\*12cm，200块/袋 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 67 | 外科乳胶手套 | 副 | 2500 | 8号，有粉 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 68 | 外科乳胶手套 | 副 | 3000 | 7.5号，有粉 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 69 | 外科乳胶手套 | 副 | 200 | 7号，有粉 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 70 | 一次性医用PE手套 | 包 | 100 | 薄膜状100只/包 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 71 | 一次性医用导尿包 | 个 | 200 | 无菌独立包装 成人用（内含引流袋一个、10ml注射器1支、镊子3把、碘伏棉球两包、试管1根、手套一双、纱布数块、润滑剂1包、F12乳胶导尿管1根、洞巾1块、无菌巾1块） | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 72 | 舌钳 | 个 | 30 | 不锈钢材质16\*5CM | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 73 | 丁字开口器 | 个 | 30 | 不锈钢材质13CM | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 74 | 一次性中单 | 床 | 100 | 90\*160cm，无纺布 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 75 | 一次性中单 | 床 | 50 | 120\*200cm，无纺布 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 76 | 一次性压舌板 | 个 | 200 | 木质材质，独立包装 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 77 | 一次性胃镜咬口有绳牙垫 | 个 | 30 | 独立包装，牙垫型，小号4.8cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 78 | 一次性硅胶胃管 | 根 | 50 | F14 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 79 | 一次性胃管包 | 个 | 200 | 无菌独立包装（内含无纺布2张、PE手套一双、棉签两个、F14胃管1根、纱布数块、塑料钳1个、弯盘1个、长盘1个、石蜡棉球1个、灌注器1个） | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 80 | 汞式水银血压计 | 台 | 100 | 水银血压计 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 81 | 体温计 | 根 | 200 | 腋温使用 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 82 | 医用PH试纸 | 盒 | 5 | 口腔酸碱度检测用 100张/盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 83 | 一次性口腔护理包 | 个 | 20 | 独立包装（内含无纺布片、压舌板 1 方盘2 镊子1 止血钳1 围巾1 手套2 纱布块2 棉球16～18个） | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 84 | 不锈钢治疗盘 | 个 | 30 | 31\*24\*5cm不锈钢材质 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 85 | 不锈钢治疗盘 | 个 | 30 | 45\*33\*5cm不锈钢材质 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 86 | 治疗盘 | 个 | 100 | 31\*24\*5cm塑料ABS | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 87 | 治疗盘 | 个 | 100 | 45\*33\*5cm塑料ABS | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 88 | 压力蒸汽灭菌指示卡 | 盒 | 5 | 134摄氏度200片/盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 89 | 化学消毒灭菌指示胶带 | 卷 | 10 | 2cm\*45m/卷 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 90 | 不锈钢组织剪 | 个 | 20 | 16CM长 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 91 | 医用胶带 | 盒 | 5 | 2cm\*10m/盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 92 | 医用3m胶贴 | 盒 | 10 | 1.25cm\*9.1m，透气胶带；10卷/盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 93 | 有盖方盘 | 个 | 20 | 不锈钢304，30\*20\*5CM | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 94 | 一次性治疗巾 | 块 | 300 | 60cm\*80cm，单独包装无纺布 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 95 | 一次性治疗巾 | 块 | 50 | 80cm\*120cm，无纺布，单独包装 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 96 | 一次性弯盘 | 个 | 500 | 18cm\*11cm，白色塑料 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 97 | 加厚亚力克方盘 | 个 | 50 | 48cm\*34cm，透明色 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 98 | 无齿卵圆钳 | 把 | 50 | 25cm，弯钳，不锈钢 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 99 | 无齿卵圆钳 | 把 | 50 | 25cm，直钳，不锈钢 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 100 | 隔离衣 | 件 | 30 | 白色纯棉；xxl码 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 101 | 双层内包布（加绳子） | 块 | 80 | 绿色棉质，50cm\*50cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 102 | 双层内包布（加绳子） | 块 | 100 | 绿色棉质，70cm\*70cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 103 | 双层内包布（不加绳子） | 块 | 100 | 绿色棉质，70cm\*70cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 104 | 单层治疗巾 | 块 | 100 | 绿色棉质，70cm\*50cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 105 | 吸痰管 | 根 | 300 | 4.67mm（F14号）\*420mm，内带手套 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 106 | 一次性吸痰包 | 个 | 200 | 独立包装（内带手套的吸痰管1根、治疗巾1块、镊子1个、纱布数块、治疗碗1块、托盘1个、盐水纱布1块） | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 107 | 一次性灌肠包 | 个 | 200 | 独立包装F24(8.0mm）（内含肠道冲洗袋、一双薄膜手套、一张方巾、三张纸巾润滑剂、一个托盘、一根木签） | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 108 | 一次性输血器 | 副 | 600 | 0.9mm\*28mm TWLB | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 109 | 一次性洗胃胃管 | 个 | 20 | 直径7.3mm，硅胶 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 110 | 手腕约束带 | 个 | 80 | 10cm\*29cm，绿色棉布 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 111 | 脚腕约束带 | 个 | 80 | 10cm\*39cm，绿色棉布 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 112 | 膝盖约束带 | 个 | 80 | 14cm\*52cm，绑带92cm，绿色棉布 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 113 | 肩部约束带 | 个 | 20 | 9.5cm\*60cm，绑带256cm，绿色棉布 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 114 | 医用棉垫 | 块 | 300 | 10cm\*15cm，白色 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 115 | 粗艾柱 | 盒 | 40 | 保健类 5\*2.8cm\*≥27粒/盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 116 | 艾柱 | 盒 | 40 | 保健类18\*27mm\*≥54粒/盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 117 | 艾条 | 盒 | 40 | 保健类1.8cm\*20cm\*≥10支/盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 118 | 穴位敷贴 | 盒 | 40 | 7\*7cm\*≥100支/盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 119 | 穴位敷贴 | 盒 | 40 | 5\*5cm\*≥100支/盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 120 | 艾灸盒（木制）随身灸 | 套 | 40 | 套装：单孔（孔径2.2cm）、双孔（孔径2.2cm）、四孔（孔径2.2cm）、推艾器（适用直径1.8cm的艾条；孔径2.2cm的艾灸盒） | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 121 | 红外线理疗灯 | 个 | 20 | （高度范围35-120CM）；机械定时关机；250W大灯头；防烫网罩；灯头可360旋转；倾倒断电保护；高密度配重底座 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 122 | 探棒 | 个 | 30 | 长15cm，直径4mm，黄铜材质 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 123 | 耳穴贴 | 盒 | 30 | 耳穴贴（砭石豆，600贴/盒）+探穴笔+耳模型+耳穴图+镊子 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 124 | 刮痧工具 | 套 | 10 | 套装（包含点穴笔125mm\*13mm，眼部拨筋棒122.5mm\*38mm，面部刮痧板120.5mm\*33mm，鱼形刮痧板114mm\*38mm，方形刮痧板92.5mm52mm，刮痧梳93.5mm\*53mm，三角刮痧板98.5mm\*53mm） | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 125 | 针灸针 | 盒 | 5 | 0.3\*50mm（两寸）/≥100支/盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 126 | 针灸针 | 盒 | 5 | 0.3\*40mm（一寸半）/≥100支/盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 127 | 中医针灸穴位模型 | 个 | 24 | 85cm带骨肌内脏针灸 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 128 | 无烟便携式随身艾灸盒（带布套） | 个 | 50 | 绑带款，适合80～200斤 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 129 | 全身通用经络刷 | 个 | 50 | 15\*10cm，软硅胶材质 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 130 | 头皮按摩器 | 个 | 2 | 电压：5v；功率：5w；电池：2100mAh；重量：裸机210g，含底座300g；产品尺寸：L118\*W112\*H81mm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 131 | 乳胶管止血带 | 卷 | 2 | 内径5mm外径7mm长1M/卷 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 132 | 一次性加厚洁面巾（抽取式） | 包 | 20 | 25\*25CM，≥50张/包 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 133 | 一次性加厚洁面巾（抽取式） | 包 | 20 | 30\*25CM，≥50张/包 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 134 | 擦玻璃专用麂皮魔力布 | 块 | 30 | 30\*30cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 135 | 肥皂 | 块 | 200 | 洗衣皂，≥200g/块 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 136 | 毛巾 | 条 | 200 | 35\*72cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 137 | 卷尺（皮丘尺） | 个 | 20 | 2m/个 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 138 | 尿管标识贴 | 卷 | 5 | ≥500贴/卷 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 139 | 标本瓶 | 个 | 20 | 10ml/个，塑料 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 140 | 医用女性便盆 | 个 | 10 | 32cm\*24cm\*7cm，塑料 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 141 | 胃管标识贴 | 卷 | 5 | ≥500贴/卷 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 142 | 吸管 | 包 | 5 | ≥500贴/包 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 143 | 塑料夹板（横夹） | 个 | 30 | A5大小22\*14cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 144 | 长线插线板 | 个 | 50 | 实训室使用、≥5米长，8孔 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 145 | 盐水接头（吸痰管转接头） | 盒 | 3 | 长65mm，塑料，≥100支/盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 146 | 艾灸盖灭火桶 | 个 | 30 | 22.5cm\*8.5cm，镀铬铁材质 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 147 | 打火机 | 个 | 10 | 82mm\*20mm\*11mm，加厚机身 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 148 | 小毛巾 | 条 | 500 | 纯棉，白色，25\*25cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 149 | 梳子 | 把 | 10 | 20cm长柄 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 150 | 皮筋 | 包 | 5 | 黄色橡皮筋，≥100根/包 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 151 | 指甲剪 | 个 | 20 | 不锈钢，长7.8cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 152 | 别针 | 盒 | 5 | 不锈钢长45mm，≥100根/盒 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 153 | 橄榄油 | 瓶 | 20 | ≥100ml/瓶 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 154 | 医用凡士林 | 瓶 | 10 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 155 | 肥皂 | 块 | 60 | 洗衣皂，≥200g/块 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 156 | 双层沥水肥皂盒 | 个 | 30 | 9.5cm\*13cm，PP材质 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 157 | 卫生纸 | 卷 | 50 | ≥100g/卷 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 158 | 量杯 | 个 | 20 | 500ml/个，塑料 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 159 | 红水水温计 | 根 | 50 | 0-100度，玻璃棒式 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 160 | 凡士林身体乳 | 瓶 | 10 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 161 | 医用冰袋 | 个 | 5 | ≥260g | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 162 | 医用冰袋 | 个 | 5 | ≥160g | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 163 | 热水袋 | 个 | 5 | ≥250ml | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 164 | 衣领夹子 | 个 | 30 | 11.5CM不锈钢 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 165 | 文件夹 | 个 | 5 | A4尺寸，PP材质 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 166 | 标签贴 | 张 | 300 | 蓝色，纸质，单枚26\*39mm，≥24枚/张 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 167 | 标签贴 | 张 | 300 | 红色，纸质，单枚26\*39mm，≥24枚/张 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 168 | 砂轮 | 包 | 3 | 100个/包，直径：21mm，孔1.5mm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 169 | 文件袋 | 个 | 30 | A4尺寸塑料拉链式 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 170 | 文件盒 | 个 | 10 | A4尺寸塑料 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 171 | 输液记录单 | 张 | 500 | A5纸张，13\*19cm纸质 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 172 | 注射单 | 张 | 500 | A5纸张，13\*19cm纸质 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 173 | 输血申请单 | 张 | 50 | A4尺寸纸质 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 174 | 体温单 | 张 | 500 | A4尺寸纸质 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 175 | 输血（输液）知情同意书 | 张 | 50 | A4尺寸纸质 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 176 | 床尾卡 | 张 | 20 | 卡纸9\*7.5cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 177 | 尸体识别卡 | 张 | 20 | 灰板纸10.5\*8cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 178 | 输液瓶贴 | 张 | 800 | 小号6\*4CM，500贴/卷 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 179 | 手腕带 | 个 | 30 | 成人、深蓝色 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 180 | 一次性床罩 | 个 | 30 | 无纺布材质120\*220cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 181 | 一次性床罩 | 个 | 30 | 无纺布材质150\*220cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 182 | 床单被套枕套三件套 | 套 | 100 | 床单110cm\*210cm，白色纯棉带中线；被套150cm\*200cm，白色纯棉带中线；枕套白色纯棉40cm\*60cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 183 | 笔式小手电筒 | 个 | 30 | 长11CM（可充电） | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 184 | 吸氧记录表 | 本 | 20 | A5尺寸纸质，≥20张/本 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 185 | 脸盆 | 个 | 12 | 30\*30cm，塑料 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 186 | 宽头布拖把 | 把 | 10 | 宽头60cm，1.2m高 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 187 | 洗衣液 | 瓶 | 20 | 大于或等于3L/瓶 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 188 | 电池 | 节 | 120 | 5号 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 189 | 电池 | 节 | 240 | 7号 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 190 | 撮箕 | 个 | 20 | 30\*32\*60CM左右，加大加厚，可折叠，塑料 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 191 | 扫把 | 个 | 20 | 教室常规用，≥35\*88cm，塑料材质 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 192 | 无孔塑料垃圾桶 | 个 | 120 | 26cm\*28cm，塑料 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 193 | 强力粘勾 | 个 | 50 | 7cm\*7cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 194 | 洗手液 | 瓶 | 20 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 195 | 黑色生活垃圾袋 | 捆 | 65 | 70\*80cm手提式 ≥50个/捆 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 196 | 黄色医疗垃圾袋 | 捆 | 60 | 70\*80cm手提式 ≥50个/捆 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 197 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 20 | 长嘴泵头，≥250ml/瓶 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 198 | 地面粘胶去除剂 | 瓶 | 10 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 199 | 不锈钢清洁剂 | 瓶 | 6 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 200 | 清洁铲 | 个 | 6 | 长度20.5CM，铲面工作长度10CM | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 201 | 衣领净 | 瓶 | 15 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 202 | 锁芯机械润滑油 | 瓶 | 2 | ≥60ML/瓶 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 203 | 可伸缩免手洗平板拖把 | 把 | 10 | 把杆长120CM，拖把板面长50宽11CM | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 204 | 魔术贴 理线带 | 卷 | 6 | 黑色1CM\*5M/卷 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 205 | 手摇铃 | 个 | 40 | 20CM\*20M | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 206 | 沙锤 | 个 | 40 | 长15M | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 207 | 八音鼓 | 个 | 1 | 12寸 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 208 | 折叠椅 | 个 | 60 | 44CM\*38M\*75M | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 209 | 音响（带话筒） | 个 | 1 | 12寸低重音+无线话筒+16G盘 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 210 | 高粘度瓷砖电线固定器 | 个 | 10 | 塑料，粘贴式，3\*5cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 211 | 插头挂钩 | 个 | 10 | 塑料，粘贴式，5\*5cm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 212 | 86型开关插座防水罩 | 个 | 10 | 粘贴式，105\*118\*45mm | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 213 | 95%医用酒精 | 瓶 | 120 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 214 | 碘伏 | 瓶 | 110 | ≥100ml/瓶 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 215 | 75%酒精 | 瓶 | 100 | ≥100ml/瓶 | 国产 | 否 | 护理学院 |
| 216 | RhD(IgM）血型鉴定试剂盒 | 盒 | 100 | 10ml/支，1支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 217 | 动物尿素氮测定试剂盒 | 盒 | 6 | 96 样 c013-2-1；5 个/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 218 | DL15000 DNA Ladder | 支 | 10 | 100T/支 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 219 | 质粒小提试剂盒 | 盒 | 10 | 100T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 220 | 琼脂糖Agarose（电泳专用） | 瓶 | 2 | ≥100 g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 221 | DNA上样缓冲液（6×） | 支 | 40 | ≥1 ml/支 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 222 | TAE溶液（50×） | 瓶 | 4 | 溶液、≥500 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 223 | 核酸染料Goldview | 瓶 | 10 | ≥1 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 224 | Tris-甘氨酸电泳缓冲液（粉末） | 盒 | 4 | 1\*≥50包/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 225 | 分离胶缓冲液（pH 8.8） | 瓶 | 10 | 溶液、≥500 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 226 | 浓缩胶缓冲液（pH 6.8） | 瓶 | 5 | 溶液、≥500 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 227 | 30 % 丙烯酰胺（电泳） | 瓶 | 20 | 溶液、≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 228 | TEMED | 瓶 | 2 | ≥100 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 229 | 彩色预染蛋白分子量标准 | 支 | 10 | 10-200kD,250 ul | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 230 | 考马斯亮蓝快速染色液 | 瓶 | 10 | 溶液、≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 231 | 考马斯亮蓝脱色液 | 瓶 | 10 | 溶液、≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 232 | 牛血清白蛋白 | 瓶 | 1 | 粉末、≥100 g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 233 | 蛋白上样缓冲液（5×） | 瓶 | 10 | ≥5 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 234 | 三羟甲基甘氨酸 | 瓶 | 1 | ≥500 g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 235 | 甘氨酸 | 瓶 | 2 | ≥2.5 kg/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 236 | 1 % 醋酸洋红染色液 | 瓶 | 10 | ≥100 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 237 | 1 mol/L 盐酸溶液 | 瓶 | 10 | ≥100 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 238 | PBS缓冲液 | 瓶 | 40 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 239 | 果蝇培养基 | 瓶 | 2 | ≥500 g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 240 | 红油O脂肪染色试剂 | 瓶 | 1 | ≥5 g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 241 | 碘标准溶液 | 瓶 | 10 | ≥100ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 242 | 1% 詹纳斯绿B染色液 | 瓶 | 20 | ≥100 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 243 | 0.4%台盼蓝染色液 | 瓶 | 20 | ≥100 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 244 | 席夫试剂 | 瓶 | 10 | ≥50 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 245 | 甲基绿-吡罗红（派洛宁）染液 | 套 | 10 | 10 ml+50 ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 246 | 0.1%吕氏碱性美蓝染液 | 瓶 | 20 | ≥100 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 247 | 胎牛血清 | 瓶 | 10 | ≥50 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 248 | DMEM高糖培养基 | 瓶 | 10 | ≥500 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 249 | 胰酶消化液 | 瓶 | 10 | ≥100 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 250 | LDH毒性检测试剂盒 | 盒 | 1 | 500T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 251 | YPD培养基 | 瓶 | 2 | ≥500g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 252 | 淀粉 | 瓶 | 2 | ≥500g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 253 | 蔗糖 | 瓶 | 2 | ≥500g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 254 | 硫酸铜 | 瓶 | 2 | 固体、≥500 g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 255 | 氯化钠 | 瓶 | 2 | 固体、≥500 g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 256 | 碘标准溶液 | 瓶 | 30 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 257 | 班氏试剂 | 瓶 | 30 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 258 | 牛血清白蛋白 | 瓶 | 1 | ≥100 g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 259 | Bradford蛋白浓度测定试剂盒 | 盒 | 20 | 500 T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 260 | 血糖测定试剂盒（GOD-PAP法） | 盒 | 100 | 90ML\*2/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 261 | 21项质控血清 | 盒 | 100 | 3ML\*10/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 262 | 总蛋白浓度测定试剂盒（双缩脲法） | 盒 | 100 | 96 T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 263 | 醋酸纤维素膜 2×8cm | 盒 | 50 | 100条/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 264 | 氨基黑10B染色液（0.5%） | 瓶 | 50 | ≥100ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 265 | BBT电泳缓冲液 | 瓶 | 50 | ≥500 ml/瓶，PH8.6 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 266 | 醋酸纤维薄膜电泳漂洗液 | 瓶 | 50 | 液体、≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 267 | 75%酒精 | 瓶 | 30 | 溶液、≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 268 | LDH活性检测试剂盒（微板法） | 盒 | 4 | 96 T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 269 | AST活性检测试剂盒（微板法） | 盒 | 4 | 96 T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 270 | ALT活性检测试剂盒（微板法） | 盒 | 4 | 96 T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 271 | GSH含量检测试剂盒（微板法） | 盒 | 4 | 96 T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 272 | MDA含量检测试剂盒（微板法） | 盒 | 4 | 96 T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 273 | 总SDO活性检测试剂盒（WST-8法） | 盒 | 4 | 96 T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 274 | CAT活性检测试剂盒（微板法） | 盒 | 4 | 96 T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 275 | ALP活性检测试剂盒（微板法） | 盒 | 4 | 96 T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 276 | γ-GT活性检测试剂盒（微板法） | 盒 | 4 | 96 T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 277 | TBIL活性检测试剂盒（微板法） | 盒 | 4 | 96 T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 278 | 显微镜香柏油（滴瓶装） | 瓶 | 120 | ≥30ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 279 | 实验室玻璃滴瓶 | 个 | 40 | 普通棕色、60ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 280 | 实验室玻璃滴瓶 | 个 | 40 | 普通透明、60ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 281 | 抽纸 | 包 | 24 | 125\*180mm、3层、≥120抽/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 282 | 医用创口贴 | 盒 | 4 | 透气防水、≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 283 | 大张滤纸 | 箱 | 4 | ≥100张/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 284 | 电池 | 节 | 100 | 5号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 285 | 电池 | 节 | 100 | 7号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 286 | 封板膜 | 包 | 2 | ≥100张/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 287 | 实验室硅胶洗耳球 | 个 | 20 | 60ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 288 | 无菌连盖离心管 | 包 | 4 | 2ml,200支/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 289 | 载玻片 | 盒 | 1350 | ≥50张/盒、无磨砂 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 290 | 血琼脂平板培养基 | 包 | 200 | 90mm （10个装）/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 291 | 营养琼脂平板培养基 | 包 | 500 | 90mm （10个装）/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 292 | 中国蓝琼脂平板培养基 | 包 | 50 | 9cm 10个/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 293 | MH琼脂平板培养基 | 包 | 50 | 90mm （10个装）/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 294 | 乳胶凝集金黄色葡萄球菌鉴定试剂盒 | 盒 | 20 | 50次/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 295 | 营养琼脂 | 瓶 | 10 | 粉末、250g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 296 | 中国蓝琼脂 | 瓶 | 5 | 粉末、250g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 297 | 沙式葡萄琼脂培养基 | 瓶 | 5 | 粉末、250g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 298 | 麦康凯琼脂 | 瓶 | 5 | 粉末、250g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 299 | 克氏双糖铁琼脂培养基 | 瓶 | 2 | 粉末、250g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 300 | 琼脂粉 | 瓶 | 1 | 粉末、250g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 301 | MH培养基 | 瓶 | 5 | 粉末、250g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 302 | 营养肉汤培养基（LAB） | 瓶 | 5 | 粉末、250g | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 303 | 医用砂轮 | 个 | 100 | 医用 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 304 | 1%结晶紫染液 | 瓶 | 5 | ≥100ml瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 305 | 革兰氏染色液 | 盒 | 150 | ≥10ml×8瓶/ 盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 306 | 肠杆菌科细菌生化鉴定管 | 盒 | 50 | 15种\*10支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 307 | 肠杆菌科细菌生化鉴定管（西林瓶） | 盒 | 10 | 11种\*10支（西林瓶）/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 308 | 靛基质试剂 | 瓶 | 10 | ≥10ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 309 | 甲基红试剂 | 瓶 | 10 | ≥10ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 310 | 硝酸盐还原试剂（甲乙液） | 盒 | 10 | ≥10ml\*2瓶/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 311 | 苯丙氨酸试剂 | 瓶 | 10 | ≥10ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 312 | VP试剂甲乙液 | 盒 | 10 | ≥10ml\*2瓶/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 313 | 氧化酶试纸 | 瓶 | 50 | ≥50片/ 瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 314 | 触酶试剂 | 瓶 | 100 | ≥10ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 315 | 抗酸染色用卡介苗 | 支 | 80 | ≥10mg/支 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 316 | 抗酸染色液 | 盒 | 80 | ≥10ml\*6瓶/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 317 | 医用碘伏 | 瓶 | 100 | ≥100ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 318 | 非发酵菌科细菌生化鉴定管 | 盒 | 20 | 15种\*10支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 319 | 环丙沙星药敏纸片 | 瓶 | 50 | ≥20片/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 320 | 阿米卡星药敏纸片 | 瓶 | 50 | ≥20片/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 321 | 庆大霉素药敏纸片 | 瓶 | 50 | ≥20片/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 322 | 呋喃妥因药敏纸片300ug | 瓶 | 50 | ≥20片/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 323 | 万古霉素30ug药敏纸片 | 瓶 | 50 | ≥20片/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 324 | 氨曲南药敏纸片 | 瓶 | 50 | ≥20片/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 325 | 氨苄西林舒巴坦药敏纸片 | 瓶 | 50 | ≥20片/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 326 | 美罗培南药敏纸片 | 瓶 | 50 | ≥20片/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 327 | 头孢噻肟药敏纸片 | 瓶 | 50 | ≥20片/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 328 | 克林霉素药敏纸片 | 瓶 | 50 | ≥20片/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 329 | 头孢西丁药敏纸片 | 瓶 | 50 | ≥20片/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 330 | 红霉素药敏纸片 | 瓶 | 50 | ≥20片/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 331 | 头孢他啶药敏纸片 | 瓶 | 50 | ≥20片/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 332 | 青霉素药敏纸片 | 瓶 | 50 | ≥20片/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 333 | 甲流乙流抗原测试盒 | 盒 | 5 | ≥30支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 334 | 新冠检测试纸 | 盒 | 5 | ≥30支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 335 | 七叶苷 | 盒 | 10 | ≥15支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 336 | 山梨醇 | 盒 | 10 | ≥15支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 337 | 阿拉伯糖 | 盒 | 10 | ≥15支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 338 | 棉子糖 | 盒 | 10 | ≥15支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 339 | OF葡萄糖 | 盒 | 10 | ≥15支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 340 | 光学玻璃清洗剂显微镜专用清洁剂 | 瓶 | 20 | ≥60ml/瓶/喷 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 341 | 乳酸酚棉蓝染液 | 瓶 | 2 | ≥100ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 342 | 冻干兔血浆 | 盒 | 20 | ≥0.5ml\*10支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 343 | PH7.2磷酸盐缓冲液 | 瓶 | 60 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 344 | 瑞氏-吉姆萨染色液 | 套 | 50 | 2\*≥250ml/套 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 345 | 台盼蓝染色液 | 瓶 | 20 | (0.4%)≥50ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 346 | OT旧结核菌素 | 支 | 20 | 2ml/支 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 347 | 人肾小球足细胞裂隙膜蛋白（Podocin）ELISA试剂盒 | 盒 | 5 | 96T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 348 | rabbit anti-mouse synaptopodin | 支 | 5 | 100ul/支 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 349 | 小鼠系统性红斑狼疮IgG（SLE-IgG）elisa检测试剂盒 | 盒 | 5 | 96T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 350 | C3检测试剂小鼠补体蛋白3ELISA试剂盒 | 盒 | 5 | 96T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 351 | 小鼠（Mouse）系统性红斑狼疮（SLE） ELISA检测试剂盒 | 盒 | 5 | 96T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 352 | 小鼠尿蛋白（UP）ELISA试剂盒 | 盒 | 5 | 96T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 353 | 小鼠髓过氧化物酶（MPO）ELISA检测试剂盒 | 盒 | 5 | 96T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 354 | 甲流乙流抗原测试盒 | 盒 | 5 | 30支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 355 | 乙肝表面抗体抗原试剂盒（ELISA法） | 盒 | 20 | 96人份/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 356 | 乙肝表面抗体试剂盒（ELISA法） | 盒 | 20 | 96人份/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 357 | 乙型肝炎表面抗体的检测（胶体金检测） | 盒 | 5 | 100人份/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 358 | 排卵（LH）试纸条（胶体金法） | 盒 | 20 | 10支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 359 | 1%盐酸乙醇 | 瓶 | 8 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 360 | 伊红 | 瓶 | 8 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 361 | 苏木素 | 瓶 | 8 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 362 | 瓷砖除蜡剂 | 瓶 | 5 | 液体、≥2500ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 363 | 免疫组化试剂盒 | 盒 | 5 | ≥50次/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 364 | MDA含量检测试剂盒（微板法） | 盒 | 2 | 96 T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 365 | 总SDO活性检测试剂盒（WST-8法） | 盒 | 2 | 96 T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 366 | 肌酐（Cr）测定试剂盒（微板法） | 盒 | 2 | 96 T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 367 | 尿素氮（BUN）测定试剂盒（微板法） | 盒 | 2 | 96 T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 368 | 总蛋白定量测试盒 考马斯亮蓝法 | 盒 | 2 | 96 T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 369 | 小鼠（Mouse）白细胞介素1β（IL-1β） ELISA检测试剂盒 | 盒 | 2 | 48T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 370 | 小鼠（Mouse）白细胞介素18（IL-18） ELISA检测试剂盒 | 盒 | 2 | 48T/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 371 | 细胞凋亡与坏死检测试剂盒 | 盒 | 2 | ≥100次/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 372 | 耐高温玻璃培养皿 | 套 | 200 | 底盖直径10mm ；上盖直径107mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 373 | 一次性75°酒精医用消毒棉片 | 盒 | 200 | 9\*9cm；≥50片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 374 | ABO+RhD血型检定卡 | 张 | 5000 | ≥20人份/张 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 375 | 有机玻璃离心管架 | 个 | 20 | 20/25ml 插口；12孔 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 376 | 有机玻璃离心管架 | 个 | 20 | 50ml 插口；8孔 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 377 | 棕色广口瓶 | 个 | 50 | 玻璃、30ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 378 | 棕色广口瓶 | 个 | 100 | 玻璃、50ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 379 | 棕色广口瓶 | 个 | 100 | 玻璃、100ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 380 | 棕色广口瓶 | 个 | 10 | 玻璃、500ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 381 | 玻璃搅拌棒 | 个 | 20 | 玻璃、直径7mm；长40cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 382 | 玻璃比色皿 | 盒 | 10 | 10mm\*10/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 383 | 玻璃试管（含硅胶塞） | 支 | 1000 | 12\*100mm（含硅胶塞） | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 384 | 带刻度玻璃白滴瓶（带胶头滴管） | 个 | 50 | 带胶头滴管、60ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 385 | 带刻度玻璃白滴瓶（带胶头滴管） | 个 | 50 | 带胶头滴管、125ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 386 | 带刻度玻璃棕滴瓶（带胶头滴管） | 个 | 50 | 带胶头滴管、60ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 387 | 带刻度玻璃棕滴瓶（带胶头滴管） | 个 | 50 | 带胶头滴管、125ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 388 | 烧杯（高硼硅玻璃）耐高压 | 个 | 5 | （高硼硅玻璃）耐高压、500ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 389 | 烧杯（高硼硅玻璃）耐高压 | 个 | 13 | （高硼硅玻璃）耐高压、800ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 390 | 烧杯（高硼硅玻璃）耐高压 | 个 | 5 | （高硼硅玻璃）耐高压、1000ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 391 | 烧杯（高硼硅玻璃）耐高压 | 个 | 5 | （高硼硅玻璃）耐高压、2000ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 392 | 三角烧瓶喇叭口含硅胶塞（高硼硅玻璃）耐高压 | 个 | 5 | （高硼硅玻璃）耐高压、100ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 393 | 三角烧瓶喇叭口含硅胶塞（高硼硅玻璃）耐高压 | 个 | 5 | （高硼硅玻璃）耐高压、250ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 394 | 三角烧瓶喇叭口含硅胶塞（高硼硅玻璃）耐高压 | 个 | 5 | （高硼硅玻璃）耐高压、500ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 395 | 三角烧瓶喇叭口含硅胶塞（高硼硅玻璃）耐高压 | 个 | 5 | （高硼硅玻璃）耐高压、1000ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 396 | 试剂瓶透明化学螺口耐高压高硼硅 | 个 | 5 | 玻璃、250ml螺口带盖 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 397 | 试剂瓶透明化学螺口耐高压高硼硅 | 个 | 5 | 玻璃、500ml螺口带盖 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 398 | 试剂瓶透明化学螺口耐高压高硼硅 | 个 | 5 | 玻璃、1000ml螺口带盖 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 399 | 试剂瓶透明化学螺口耐高压高硼硅 | 个 | 5 | 玻璃、100ml螺口带盖 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 400 | 量筒 | 个 | 22 | 玻璃带刻度，50ml/个 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 401 | 量筒 | 个 | 6 | 玻璃带刻度，100ml/个 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 402 | 量筒 | 个 | 6 | 玻璃带刻度，250ml/个 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 403 | 量筒 | 个 | 6 | 玻璃带刻度，500ml/个 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 404 | 量筒 | 个 | 6 | 玻璃带刻度，1000ml/个 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 405 | 玻璃搅拌棒 | 个 | 20 | 7\*200mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 406 | 玻璃搅拌棒 | 个 | 20 | 7\*250mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 407 | 玻璃搅拌棒 | 个 | 20 | 6\*150mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 408 | 烧杯 | 个 | 4 | 玻璃带刻度、1000ml/个 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 409 | 一次性带帽末梢采血针 | 盒 | 200 | 28g、50支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 410 | 水银血压计 | 台 | 200 | 医院通用规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 411 | 听诊器 | 个 | 200 | 医院通用规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 412 | 医用导电膏 | 瓶 | 50 | ≥250ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 413 | 一次性使用心电电极片 | 包 | 50 | ≥100 片/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 414 | 小米电视机万能遥控器 | 个 | 4 | 红外线通用款 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 415 | 一次性塑料桌布加厚 | 包 | 100 | 厚款、≥1.6米、≥10张/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 416 | 一次性医用注射器（无菌包装） | 盒 | 30 | 1ml；100支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 417 | 一次性医用注射器（无菌包装） | 盒 | 10 | 2ml；100支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 418 | 一次性医用注射器（无菌包装） | 盒 | 10 | 5ml；100支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 419 | 一次性医用注射器（无菌包装） | 盒 | 10 | 10ml；100支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 420 | 一次性医用注射器（无菌包装） | 盒 | 10 | 20ml；100支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 421 | 医用输液贴 | 盒 | 5 | 70mm\*35mm；≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 422 | 医用一次性使用头皮针 | 包 | 10 | 5.5号、≥100支/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 423 | 一次性使用输液器 | 包 | 10 | 针头0.6#；≥50套/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 424 | 血糖试纸+血糖仪（套装） | 套 | 4 | 医院常规用、血糖仪1台；试纸≥300片 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 425 | 血糖试纸 | 盒 | 20 | 医院常规用、≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 426 | 黑色兽用缝合线 | 卷 | 100 | ≥20米/卷；7号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 427 | 白色兽用缝合线 | 卷 | 100 | ≥20米/卷；7号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 428 | 兔用导尿管 | 根 | 100 | 直径2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 429 | 兔用导尿管 | 根 | 100 | 直径3.3mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 430 | 医用三通阀 | 个 | 100 | 医院通用规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 431 | 家兔动脉插管 | 根 | 100 | 塑料头、1.6\*0.8mm（外径\*内径） | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 432 | 家兔静脉插管 | 根 | 50 | 塑料头、1.5\*1.9mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 433 | 血糖试纸+血糖仪（套装） | 套 | 4 | 血糖仪1台；试纸≥300片 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 434 | 医用眼科剪 | 把 | 20 | 直尖；12.5cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 435 | 一次性培养皿 | 个 | 1000 | 70mm（10个一装） | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 436 | 一次性培养皿 | 个 | 1000 | 90mm（10个一装） | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 437 | 一次性乳胶手套 | 个 | 1000 | 中号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 438 | 一次性乳胶手套 | 个 | 1000 | 小号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 439 | 一次性乳胶手套 | 个 | 1000 | 大号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 440 | 镀铬合金接种环 | 管 | 10 | 3mm接种环 ≥20根/管 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 441 | 接种丝 | 管 | 10 | ≥20根/管 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 442 | 医用手术剪 | 把 | 10 | 不锈钢、中号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 443 | 镊子 | 把 | 20 | 不锈钢、小号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 444 | 无菌棉拭子 | 袋 | 50 | 中号、≥500支/袋、每支独立包装 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 445 | 医用棉签 | 包 | 2000 | 10cm、≥50支/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 446 | 移液枪 | 把 | 8 | 100vl-1000vl | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 447 | 移液枪 | 把 | 8 | 20vl-200vl | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 448 | 移液枪 | 把 | 8 | 0.5vl-10vl | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 449 | 10ul移液枪头盒可高温灭菌 | 个 | 8 | PP材质、96孔 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 450 | 200ul移液枪头盒可高温灭菌 | 个 | 8 | PP材质、96孔 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 451 | 1ml移液枪头盒可高温灭菌 | 个 | 58 | PP材质、100孔 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 452 | 移液器吸头 | 袋 | 2 | 10ul、≥1000支/袋 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 453 | 移液器吸头 | 袋 | 2 | 200ul、≥1000支/袋 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 454 | 移液器吸头 | 袋 | 2 | 1ml、≥1000支/袋 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 455 | 接种棒 | 只 | 100 | 标准号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 456 | 无菌96孔板 | 块 | 50 | 96孔/做药敏试验 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 457 | 移液枪架 | 个 | 4 | L 型；6把位 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 458 | 磁珠菌种保存管 | 盒 | 2 | 50支/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 459 | 接种棒支架支撑架 | 个 | 30 | HK-1S | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 460 | 不锈钢消毒托方盘 | 个 | 20 | 不锈钢、11.5寸 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 461 | 不锈钢药膏罐 | 个 | 20 | 不锈钢、12CM | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 462 | 塑料洗瓶弯头冲洗瓶 | 个 | 50 | 塑料、500ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 463 | 不锈钢镊子（平头） | 个 | 20 | 不锈钢、12.5cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 464 | 药勺厚款18cm双头 | 支 | 5 | 18cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 465 | 乳胶管医用 | 米 | 5 | 4\*6mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 466 | 医药箱 | 个 | 5 | 铝合金、14寸 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 467 | 医用胶带压敏 | 盒 | 5 | 1.25\*910cm ≥24卷/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 468 | 医用无菌纱布块 | 盒 | 5 | 5\*7cm，≥5片/袋，≥12袋/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 469 | 灭菌指示胶带 | 盒 | 5 | ≥50米/卷；≥5卷/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 470 | 高压灭菌化学指示卡 | 盒 | 5 | 140\*15mm ≥200片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 471 | 棉絮灯芯 | 条 | 100 | 适用于400ml酒精灯 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 472 | 不锈钢酒精灯 | 个 | 50 | 400ML | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 473 | 红外接种环灭菌器 | 个 | 30 | 190\*110\*230mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 474 | 灭菌袋耐高温湿热 | 包 | 5 | 30\*40CM ≥50个/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 475 | 有齿钩镊 | 把 | 100 | 16厘米 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 476 | 医用止血钳 | 把 | 100 | 16厘米 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 477 | 手术刀柄 | 把 | 100 | 4号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 478 | 骨凿 | 把 | 20 | 不锈钢 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 479 | 取骨锤 | 把 | 20 | 不锈钢 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 480 | 手锯 | 把 | 20 | 32cm板型 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 481 | 无菌手术刀片 | 片 | 3000 | 不锈钢、23# | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 482 | 一次性医用外科口罩 | 个 | 21000 | 常规尺寸、独立包装 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 483 | 医用不锈钢托盘 | 个 | 20 | 不锈钢、中号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 484 | 手术器械推车 | 辆 | 20 | 不锈钢、带轮子、加厚、长100cm 宽55cm 高86cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 485 | 医用电动骨锯 | 把 | 20 | 锂电 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 486 | 医用废弃锐物收纳盒 | 个 | 20 | 塑料、≥3L | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 487 | 手术剪直尖头 | 把 | 100 | 不锈钢、16厘米 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 488 | 木枕 | 个 | 20 | 常规大小 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 489 | 双关节咬骨钳 | 把 | 20 | 不锈钢 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 490 | 一次性医用橡胶手套 | 副 | 3000 | 7.5号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 491 | 放大颅底解剖模型 | 个 | 4 | 自然比例放大3倍 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 492 | 22部件彩色颅骨模型（组合型） | 个 | 4 | 自然大小比例 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 493 | 筛骨放大模型 | 个 | 4 | 自然比例放大3倍 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 494 | 蝶骨放大模型 | 个 | 4 | 自然比例放大3倍 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 495 | 颞骨解剖放大模型 | 个 | 4 | 自然比例放大3倍 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 496 | 手骨模型 | 个 | 4 | 自然大小比例 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 497 | 足骨模型 | 个 | 4 | 自然大小比例 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 498 | 女性骨盆附盆底肌模型 | 个 | 4 | 自然大小比例 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 499 | 腹股沟层次解剖模型 | 个 | 4 | 自然大小比例 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 500 | 切牙、尖牙、磨牙放大模型 | 个 | 4 | 自然比例放大10倍 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 501 | 胃模型 | 个 | 4 | 自然比例放大2倍 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 502 | 肝胆解剖模型 | 个 | 4 | 自然比例放大2倍 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 503 | 直肠和肛管模型 | 个 | 4 | 自然比例放大2倍 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 504 | 透明肺段模型 | 个 | 6 | 自然比例放大2倍 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 505 | 男性盆腔矢状切面模型 | 个 | 6 | 自然大小比例 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 506 | 女性盆腔矢状切面模型 | 个 | 6 | 自然大小比例 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 507 | 人体浅淋巴和浅静脉 | 个 | 2 | 自然大小比例 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 508 | 心脏传导系放大模型 | 个 | 6 | 自然比例放大 5倍 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 509 | 大脑附脑动脉和神经模型 | 个 | 4 | 自然比例放大 3倍 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 510 | 右脑功能区模型 | 个 | 4 | 自然比例放大 3倍 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 511 | 头颈部浅表神经血管模型 | 个 | 4 | 自然比例放大 2倍 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 512 | 头面部血管神经模型 | 个 | 4 | 自然比例放大 3倍 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 513 | 人体男性头颈躯干水平切面断层解剖模型 | 个 | 4 | 自然大小比例 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 514 | 人体躯干矢状面断层解剖模型 | 个 | 4 | 自然大小比例 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 515 | 人体穴位针灸模型中医经络刻字高清晰全身半肌肉骨骼半经络模型 | 个 | 4 | 自然大小比例 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 516 | 可拆卸医学教学心脏模型 | 个 | 6 | 自然比例放大5倍 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 517 | 颅的冠状切面模型 | 个 | 4 | 自然大小比例 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 518 | 侧脑室模型 | 个 | 4 | 自然大小比例 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 519 | 肝门静脉及其属支模型 | 个 | 4 | 自然比例缩小 1/2 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 520 | 纵膈模型 | 个 | 4 | 自然大小比例 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 521 | 颈部自主神经模型 | 个 | 4 | 自然大小比例 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 522 | 上肢肌解剖模型 | 个 | 4 | 自然大小比例 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 523 | 心肺肝管道联合模型 | 个 | 4 | 正常成人大小，组织器官无病变 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 524 | 头部血管（不带骨） 模型 | 个 | 4 | 正常成人大小，组织器官无病变 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 525 | 医用眼科剪 | 把 | 5 | 不锈钢、直型，10cm 尖 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 526 | 医用缝线结扎镊 | 把 | 5 | 不锈钢、直型，1\*2齿，头宽0.12mm，全长110mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 527 | 医用显微镊 | 把 | 5 | 不锈钢、直型，12.5cm，宽0.15mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 528 | 医用显微镊 | 把 | 5 | 不锈钢、直型，14cm，宽0.15mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 529 | 医用精细剪 | 把 | 5 | 不锈钢、直型，12.5cm，窄头 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 530 | 医用眼科镊 | 把 | 5 | 不锈钢、直型，10cm，带齿，头宽0.6mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 531 | 医用显微镊 | 把 | 5 | 不锈钢、弯型，14cm，宽0.15mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 532 | 医用显微镊 | 把 | 5 | 不锈钢、弯型，14cm，带平台，宽0.3cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 533 | 医用眼用手术剪 | 把 | 5 | 不锈钢、弯型，10cm，尖 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 534 | 医用眼科镊 | 把 | 5 | 不锈钢、弯型，10cm，带齿，头宽0.6mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 535 | 医用眼科剪 | 把 | 100 | 不锈钢、10cm直尖头 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 536 | 医用尖头镊子 | 把 | 100 | 不锈钢、不锈钢10cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 537 | 医用弯形镊子 | 把 | 100 | 不锈钢、不锈钢10cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 538 | 橡胶外科手套 | 双 | 200 | 7号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 539 | 橡胶外科手套 | 双 | 100 | 6.5号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 540 | 刀片 | 盒 | 2 | 不锈钢、819型、≥50片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 541 | 示教玻片：果蝇唾腺染色体装片 | 盒 | 2 | ≥50 片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 542 | 示教玻片：胚乳细胞切片（胞间连丝） | 盒 | 2 | ≥50 片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 543 | 示教玻片：兔神经节细胞切片（高尔基体） | 盒 | 2 | ≥50 片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 544 | 示教玻片：小鼠肝细胞切片（线粒体） | 盒 | 2 | ≥50 片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 545 | 示教玻片：动物细胞有丝分裂（马蛔虫卵） | 盒 | 2 | ≥50 片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 546 | 示教玻片：动物细胞减数分裂（蝗虫精巢） | 盒 | 2 | ≥50 片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 547 | 示教玻片：植物细胞减数分裂（玉米花粉母细胞） | 盒 | 2 | ≥50 片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 548 | 示教玻片：动物细胞无丝分裂（草履虫） | 盒 | 2 | ≥50 片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 549 | 示教玻片：受精蛔虫卵玻片 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 550 | 示教玻片：未受精蛔虫卵玻片 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 551 | 示教玻片：蛔虫口囊 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 552 | 示教玻片：感染期蛔虫卵玻片 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 553 | 示教玻片：脱蛋白质膜蛔虫卵玻片 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 554 | 示教玻片：蛔虫横切 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 555 | 示教玻片：蛔虫唇瓣 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 556 | 示教玻片：钩虫卵玻片 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 557 | 示教玻片：十二指肠钩虫口囊装片 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 558 | 示教玻片：十二指肠钩虫交合伞装片 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 559 | 示教玻片：美洲板口线虫口囊装片 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 560 | 示教玻片：美洲板口线虫交合伞装片 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 561 | 示教玻片：鞭虫虫卵玻片 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 562 | 示教玻片：旋毛虫囊包玻片 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 563 | 示教玻片：蛲虫虫卵玻片 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 564 | 示教玻片：马来微丝蚴 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 565 | 示教玻片：班氏微丝蚴 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 566 | 示教玻片：姜片虫虫卵玻片 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 567 | 示教玻片：姜片虫成虫 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 568 | 示教玻片：血吸虫虫卵玻片 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 569 | 示教玻片：血吸虫雌虫 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 570 | 示教玻片：血吸虫雄虫 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 571 | 示教玻片：血吸虫雌雄合报 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 572 | 示教玻片：血吸虫毛蚴 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 573 | 示教玻片：血吸虫尾蚴 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 574 | 示教玻片：肝吸虫虫卵玻片 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 575 | 示教玻片：肝吸虫囊蚴 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 576 | 示教玻片：肝吸虫成虫 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 577 | 示教玻片：肺吸虫虫卵玻片 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 578 | 示教玻片：肺吸虫成虫 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 579 | 示教玻片：肺吸虫囊蚴 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 580 | 示教玻片：肝片形吸虫虫卵玻片 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 581 | 示教玻片：肝片形吸虫成虫玻片 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 582 | 示教玻片：猪巨吻棘头虫卵 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 583 | 示教玻片：带绦虫卵 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 584 | 示教玻片：猪囊尾蚴 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 585 | 示教玻片：猪带绦虫成节 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 586 | 示教玻片：猪带绦虫孕节 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 587 | 示教玻片：猪带绦虫头节 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 588 | 示教玻片：牛带绦虫成节 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 589 | 示教玻片：牛带绦虫孕节 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 590 | 示教玻片：牛带绦虫头节 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 591 | 示教玻片：微小壳膜绦虫虫卵 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 592 | 示教玻片：缩小壳膜绦虫虫卵 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 593 | 示教玻片：曼氏迭宫绦虫虫卵玻片 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 594 | 示教玻片：曼氏迭宫绦虫孕节 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 595 | 示教玻片：阔节绦虫孕节 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 596 | 示教玻片：棘球原头蚴 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 597 | 示教玻片：混合虫卵 | 张 | 200 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 598 | 示教玻片：阿米巴滋养体 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 599 | 示教玻片：阿米巴包囊 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 600 | 示教玻片：贾第虫滋养体 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 601 | 示教玻片：贾第虫包囊 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 602 | 示教玻片：杜氏利什曼原虫无鞭毛体 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 603 | 示教玻片：杜氏利什曼原虫前鞭毛体 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 604 | 示教玻片：阴道毛滴虫滋养体 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 605 | 示教玻片：间日疟原虫 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 606 | 示教玻片：恶性疟原虫 | 张 | 100 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 607 | 示教玻片：弓形虫 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 608 | 示教玻片：结肠小袋纤毛虫 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 609 | 示教玻片：锥虫 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 610 | 示教玻片：隐孢子虫卵囊 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 611 | 示教玻片：卡式肺包囊虫 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 612 | 示教玻片：家蝇 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 613 | 示教玻片：家蝇足 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 614 | 示教玻片：家蝇卵 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 615 | 示教玻片：家蝇幼虫 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 616 | 示教玻片：家蝇蛹 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 617 | 示教玻片：家蝇口器 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 618 | 示教玻片：按蚊雄 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 619 | 示教玻片：按蚊雌 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 620 | 示教玻片：按蚊卵 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 621 | 示教玻片：按蚊幼虫 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 622 | 示教玻片：按蚊蛹 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 623 | 示教玻片：按蚊雄口器 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 624 | 示教玻片：按蚊雌口器 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 625 | 示教玻片：蚊足 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 626 | 示教玻片：蚊翅 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 627 | 示教玻片：库蚊雄 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 628 | 示教玻片：库蚊雌 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 629 | 示教玻片：库蚊卵 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 630 | 示教玻片：库蚊幼虫 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 631 | 示教玻片：库蚊蛹 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 632 | 示教玻片：库蚊雄口器 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 633 | 示教玻片：库蚊雌口器 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 634 | 示教玻片：伊蚊雄 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 635 | 示教玻片：伊蚊雌 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 636 | 示教玻片：伊蚊卵 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 637 | 示教玻片：伊蚊幼虫 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 638 | 示教玻片：伊蚊蛹 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 639 | 示教玻片：伊蚊雄口器 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 640 | 示教玻片：伊蚊雌口器 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 641 | 示教玻片：阴虱 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 642 | 示教玻片：虱 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 643 | 示教玻片：虱卵 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 644 | 示教玻片：跳蚤 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 645 | 示教玻片：革螨 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 646 | 示教玻片：疥螨 | 张 | 50 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 647 | 示教玻片：硬蜱 | 张 | 25 | 25.4\*76.2mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 648 | 示教玻片 金黄色葡萄球菌 | 盒 | 5 | ≥50片/盒、75.2\*25.4\*1mm （含盖玻片） | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 649 | 示教玻片 大肠杆菌 | 盒 | 5 | ≥50片/盒、75.2\*25.4\*1mm （含盖玻片） | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 650 | 示教玻片 细菌三型 | 盒 | 5 | ≥50片/盒、75.2\*25.4\*1mm （含盖玻片） | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 651 | 示教玻片 荚膜 | 盒 | 5 | ≥50片/盒、75.2\*25.4\*1mm （含盖玻片） | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 652 | 示教玻片 鞭毛 | 盒 | 5 | ≥50片/盒、75.2\*25.4\*1mm （含盖玻片） | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 653 | 示教玻片 芽孢 | 盒 | 5 | ≥50片/盒、75.2\*25.4\*1mm （含盖玻片） | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 654 | 示教玻片 霍乱弧菌 | 盒 | 5 | ≥50片/盒、75.2\*25.4\*1mm （含盖玻片） | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 655 | 示教玻片 钩端螺旋菌（镀银染色） | 盒 | 5 | ≥50片/盒、75.2\*25.4\*1mm （含盖玻片） | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 656 | 示教玻片 结核分枝杆菌（抗酸染色） | 盒 | 5 | ≥50片/盒、75.2\*25.4\*1mm （含盖玻片） | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 657 | 示教玻片：下颌下腺 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 658 | 示教玻片：疏松结缔组织 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 659 | 示教玻片：规则致密结缔组织 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 660 | 示教玻片：不规则致密结缔组织 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 661 | 示教玻片：脂肪组织 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 662 | 示教玻片：网状组织 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 663 | 示教玻片：透明软骨（气管） | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 664 | 示教玻片：弹性软骨 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 665 | 示教玻片：纤维软骨 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 666 | 示教玻片：骨磨片（长骨骨干） | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 667 | 示教玻片：血涂片 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 668 | 示教玻片：骨骼肌纵横切 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 669 | 示教玻片：心肌纵横切 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 670 | 示教玻片：平滑肌纵横切 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 671 | 示教玻片：脊髓（HE染色） | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 672 | 示教玻片：脊髓（镀银染色） | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 673 | 示教玻片：中枢神经系统神经胶质细胞 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 674 | 示教玻片：神经纤维 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 675 | 示教玻片：大脑皮质 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 676 | 示教玻片：小脑皮质 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 677 | 示教玻片：大动脉 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 678 | 示教玻片：中动脉 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 679 | 示教玻片：小动脉 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 680 | 示教玻片：微动脉 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 681 | 示教玻片：毛细血管 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 682 | 示教玻片：大静脉 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 683 | 示教玻片：中静脉 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 684 | 示教玻片：心脏（壁） | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 685 | 示教玻片：胸腺 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 686 | 示教玻片：淋巴结 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 687 | 示教玻片：脾 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 688 | 示教玻片：皮肤 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 689 | 示教玻片：甲状腺 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 690 | 示教玻片：甲状旁腺 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 691 | 示教玻片：肾上腺 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 692 | 示教玻片：垂体 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 693 | 示教玻片：小肠 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 694 | 示教玻片：食管 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 695 | 示教玻片：胃 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 696 | 示教玻片：十二指肠 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 697 | 示教玻片：空肠 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 698 | 示教玻片：回肠 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 699 | 示教玻片：结肠 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 700 | 示教玻片：阑尾 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 701 | 示教玻片：胰腺 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 702 | 示教玻片：肝 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 703 | 示教玻片：胆囊 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 704 | 示教玻片：喉 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 705 | 示教玻片：气管 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 706 | 示教玻片：肺 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 707 | 示教玻片：肾 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 708 | 示教玻片：输尿管 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 709 | 示教玻片：膀胱 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 710 | 示教玻片：睾丸 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 711 | 示教玻片：生精小管 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 712 | 示教玻片：附睾 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 713 | 示教玻片：输精管 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 714 | 示教玻片：前列腺 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 715 | 示教玻片：卵巢 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 716 | 示教玻片：子宫 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 717 | 示教玻片：输卵管 | 片 | 400 | 常规规格 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 718 | 示教玻片：肉芽组织 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 719 | 示教玻片：肝脂变 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 720 | 示教玻片：慢性肺淤血 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 721 | 示教玻片：慢性肝淤血 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 722 | 示教玻片：慢性阑尾炎 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 723 | 示教玻片：各类炎性细胞 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 724 | 示教玻片：宫颈鳞癌 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 725 | 示教玻片：平滑肌瘤 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 726 | 示教玻片：肺气肿 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 727 | 示教玻片：大叶性肺炎 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 728 | 示教玻片：小叶性肺炎 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 729 | 示教玻片：主动脉粥样硬化 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 730 | 示教玻片：高血压病（原发性固缩肾） | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 731 | 示教玻片：急性弥漫性增生性肾小球肾炎 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 732 | 示教玻片：慢性肾小球肾炎 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 733 | 示教玻片：急性粟粒性肺结核 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 734 | 示教玻片：慢性纤维空洞型肺结核 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 735 | 示教玻片：急性重型肝炎 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 736 | 示教玻片：亚急性重性肝炎 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 737 | 示教玻片：葡萄胎 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 738 | 示教玻片：绒毛膜上皮癌 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 739 | 示教玻片：乙脑 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 740 | 示教玻片：流行性脑脊髓膜炎 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 741 | 示教玻片：细菌性痢疾 | 盒 | 3 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 742 | 标本：蛔虫浸制标本 | 个 | 2 | 12\*3\*23cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 743 | 标本：蛔虫解剖（雌雄）陈列标本 | 个 | 2 | 12\*3\*23cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 744 | 标本：蛔虫解剖（雌）陈列标本 | 个 | 2 | 12\*3\*23cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 745 | 标本：蛔虫解剖（雄）陈列标本 | 个 | 2 | 12\*3\*23cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 746 | 标本：蛔虫性肠梗阻 | 个 | 2 | 9\*3\*15cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 747 | 标本：蛔虫寄生于胆道 | 个 | 2 | 9\*3\*15cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 748 | 标本：钩虫咬附肠壁浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*15cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 749 | 标本：鞭虫浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*15cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 750 | 标本：蛲虫浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 751 | 标本：旋毛虫成虫浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 752 | 标本：广州管圆线虫浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 753 | 标本：福寿螺浸制标本 | 个 | 2 | 12\*4\*16cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 754 | 标本：淡水鱼浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 755 | 标本：淡水虾浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 756 | 标本：豆螺浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 757 | 标本：姜片虫浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 758 | 标本：荸荠浸制标本 | 个 | 2 | 12\*4\*16cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 759 | 标本：菱角浸制标本 | 个 | 2 | 12\*4\*16cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 760 | 标本：茭白浸制标本 | 个 | 2 | 12\*3\*23cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 761 | 标本：扁卷螺浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 762 | 标本：血吸虫肝浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 763 | 标本：血吸虫寄生肠系膜静脉内 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 764 | 标本：钉螺浸制标本 | 个 | 2 | 12\*4\*16cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 765 | 标本：光壳钉螺浸制标 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 766 | 标本：肺吸虫浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 767 | 标本：肺吸虫寄生于肺 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 768 | 标本：川卷螺浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 769 | 标本：蝲蛄浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 770 | 标本：溪蟹浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*15cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 771 | 标本：肝片形吸虫浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 772 | 标本：猪带绦虫浸制标本 | 个 | 2 | 12\*3\*23cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 773 | 标本：猪囊尾蚴浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*15cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 774 | 标本：牛带绦虫浸制标本 | 个 | 2 | 12\*4\*35cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 775 | 标本：裂头蚴寄生青蛙浸制标本 | 个 | 2 | 12\*3\*23cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 776 | 标本：阔节裂头绦虫浸制标本 | 个 | 2 | 12\*4\*35cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 777 | 标本：棘球蚴寄生于肝 | 个 | 2 | 9\*3\*15cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 778 | 标本：棘球蚴寄生于肺 | 个 | 2 | 9\*3\*15cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 779 | 标本：麻蝇针刺标本 | 个 | 2 | 2cm\*6.5cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 780 | 标本：金蝇针刺标本 | 个 | 2 | 2cm\*6.5cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 781 | 标本：绿蝇针刺标本 | 个 | 2 | 2cm\*6.5cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 782 | 标本：蝇蛆浸制标本 | 个 | 2 | 2cm\*6.5cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 783 | 标本：蝇蛹浸制标本 | 个 | 2 | 2cm\*6.5cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 784 | 标本：按蚊针刺标本 | 个 | 2 | 2cm\*6.5cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 785 | 标本：库蚊针刺标本 | 个 | 2 | 2cm\*6.5cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 786 | 标本：伊蚊针刺标本 | 个 | 2 | 2cm\*6.5cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 787 | 标本：软蜱浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 788 | 标本：硬蜱浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 789 | 标本：黑胸大蠊浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 790 | 标本：德国小蠊浸制标本 | 个 | 2 | 9\*3\*12cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 791 | 搪瓷盘方盘 | 个 | 20 | 搪瓷、30\*40\*3cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 792 | 搪瓷盘方盘（带盖） | 个 | 10 | 搪瓷、20\*30\*5cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 793 | 大包棉球 | 包 | 50 | 0.5g/粒；大号，≥500g/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 794 | 大包棉球 | 包 | 50 | 0.1g/粒；小号，≥500g/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 795 | 无痕透明胶带 | 个 | 20 | 宽：3.0cm ; 长：≥60米 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 796 | 塑料离心管 | 包 | 3 | 25ml、≥50个/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 797 | 塑料离心管 | 包 | 5 | 50ml、≥25个/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 798 | 加厚医疗锐器盒 | 个 | 10 | ≥10L圆形翻盖 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 799 | 锐器盒 | 个 | 50 | 5L、圆形 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 800 | 有害垃圾桶 | 个 | 20 | ≥50L，红色 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 801 | 医疗垃圾桶 | 个 | 20 | 塑料、≥50L，脚踏式 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 802 | 锡箔纸 | 卷 | 2 | ≥10米/卷 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 803 | 医用纱布敷料 | 袋 | 20 | 10\*10cm ;≥10片\*≥20小包/袋 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 804 | 可折叠平板车拖车 | 台 | 2 | 110\*70cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 805 | 大小鼠饮水瓶 （滴水不漏） | 个 | 50 | ≥500ml，弯头 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 806 | 实验室黄色橡胶软管 | 米 | 200 | 内径6mm\*外径9mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 807 | 实验室黄色橡胶软管 | 米 | 200 | 内径4mm\*外径6mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 808 | 不干胶标胶贴纸 | 卷 | 70 | 红框款；40\*25mm、单行1卷、1000贴、口取纸标签贴 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 809 | 试管夹（竹制） | 个 | 30 | 长18cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 810 | 双孔恒温水浴锅（防烧干） | 个 | 4 | ≥6.5L | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 811 | 1250 ul移液枪头 | 箱 | 2 | PP材质、≥500 个/包，≥40包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 812 | 5 ml长大口移液枪头 | 箱 | 1 | PP材质、≥100 个/包，≥45包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 813 | 垂直槽样品梳子 | 盒 | 4 | 1.5 mm,15孔 ≥5个/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 814 | 垂直槽样品梳子 | 盒 | 4 | 1.5 mm,10孔 ≥5个/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 815 | 1.50 mm电泳厚板 | 盒 | 4 | 101 mm x 82 mm x 1.50 mm ≥5个/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 816 | 电泳薄片 | 盒 | 10 | 101mm x82 mm 5个/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 817 | 玻璃沥水架 | 个 | 10 | 105mm x 165 mm x 80 mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 818 | 一次性手套 | 箱 | 5 | M码，50双/包，10包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 819 | 亲和层析柱 | 个 | 20 | 12 ml套装（柱管+2筛板+上下盖） | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 820 | 正方形透明塑料盒 | 个 | 40 | 11.5×11.5×9.8 cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 821 | 细胞培养皿（无菌） | 箱 | 4 | 10 cm，≥10个/包，≥25包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 822 | 15 ml 离心管（无菌） | 箱 | 4 | ≥25个/包，≥50包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 823 | 50 ml 离心管（无菌） | 箱 | 2 | ≥25个/包，≥25包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 824 | 细胞96孔板（无菌） | 箱 | 2 | ≥50个/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 825 | 细胞6孔板（无菌） | 箱 | 2 | ≥50个/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 826 | 一次性塑料滴管（0.5 ml） | 箱 | 2 | ≥100个/包，≥25包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 827 | 一次性塑料滴管（1 ml） | 箱 | 2 | ≥100个/包，≥25包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 828 | 一次性塑料滴管（3 ml，无菌） | 箱 | 1 | ≥100个/包，≥25包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 829 | 一次性塑料滴管（5 ml，无菌） | 箱 | 1 | ≥100个/包，≥25包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 830 | 一次性塑料试管 | 箱 | 2 | 10×100 mm, ≥500个/包，≥25包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 831 | 垃圾桶 | 个 | 10 | ≥40 L，带盖子 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 832 | 垃圾袋 | 包 | 50 | 40 L桶专用，≥100只/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 833 | 一次性水杯 | 箱 | 2 | 纸杯、100个/包，25包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 834 | 记号笔 | 支 | 1200 | 黑色、油性、双头 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 835 | 塑料多功能试管架 | 个 | 50 | 13 mm\*90 孔/100 个 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 836 | 多功能塑料枪头盒 | 个 | 50 | PP材质、1000/200/10 ul，三合一 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 837 | 1.5 ml离心管 | 箱 | 4 | ≥500个/包，≥25包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 838 | 2 ml离心管 | 箱 | 4 | ≥500个/包，≥25包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 839 | 1000 ul移液枪头 | 箱 | 5 | PP材质、≥500个/包，≥25包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 840 | 200 ul移液枪头 | 箱 | 4 | PP材质、≥1000个/包，≥25包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 841 | 10 ul移液枪头 | 箱 | 2 | PP材质、≥1000个/包，≥25包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 842 | 移液器 | 把 | 30 | 100-1000 ul | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 843 | 移液器 | 把 | 30 | 0.5-10ul | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 844 | 移液器 | 把 | 30 | 10-100 ul | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 845 | 移液器 | 把 | 30 | 100-1000 ul | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 846 | 一次性比色皿 | 盒 | 20 | 10mm,100个/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 847 | 一次性手套 | 箱 | 5 | M码，≥50双/包，≥10包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 848 | 灭菌指示胶带 | 盒 | 1 | 19mm×50m ≥5卷/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 849 | 鼠笼 | 个 | 40 | JM1，带水壶和网盖 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 850 | A4牛皮纸实验记录本 | 本 | 20 | 210\*285mm、≥104张/本 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 851 | 毛巾 | 条 | 10 | 中号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 852 | 打火机 | 个 | 20 | 标准号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 853 | 耐高温橡皮筋 | 袋 | 50 | 3.5厘米直径、≥100根/袋 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 854 | 医用创口贴 | 盒 | 5 | 小号，≥100片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 855 | 封闭电炉 | 个 | 4 | 1000W/2000W可调温 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 856 | 无纺布水棉线拖把 | 把 | 4 | 标准号，≥83\*31cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 857 | 簸箕 | 把 | 4 | 标准号 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 858 | 大张牛皮纸 | 张 | 100 | 109.2\*78.7cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 859 | 实验室烧杯刷 | 把 | 10 | 毛刷子、500ml烧杯适用 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 860 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 50 | 长嘴泵头，≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 861 | 医用酒精消毒液喷壶 | 个 | 50 | 500mL喷壶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 862 | 透明收纳盒 | 个 | 10 | 10升 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 863 | 透明收纳盒 | 个 | 10 | 15升 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 864 | 透明收纳盒 | 个 | 10 | 20升 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 865 | 透明收纳盒 | 个 | 11 | 21升 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 866 | 木质试管夹 | 个 | 150 | 175mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 867 | 试管架 | 个 | 50 | 适用于5mL试管，40孔 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 868 | 吸管 | 包 | 10 | 1mL ≥500支/包 灭菌 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 869 | 1.5mL EP管 | 包 | 30 | 1.5mL ≥500只/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 870 | 一次性头套 | 箱 | 5 | 标准号、≥20个/包、≥25包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 871 | 一次性鞋套 | 袋 | 100 | 标准号、加厚防滑、≥100只/袋 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 872 | 无尘纸擦拭纸镜 | 盒 | 30 | ≥300张/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 873 | 医疗废物盒利器盒 | 个 | 50 | 塑料、1L圆形 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 874 | 医疗废物盒利器盒 | 个 | 50 | 塑料、3L圆形 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 875 | 医疗废物盒利器盒 | 个 | 50 | 塑料、4L圆形 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 876 | 医疗废物盒利器盒 | 个 | 50 | 塑料、5L圆形 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 877 | 医疗废物盒利器盒 | 个 | 50 | 塑料、6.5L圆形 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 878 | 大张滤纸 | 包 | 10 | 60\*60CM，≥200张/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 879 | 一次性塑料滴管 | 包 | 10 | 5ml、≥100个/包、每个独立包装 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 880 | 载玻片盒 | 盒 | 35 | ≥10片/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 881 | 一次性胰岛素注射器 | 支 | 100 | U-40 0.33\*13,1ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 882 | 擦镜纸 | 本 | 200 | 10\*15cm，≥100张/本 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 883 | 培养皿 | 箱 | 2 | ≥500个/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 884 | 不锈钢细胞筛洗筛过滤网筛 | 个 | 60 | 低圈带手柄200目 66871 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 885 | 一次性乳胶手套 | 只 | 4000 | M码 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 886 | 血球计数板 | 个 | 60 | 5mm厚 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 887 | 医用搪瓷大方盘（白） | 个 | 40 | 40\*30cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 888 | 图钉 | 盒 | 30 | 盒装，≥300粒/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 889 | 乳胶手套 | 盒 | 100 | 中号，≥100只/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 890 | 木板 | 个 | 60 | 暖白色 长40宽20 厚1.6厘米 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 891 | 塑料离心管 | 包 | 50 | 15ml，≥50支/包，灭菌 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 892 | 塑料离心管 | 包 | 50 | 50ml，≥25支/包，NEST | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 893 | 吸嘴 | 包 | 100 | 1ml，≥500支/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 894 | 移液器 | 把 | 10 | 0.1--2μl | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 895 | 移液器 | 把 | 10 | 1--10μl | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 896 | 移液器 | 把 | 60 | 10--100μl | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 897 | 移液器 | 把 | 60 | 100-1000μl | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 898 | 手动计数器 | 个 | 60 | 计数范围:0~9999（金属旋钮） | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 899 | 切片石蜡 | 盒 | 20 | 熔点为58-60,500g/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 900 | 组织包埋盒 | 个 | 500 | POM材质 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 901 | 中性树胶 | 瓶 | 4 | 100ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 902 | 一次性加厚塑料手套 | 盒 | 50 | 500只/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 903 | 密封胶 | 个 | 6 | 透明色（220ml） | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 904 | 平板手推车 | 台 | 1 | 90\*60cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 905 | 扫把 | 把 | 350 | 教室常规用，≥35\*88cm，塑料材质 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 906 | 拖把 | 把 | 200 | 教室常规用，圆头；棉线，长度≥120cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 907 | 不锈钢簸箕 | 把 | 150 | 加厚方形 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 908 | 垃圾篓 | 个 | 150 | 容量≥12.5L | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 909 | 抹布 | 块 | 300 | 加厚、30\*70cm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 910 | 清洁抑菌泵头洗手液 | 瓶 | 50 | ≥500g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 911 | 洗衣粉 | 包 | 20 | ≥500g/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 912 | 不锈钢钥匙圈环（带护手） | 个 | 20 | ≥28位+标价牌 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 913 | Wi-Fi无线路由器 | 个 | 30 | 穿墙、高速、≥3600M | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 914 | 新国标八插位总控插座 | 个 | 50 | 五孔\*8、≥3米、超功率自动断电 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 915 | 鼠笼 | 个 | 20 | JM1，带水壶和网盖 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 916 | 氯化钠 | 瓶 | 10 | 固体、500g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 917 | 无水磷酸氢二钠 | 瓶 | 10 | 固体、500g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 918 | 磷酸二氢钠二水 | 瓶 | 10 | 固体、500g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 919 | 胎牛血清 | 瓶 | 10 | 液体、100ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 920 | 胰蛋白酶（含EDTA） | 瓶 | 5 | 液体、100ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 921 | 青链霉素混合液（100×） | 瓶 | 5 | 液体、100ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 922 | 移液器 | 把 | 30 | 0.5-10ul | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 923 | 鼠笼 | 个 | 20 | JM1，带水壶和网盖 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 924 | TMB显色液（ELISA） | 瓶 | 5 | 1000ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 925 | 乳胶手套 | 盒 | 100 | 中号，≥100只/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 926 | SDS-PAGE电泳液（Tris-Gly, Powder） | 瓶 | 10 | 1瓶/1L | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 927 | marker蛋白质分子量标准（10-150kD, 非预染） | 瓶 | 1 | 1瓶/1mL | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 928 | 亲水PVDF膜（ 6.6×8.5cm, 0.45μm） | 件 | 1 | 50张/件 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 929 | 10×TBSTWestern快速转膜液（Powder） | 瓶 | 2 | 10×、1L/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 930 | WB显影液 | 瓶 | 5 | ≥1000ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 931 | PH试纸（1-14） | 包 | 20 | 1-14,≥80张/本，≥10本/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 932 | 玻璃试剂瓶 | 个 | 20 | 瓶口磨砂带玻璃塞子，250ml/个 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 933 | 三角烧瓶 | 个 | 8 | 玻璃带刻度、500ml | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 934 | 烧杯 | 个 | 1 | 玻璃带刻度、3000ml/个 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 935 | 烧杯 | 个 | 8 | 玻璃带刻度、50ml/个 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 936 | 磁力搅拌器 | 台 | 2 | 最大搅拌量500ml，产品尺寸120\*120\*30mm，转速范围：启动-1500rpm，工作盘为钢化玻璃材质。 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 937 | 磁力搅拌子 | 个 | 2 | 6\*10mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 938 | 磁力搅拌子 | 个 | 2 | 7\*15mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 939 | 磁力搅拌子 | 个 | 2 | 8\*20mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 940 | 磁力搅拌子 | 个 | 2 | 9\*25mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 941 | 磁力搅拌子 | 个 | 2 | 10\*30mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 942 | 琼脂糖Agarose（电泳专用） | 瓶 | 2 | 100 g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 943 | DNA上样缓冲液（6×） | 支 | 20 | 1 ml/支 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 944 | TAE溶液（50×） | 瓶 | 4 | 500 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 945 | 核酸染料Goldview | 瓶 | 10 | 1 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 946 | Tris-甘氨酸电泳缓冲液（粉末） | 盒 | 4 | 1\*50包/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 947 | 分离胶缓冲液（pH 8.8） | 瓶 | 10 | 500 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 948 | 浓缩胶缓冲液（pH 6.8） | 瓶 | 5 | 500 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 949 | 彩色预染蛋白分子量标准 | 支 | 10 | 10-200kD,250 ul | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 950 | 考马斯亮蓝快速染色液 | 瓶 | 10 | 500ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 951 | 考马斯亮蓝脱色液 | 瓶 | 10 | 500ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 952 | 牛血清白蛋白 | 瓶 | 1 | 100 g/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 953 | 蛋白上样缓冲液（5×） | 瓶 | 10 | 5 ml/瓶 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 954 | 卷纸 | 包 | 4 | ≥10卷/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 955 | 抽纸 | 包 | 12 | ≥120抽/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 956 | 不锈钢酒精灯 | 个 | 50 | ≥400ML | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 957 | 灭菌指示胶带 | 盒 | 5 | 5卷/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 958 | 细菌培养皿（塑料包装） | 包 | 20 | 10个/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 959 | 垂直槽样品梳子 | 盒 | 4 | 1.5 mm,15孔 ≥5个/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 960 | 垂直槽样品梳子 | 盒 | 4 | 1.5 mm,10孔 ≥5个/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 961 | 电泳薄片 | 盒 | 10 | 101mm x82 mm ≥5个/盒 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 962 | 玻璃沥水架 | 个 | 10 | 105mm x 165 mm x 80 mm | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 963 | 一次性手套 | 箱 | 5 | M码，≥50双/包，≥10包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 964 | 垃圾桶 | 个 | 10 | ≥40 L，带盖子 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 965 | 垃圾袋 | 包 | 50 | 40 L桶专业，≥100只/包 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 966 | 一次性水杯 | 箱 | 2 | ≥100个/包，≥25包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 967 | 一次性水杯 | 箱 | 2 | ≥100个/包，≥25包/箱 | 国产 | 否 | 基础医学院 |
| 968 | 10\*DNA上样缓冲液 | 瓶 | 1 | ≥5mL/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 969 | 10\*TBE缓冲液 | 瓶 | 4 | ≥500mL/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 970 | 10×TBSTWestern快速转膜液（Powder） | 瓶 | 2 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 971 | 100-1000bp DNA marker | 支 | 4 | 50T/支 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 972 | 10反应区滴定平板 | 个 | 8 | 适用于欧盟试剂配套 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 973 | 2 × Phanta Max Master Mix (Dye Plus)(P525-03) | 包 | 5 | ≥15×1ml/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 974 | 2 × Rapid Taq Master Mix( P222-01) | 包 | 5 | ≥15×1ml/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 975 | 2％～5％绵羊红细胞悬液 | 瓶 | 6 | ≥100ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 976 | 血生化21项质控品 | 盒 | 10 | 3mL\*10/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 977 | 6.5%Nacl | 盒 | 6 | ≥20支/盒/微量 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 978 | 75%酒精 | 瓶 | 35 | 溶液、≥100ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 979 | 95%酒精 | 瓶 | 36 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 980 | A2红细胞 | 瓶 | 8 | 5ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 981 | AFP阳性对照血清 | 盒 | 2 | 0.5ml\*10/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 982 | ALT测定试剂 | 盒 | 5 | R1.100mL\*1.R2:10mL\*10/盒（速率法） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 983 | a羟丁酸测定试剂 | 盒 | 4 | R1.100mL\*1.R2:10mL\*10/盒（α-酮丁酸底物法） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 984 | CHO测定试剂 | 盒 | 5 | R1.100mL\*1.R2:10mL\*10/盒（CHOD-PAP法） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 985 | CK -MB测定试剂 | 盒 | 10 | R1:20mL\*4 R2:10mL\*4 质控品：0.5mL\*2/盒（免疫抑制法） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 986 | C反应蛋白 胶乳试剂 | 盒 | 15 | ≥120人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 987 | DL2000 Plus DNA Marker(MD101-02) | 包 | 10 | 15×1ml/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 988 | DL5000 DNA Marker(MD102-01) | 包 | 10 | 15×1ml/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 989 | EDTA-K2抗凝管 | 支 | 1200 | 2ml/支 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 990 | EDTA采血管 | 支 | 150 | 2mL | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 991 | EP管 | 袋 | 2 | ≥1000个/袋 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 992 | FastPure Gel DNA Extraction Mini Kit（诺唯赞） | 盒 | 5 | 100 rxns（50u/盒，≥100个样/盒） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 993 | FastPure Plasmid Mini Kit（诺唯赞） | 盒 | 5 | 100 rxns（50u/盒，≥100个样/盒） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 994 | Hank，s液 | 瓶 | 15 | 500ML/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 995 | HLA-DNA分型试剂（SPP方法） | 盒 | 6 | 一类检测试剂（ABC位点）/盒 | 国产 | **是** | 检验医学院 |
| 996 | Liss液 | 瓶 | 10 | 100ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 997 | marker蛋白质分子量标准（10-150kD, 非预染） | 瓶 | 1 | 1mL/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 998 | MH培养基 | 瓶 | 5 | 250g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 999 | MH肉汤培养基（LAB） | 瓶 | 2 | 250g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1000 | OF葡萄糖发酵管 | 盒 | 15 | ≥20支/盒/微量 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1001 | pcr8联排管 | 包 | 5 | 0.2ml/125条/包/带盖子 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1002 | PE手套 | 盒 | 10 | 中号7.5号，每盒≥200支 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1003 | RhD（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 盒 | 4 | 10ml／支，1支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1004 | RhD(IgM）血型鉴定试剂 | 盒 | 3 | 10ml/支，3支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1005 | SDS-PAGE电泳液（Tris-Gly, Powder） | 瓶 | 10 | 1L/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1006 | TaqDNA聚合酶 | 支 | 1 | 5U/uL；250U/支 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1007 | 阿拉伯糖 | 盒 | 6 | 20支/盒，微量型 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1008 | 阿拉伯糖 | 瓶 | 2 | 100g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1009 | 阿米卡星药敏纸片 | 瓶 | 20 | 50片/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1010 | 阿奇霉素药敏纸片 | 瓶 | 20 | 50片/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1011 | 安普霉素 | 瓶 | 2 | 5g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1012 | 氨苄西林舒巴坦药敏纸片 | 瓶 | 20 | 50片/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1013 | 氨基黑染液 | 瓶 | 3 | ≥100mL/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1014 | 氨曲南药敏纸片 | 瓶 | 20 | 50片/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1015 | 奥普托欣药敏纸片 | 瓶 | 10 | 50片/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1016 | 巴比妥缓冲溶液 | 瓶 | 10 | 0.05mol/L PH8.6 ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1017 | 白细胞稀释液 | 瓶 | 16 | ≥100ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1018 | 白血病ALL骨髓片 | 张 | 100 | 有骨髓小粒，骨髓涂片面积≥2cm\*3cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1019 | 白血病CML骨髓片 | 张 | 100 | 有骨髓小粒，骨髓涂片面积≥2cm\*3cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1020 | 白血病M2型骨髓片 | 张 | 100 | 有骨髓小粒，骨髓涂片面积≥2cm\*3cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1021 | 白血病M3型骨髓片 | 张 | 100 | 有骨髓小粒，骨髓涂片面积≥2cm\*3cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1022 | 半对数坐标纸 | 本 | 5 | ≥100张/本 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1023 | 便隐血（FOB）检测试剂（胶体金法） | 盒 | 1 | ≥100条/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1024 | 标签纸 | 本 | 9 | 28\*20mm，≥300张/本 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1025 | 标准级显微镜盖玻片 | 盒 | 5 | 24\*50mm,≥100片/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1026 | 冰箱温度计 | 支 | 3 | 10\*2.2\*1cm/支 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1027 | 玻璃滴瓶 | 个 | 16 | 60ml/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1028 | 玻璃染色缸 | 个 | 10 | ≥10片/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1029 | 玻璃试管 | 支 | 1500 | 12\*100mm/支 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1030 | 玻璃试管塞子 | 个 | 1500 | 12\*100配套玻璃试管/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1031 | 玻璃试剂瓶 | 个 | 20 | 瓶口磨砂带玻璃塞子，250ml/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1032 | 玻片盒 | 盒 | 10 | （长200mm宽170mm高31mm）≥100片/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1033 | 菠萝蛋白酶 | 盒 | 10 | 0.5g/支，5支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1034 | 簸箕 | 把 | 12 | 中号 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1035 | 不锈钢镊子（平头） | 个 | 10 | 12.5cm/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1036 | 不锈钢消毒托方盘 | 个 | 8 | 11.5寸/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1037 | 不锈钢药膏罐 | 个 | 8 | 12CM/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1038 | 不锈钢药勺 | 个 | 8 | 18cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1039 | 擦镜纸 | 本 | 200 | 10\*15cm，≥100张/本 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1040 | 插线板 | 个 | 4 | ≥6口，线长≥5米 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1041 | 肠杆菌科细菌生化鉴定管 | 盒 | 30 | ≥15种\*≥10支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1042 | 超纯水桶 | 个 | 1 | 容量50L/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1043 | 潮霉素 | 瓶 | 2 | 5g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1044 | 称量纸 | 袋 | 1 | 120\*120mm，≥100张/袋 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1045 | 抽纸 | 包 | 12 | ≥120抽/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1046 | 触酶试剂 | 瓶 | 10 | 10ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1047 | 创口贴 | 盒 | 9 | 小号，≥100片/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1048 | 磁珠菌种保存管 | 盒 | 1 | 50支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1049 | 粗纱手套 | 双 | 10 | 粗砂 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1050 | 醋酸纤维薄膜 | 盒 | 3 | 2\*8/8\*12cm.≥100条/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1051 | 打火机 | 个 | 20 | 标准号 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1052 | 大块医用纱布 | 袋 | 5 | 90\*300cm/袋 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1053 | 大张滤纸 | 盒 | 7 | 30\*30CM，≥200张/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1054 | 单克隆抗-D（IgM）试剂 | 瓶 | 6 | 10ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1055 | 单克隆抗-D（IgM+IgG）试剂 | 瓶 | 6 | 10ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1056 | 低温金属冰盒（PCR冰盒） | 个 | 12 | 24/36孔【两用】适配0.2ml/1.5ml/2ml离心管/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1057 | 滴瓶香柏油 | 盒 | 20 | ≥20ml，≥4滴瓶/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1058 | 碘伏 | 瓶 | 77 | ≥100ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1059 | 电池 | 节 | 22 | 5号 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1060 | 电池 | 节 | 80 | 7号 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1061 | 电热恒温水浴箱 | 台 | 2 | 78\*39\*33cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1062 | 电子秤 | 个 | 2 | 精度0.01g，量程600g | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1063 | 电子分析天平 | 台 | 2 | 量程110g，精度千分之一 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1064 | 淀粉酶测定试剂 | 盒 | 2 | 50mL\*2.R2:10mL\*2/酶（EPS 底物法/CNPG3 底物法） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1065 | 定时双数显翘板摇床 | 个 | 2 | 上下翘板式，左右摇摆。托盘尺寸：26\*24cm；摇摆角度：约15°；转速范围：15~80转/分 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1066 | 冻干人免疫球蛋白工作标准品 | 盒 | 4 | IgG含量10.1mg/ml 10支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1067 | 冻干兔血浆 | 盒 | 10 | 0.5ml\*10支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1068 | 冻干豚鼠血清（冻干补体） | 支 | 2 | 1ml/支 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1069 | 冻干羊抗人IgG抗血清 | 盒 | 5 | 效价1:100,0.5ml蒸馏水复溶，≥10支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1070 | 对羟基苯甲醇（98%, HPLC） | 包 | 2 | 100mg/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1071 | 多发性骨髓瘤骨髓片 | 张 | 100 | 有骨髓小粒，骨髓涂片面积≥2cm\*3cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1072 | 方形平皿 | 箱 | 2 | 10cm\*10cm-≥500个/箱 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1073 | 防护手套 | 盒 | 50 | ≥50双/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1074 | 放免试管（软） | 包 | 4 | 12\*100，≥400支/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1075 | 放免试管（硬） | 包 | 20 | 12\*100，≥400支/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1076 | 放水瓶 | 个 | 4 | 25L/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1077 | 非发酵菌科细菌生化鉴定管 | 盒 | 10 | 15种微量\*≥10支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1078 | 废液储备桶 | 个 | 2 | ≥50L/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1079 | 封板膜 | 包 | 2 | ≥1000张/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1080 | 封闭电炉 | 个 | 6 | 1000W/2000W可调温 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1081 | 钙测定试剂 | 盒 | 2 | 60mL\*4 60mL\*4/盒（邻甲酚酞络合酮法） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1082 | 盖玻片 | 箱 | 4 | 24\*24mm，≥10盒/箱 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1083 | 甘油三酯测定试剂 | 盒 | 3 | 10mL\*10.100mL\*1.标准液2mL\*1/盒（CHOD-PAP法） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1084 | 肝素抗凝管 | 支 | 400 | 2ml/支 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1085 | 钢杆棉线拖把 | 把 | 8 | 中号≥83\*31cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1086 | 高密度脂蛋白胆固醇测定试剂 | 盒 | 2 | 75mL\*4 25mL\*4/盒（直接法-过氧化氢酶清除法） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1087 | 革兰氏染色液 | 盒 | 80 | 10ml×8瓶/ 盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1088 | 枸橼酸钠抗凝管（1:4） | 支 | 400 | 2ml/支 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1089 | 枸橼酸钠抗凝管（1:9） | 支 | 400 | 2ml/支 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1090 | 光学玻璃清洗剂显微镜专用清洁剂 | 瓶 | 30 | 60ml/瓶/喷 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1091 | 过敏原特异性抗体IgE检测试剂盒（欧蒙印迹法） | 盒 | 8 | 4\*16条/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1092 | 过氧化物酶染液 | 盒 | 15 | 20测试/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1093 | 盒装擦镜纸 | 盒 | 20 | ≥1000抽/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1094 | 黑色抽绳垃圾袋 | 个 | 300 | 45\*45cm/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1095 | 黑色记号笔 | 盒 | 1 | ≥10支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1096 | 红霉素药敏纸片 | 瓶 | 20 | ≥50片/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1097 | 红细胞裂解液 | 盒 | 4 | ≥250mL/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1098 | 环丙沙星药敏纸片 | 瓶 | 20 | ≥50片/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1099 | 缓冲蛋白胨水培养基 | 瓶 | 1 | ≥250g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1100 | 缓冲液（碳青霉烯酶） | 支 | 5 | 100ul/支 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1101 | 黄色医疗垃圾袋（平口式） | 个 | 300 | 70\*80cm/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1102 | 黄色医疗尼龙塑料扎带 | 扎 | 4 | 200\*2.7mm，≥500根/扎 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1103 | 磺基水杨酸溶液200g/L | 瓶 | 2 | 100ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1104 | 吉姆萨染液 | 盒 | 2 | 250ml\*2/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1105 | 己糖激酶测定试剂 | 盒 | 4 | R1.60mL\*4.R2:15mL\*4/盒（己糖激酶法） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1106 | 计时器 | 个 | 8 | 支架款，最高可计时≥99小时59分 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1107 | 加厚裁纸刀 | 盒 | 1 | ≥10个/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1108 | 加厚钢制裁纸机 | 个 | 1 | 长宽：250\*320mm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1109 | 加厚垃圾袋 | 扎 | 6 | 40\*50cm，≥100个/扎 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1110 | 加厚医疗平口垃圾袋 | 扎 | 4 | 90\*100cm，≥100个/扎 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1111 | 加厚医疗手提垃圾袋 | 扎 | 6 | 40\*48cm，≥100个/扎 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1112 | 甲流乙流抗原测试盒 | 盒 | 5 | ≥30支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1113 | 甲流乙流抗原测试盒 | 盒 | 5 | ≥30支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1114 | 甲胎蛋白ELISA检测试剂 | 盒 | 10 | ≥96人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1115 | 碱性磷酸酶染液 | 盒 | 18 | ≥20测试/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1116 | 接种棒 | 根 | 60 | 标准号 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1117 | 接种棒支架支撑架 | 个 | 8 | 不锈钢材质，尺寸100\*30\*40mm，托架为波浪式，可高温高压灭菌 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1118 | 接种环 | 管 | 10 | 3mm接种环 ≥20根/管 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1119 | 巨幼细胞性贫血骨髓片 | 张 | 100 | 有骨髓小粒，骨髓涂片面积≥2cm\*3cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1120 | 聚凝胺试剂 | 份 | 6 | ≥150人/份 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1121 | 卷纸 | 包 | 4 | ≥10卷/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1122 | 抗-A1试剂 | 瓶 | 6 | 10ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1123 | 抗-AB试剂 | 瓶 | 6 | 10ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1124 | 抗ASO胶乳试剂 | 盒 | 15 | ≥120人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1125 | 抗C（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 盒 | 2 | 1瓶/盒，5ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1126 | 抗D（IgG）血型定型试剂（单克隆抗体） | 盒 | 4 | 1瓶/盒，5ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1127 | 抗E（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 盒 | 2 | 1瓶/盒，5ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1128 | 抗-H试剂 | 瓶 | 6 | 10ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1129 | 抗M（IgM）血型定型试剂（单克隆抗体） | 盒 | 2 | 1瓶/盒，5ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1130 | 抗核抗体谱（IgG）检测试剂盒（间接免疫荧光法） | 盒 | 6 | ≥50人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1131 | 抗核抗体谱（IgG）检测试剂盒（欧蒙印迹法） | 盒 | 8 | 4\*≥16条/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1132 | 抗人球蛋白（抗IgG,C3d）检测试剂盒（试管法） | 盒 | 3 | 10ml/支，1支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1133 | 抗人球蛋白试剂（抗IgG+C3） | 盒 | 15 | 10ml/支，1支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1134 | 抗人球蛋白试剂（抗IgG+C3d） | 瓶 | 18 | 10ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1135 | 抗筛细胞 | 组 | 12 | 5ml/瓶\*≥3瓶/组 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1136 | 抗酸染色液 | 盒 | 20 | 10ml\*8 300ml/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1137 | 抗体筛选红细胞试剂盒 | 套 | 5 | 2%～5%浓度，每套I、Ⅱ、Ⅲ试剂各一支，5ml/支 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1138 | 抗体筛选谱红细胞 | 盒 | 1 | 2～3ml/支，10～16支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1139 | 克林霉素药敏纸片 | 瓶 | 20 | ≥50片/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1140 | 克氏双糖铁琼脂培养基 | 瓶 | 2 | 250g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1141 | 垃圾篓 | 个 | 10 | 塑料，容量8L/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1142 | 垃圾桶 | 个 | 8 | 中号，容量8L | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1143 | 类风湿因子（RF）测定试剂盒 | 盒 | 15 | ≥120人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1144 | 离心管 | 袋 | 2 | 15ml螺口尖底（≥100个）袋 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1145 | 离心管 | 箱 | 1 | 1.5ml/支 /无菌，≥500支/盒，10盒/箱 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1146 | 离心管 | 袋 | 20 | 10毫升（尖头）/个，≥100个/袋 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1147 | 离心管架 | 个 | 8 | 50ML ,20孔 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1148 | 丽春红染色液 | 瓶 | 1 | 120ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1149 | 利器盒 | 个 | 50 | 圆桶形15L/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1150 | 脸盆 | 个 | 4 | 大号 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1151 | 量筒 | 个 | 10 | 玻璃带刻度，100ml/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1152 | 量筒 | 个 | 10 | 玻璃带刻度，500ml/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1153 | 量筒 | 个 | 10 | 玻璃带刻度，1000ml/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1154 | 量筒 | 个 | 20 | 玻璃带刻度，50ml/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1155 | 磷酸盐缓冲液粉末（PH7.2） | 瓶 | 5 | PH7.2 250g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1156 | 氯化钠 | 瓶 | 2 | AR;500g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1157 | 氯离子测定试剂 | 盒 | 2 | 60mL\*2（硫氰酸汞比色法）/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1158 | 滤纸 | 盒 | 10 | 7CM，≥100张/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1159 | 滤纸 | 盒 | 10 | 9CM，≥100张/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1160 | 麦康凯琼脂 | 瓶 | 3 | 250g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1161 | 毛巾 | 块 | 20 | 中号 全棉 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1162 | 毛巾 | 条 | 10 | 中号 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1163 | 梅毒螺旋体明胶颗粒凝集试验检测试剂（TPPA） | 盒 | 8 | ≥100人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1164 | 美罗培南药敏纸片 | 瓶 | 20 | ≥50片/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1165 | 棉签 | 大包 | 12 | ≥100小包/大包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1166 | 棉签 | 袋 | 25 | ≥20包/袋、≥50支/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1167 | 棉子糖 | 盒 | 6 | ≥20支/盒/微量 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1168 | 免打孔强力拖把架 | 个 | 5 | 40cm（3卡4钩） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1169 | 免手洗自拧水竹纤维拖把 | 把 | 5 | 55cm拖头+不锈钢杆 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1170 | 免洗手消毒凝胶 | 瓶 | 8 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1171 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 8 | 长嘴泵头，≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1172 | 免疫印迹分离胶，浓缩胶套装 | 套 | 2 | 50块/1套 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1173 | 免疫组化湿盒 | 个 | 2 | 黑色≥20片装 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1174 | 免疫组化湿盒 | 个 | 2 | 黑色≥10片装 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1175 | 磨砂石 | 袋 | 2 | 球形，2cm/个，每袋≥50个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1176 | 木瓜蛋白酶 | 盒 | 10 | 0.5g/支\*≥5支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1177 | 尿杯 | 包 | 1 | ≥1000个/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1178 | 尿糖试纸 | 桶 | 20 | ≥20条/桶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1179 | 尿液分析试纸12H | 桶 | 4 | ≥100条/桶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1180 | 尿液刻度离心管（螺口尖底含盖） | 包 | 3 | 10ml/个，≥100个/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1181 | 镊子 | 支 | 15 | 不锈钢、14cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1182 | 镊子 | 把 | 20 | 不锈钢、小号 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1183 | 凝聚胺介质试剂 | 盒 | 3 | 150测试/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1184 | 凝聚胺介质试剂 | 盒 | 3 | 150测试/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1185 | 牛鲍氏计数板 | 盒 | 20 | 1个/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1186 | 排卵试纸 | 盒 | 15 | ≥10条/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1187 | 哌拉西林他唑巴坦药敏纸片 | 瓶 | 20 | ≥50片/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1188 | 庖肉牛肉粒 | 瓶 | 2 | ≥250g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1189 | 庖肉培养基 | 瓶 | 1 | ≥250g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1190 | 庖肉培养基（含铁粉） | 盒 | 20 | 15ml×≥20支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1191 | 漂洗液 | 瓶 | 10 | ≥100mL\*1/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1192 | 谱细胞（11种） | 套 | 8 | 5ml/瓶\*≥16瓶/套 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1193 | 七叶苷 | 盒 | 6 | 20支/盒/微量 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1194 | 亲水PVDF膜（ 6.6×8.5cm, 0.45μm） | 件 | 1 | ≥50张/件 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1195 | 青霉素药敏纸片 | 瓶 | 20 | ≥50片/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1196 | 清洁吸水抹布 | 块 | 10 | 30\*60cm/块 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1197 | 清洁液CLE-P | 瓶 | 1 | ≥50ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1198 | 庆大霉素 | 瓶 | 1 | 5g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1199 | 庆大霉素药敏纸片 | 瓶 | 20 | 50片/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1200 | 琼脂粉 | 瓶 | 2 | 500g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1201 | 琼脂粉 | 瓶 | 1 | 250g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1202 | 琼脂凝胶打孔器 | 个 | 16 | 单孔，孔径3mm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1203 | 琼脂凝胶打孔器 | 个 | 16 | 梅花孔，孔径3mm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1204 | 琼脂糖 | 瓶 | 1 | 100g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1205 | 琼脂糖粉 | 瓶 | 2 | 500克/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1206 | 缺铁性贫血骨髓片 | 张 | 100 | 有骨髓小粒，骨髓涂片面积≥2cm\*3cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1207 | 热敏打印纸 | 卷 | 5 | 宽度57mm，长≥20m | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1208 | 人ABO血型反定性用红细胞试剂盒 | 盒 | 4 | A1、B、O，10ml／支 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1209 | 人ABO血型正/反定型和Rh（D）血型检测卡（柱凝集法） | 盒 | 4 | ≥40卡/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1210 | 人绒毛膜促性腺激素（HCG）检测试纸（胶体金免疫层析法） | 盒 | 1 | ≥100条/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1211 | 人外周血淋巴细胞分离液（Ficoll） | 瓶 | 8 | 500ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1212 | 人源性抗-A试剂 | 瓶 | 32 | 10ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1213 | 人源性抗-B试剂 | 瓶 | 32 | 10ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1214 | 人源性抗-D（IgG）试剂 | 瓶 | 6 | 10ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1215 | 乳胶头（带塞） | 袋 | 1 | ≥200个/袋 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1216 | 乳酸酚棉蓝染液 | 瓶 | 5 | 250ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1217 | 三角烧杯 | 个 | 5 | 500ml螺口三角烧瓶丝口带盖 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1218 | 三角烧瓶 | 个 | 8 | 500ml/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1219 | 扫把 | 把 | 8 | 教室常规用，≥35\*88cm，塑料材质 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1220 | 沙式葡萄琼脂培养基 | 瓶 | 1 | 250g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1221 | 纱布块 | 包 | 6 | 10片/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1222 | 山梨醇 | 盒 | 6 | 20支/盒/微量 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1223 | 烧杯 | 个 | 1 | 玻璃带刻度、3000ml/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1224 | 烧杯 | 个 | 8 | 玻璃带刻度、500ML/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1225 | 烧杯 | 个 | 8 | 玻璃带刻度、50ml/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1226 | 烧杯 | 个 | 5 | 玻璃带刻度、2000ml/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1227 | 烧杯刷 | 个 | 10 | 大号 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1228 | 生物安全泄露处置盒 | 盒 | 1 | 内含吸附棉片，吸附剂颗粒，防护手套 ，防化垃圾袋，小喷壶，清理工具，固态消毒剂，免洗手消毒液 ，一次性医用口罩，镊子，扎带等物品 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1229 | 生物实验室采样袋自封袋（带书写区） | 包 | 2 | 13\*19cm，≥100个/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1230 | 收纳盒 | 个 | 50 | 配套置物架/ 个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1231 | 手术剪 | 把 | 25 | 中号 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1232 | 双面离心管架 | 个 | 8 | 32孔 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1233 | 双面离心管架（PCR管架双面） | 袋 | 12 | 2mL/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1234 | 水笔 | 支 | 100 | 黑色、红色各50 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1235 | 水桶 | 个 | 12 | ≥16L/桶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1236 | 水浴箱 | 台 | 2 | 长宽高：78\*39\*33cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1237 | 塑料保鲜盒 | 个 | 6 | 长方形≥11.2L | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1238 | 塑料保鲜盒 | 个 | 6 | 长方形≥6.5L | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1239 | 塑料冲洗瓶 | 瓶 | 8 | 500ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1240 | 塑料洗瓶弯头冲洗瓶 | 个 | 50 | 500ml/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1241 | 酸放散试剂盒 | 盒 | 6 | ≥20人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1242 | 胎牛血清 | 瓶 | 2 | 100ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1243 | 台盼蓝 | 瓶 | 2 | 50ML/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1244 | 搪瓷废液缸 | 个 | 16 | 直径15cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1245 | 糖原染色液（PAS） | 盒 | 15 | 3\*20ml/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1246 | 头孢噻肟药敏纸片 | 瓶 | 20 | 50片/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1247 | 头孢他啶药敏纸片 | 瓶 | 20 | 50片/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1248 | 头孢西丁药敏纸片 | 瓶 | 20 | 50片/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1249 | 兔抗AFP血清 | 盒 | 2 | 0.5ml\*10/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1250 | 兔抗绵羊红细胞溶血素 | 支 | 6 | 1ml/支 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1251 | 脱脂奶粉 | 瓶 | 2 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1252 | 网织红染液 | 盒 | 1 | 6\*20ml/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1253 | 微量采血吸管 | 盒 | 5 | 10-20ul,5桶/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1254 | 微量移液器枪头 | 袋 | 50 | 50微升/个，≥1000个/袋 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1255 | 微量移液器枪头 | 袋 | 50 | 100微升/个，≥1000个/袋 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1256 | 微量移液器枪头 | 袋 | 50 | 1毫升/个，≥1000个/袋 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1257 | 微量振荡器 | 个 | 2 | 托盘尺寸 320×225mm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1258 | 卫生纸 | 包 | 5 | ≥180g/卷，≥10卷/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1259 | 无尘纸擦拭纸镜 | 盒 | 50 | ≥300张/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1260 | 无纺布水棉线拖把 | 把 | 4 | 标准号/把 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1261 | 无盖长方形垃圾桶 | 个 | 5 | ≥40L/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1262 | 无花果蛋白酶 | 盒 | 10 | 0.5g/支\*≥5支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1263 | 无菌96孔板 | 块 | 200 | 96孔/做药敏试验 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1264 | 无菌离心管（有刻度） | 包 | 25 | 15ml,≥100支/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1265 | 无菌连盖离心管 | 包 | 4 | 5ml,≥300支/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1266 | 无菌连盖离心管 | 包 | 4 | 2ml,≥500支/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1267 | 无菌连盖离心管 | 包 | 8 | 1.5ml,≥500支/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1268 | 无菌连盖离心管 | 包 | 8 | 0.5ml,≥1000支/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1269 | 无菌螺口尖平地离心管 | 包 | 4 | 50ml,≥25支/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1270 | 无菌棉拭子 | 袋 | 10 | 中号，≥50支/袋 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1271 | 无菌无酶DEPC水 | 瓶 | 14 | 100mL/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1272 | 无菌无酶EP管 | 包 | 8 | 1.5mL ≥500个/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1273 | 无菌无酶EP管 | 包 | 4 | 0.6mL ≥500个/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1274 | 无菌一次性棉拭子 | 袋 | 10 | 中号17cm，每包≥50支 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1275 | 无酶无菌带滤芯移液枪枪头 | 盒 | 30 | 10微升，≥96支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1276 | 无酶无菌带滤芯移液枪枪头 | 盒 | 30 | 20微升，≥96支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1277 | 无酶无菌带滤芯移液枪枪头 | 盒 | 30 | 100微升，≥96支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1278 | 无酶无菌带滤芯移液枪枪头 | 盒 | 30 | 200微升，≥96支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1279 | 无酶无菌带滤芯移液枪枪头 | 盒 | 30 | 1000微升，≥96支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1280 | 洗耳球 | 个 | 12 | 60ml/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1281 | 洗衣液 | 瓶 | 4 | 大于或等于2kg/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1282 | 细长毛细滴管 | 根 | 60 | 长度＞110mm，内径＜3mm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1283 | 显色培养基 | 瓶 | 1 | 50g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1284 | 显微镜盖玻片 | 盒 | 10 | 200pcs -22\*22mm，每盒200张 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1285 | 显微镜香柏油 | 瓶 | 15 | 滴瓶装；≥30ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1286 | 橡皮筋 | 袋 | 1 | 标准号 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1287 | 小号医疗垃圾袋 | 个 | 60 | 30\*38cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1288 | 小双头记号笔 | 支 | 100 | 黑色/细支 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1289 | 新冠检测试纸 | 盒 | 10 | ≥30支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1290 | 旋涡混匀仪 | 台 | 1 | 功率：≥40W  转速：≥2800转/分 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1291 | 旋转式拖把带桶 | 个 | 5 | 拖桶尺寸47\*25\*25.5cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1292 | 血红蛋白检测试剂（硫酸铜水溶液） | 套 | 20 | 45ml/盒（男/女） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1293 | 血琼脂平板培养基 | 包 | 60 | 9cm ≥10个/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1294 | 血细胞分析用染色液 | 瓶 | 1 | M-68P FD(48ml\*1) | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1295 | 血细胞分析用染色液 | 瓶 | 1 | M-68P FN(48ml\*1) | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1296 | 血细胞分析用溶血剂 | 瓶 | 1 | M-68P LH(1L/瓶） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1297 | 血细胞分析用溶血剂 | 瓶 | 1 | M-68P LD(4L\*1) | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1298 | 血细胞分析用溶血剂 | 瓶 | 1 | M-68P LN(4L\*1) | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1299 | 血细胞分析用溶血剂LYE-1（三分类） | 瓶 | 1 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1300 | 血细胞分析用稀释液 | 瓶 | 1 | DS/(20L\*1) | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1301 | 血细胞分析用稀释液DIL-E（三分类） | 箱 | 1 | ≥20L/箱 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1302 | 血小板减少性紫癜骨髓片 | 张 | 100 | 有骨髓小粒，骨髓涂片面积≥2cm\*3cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1303 | 血小板稀释液 | 瓶 | 10 | ≥100ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1304 | 血液/组织/细胞基因组提取试剂盒（DP304） | 盒 | 1 | DP304-03（200次）/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1305 | 压脉带 | 盒 | 5 | 50条/盒（35cm\*2cm/条） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1306 | 亚胺培南药敏纸片 | 瓶 | 30 | 50片/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1307 | 羊抗人IgG抗血清 | 盒 | 4 | 0.5ml\*10/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1308 | 羊血 | 瓶 | 15 | ≥50ml/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1309 | 氧化酶试纸 | 瓶 | 10 | ≥50片/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1310 | 药勺厚款双头 | 支 | 5 | 18cm/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1311 | 一次性采血针（塑料柄） | 盒 | 100 | ≥50支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1312 | 一次性粪便采集器 | 袋 | 6 | 盖子直径41mm、管身高度48mm、底部直径37mm,40ml/个、≥100个/袋 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1313 | 一次性静脉采血针 | 袋 | 30 | 0.7mm\*25mm（≥100支/袋） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1314 | 一次性培养皿 | 个 | 1000 | 70mm（10个一装） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1315 | 一次性培养皿 | 个 | 200 | 90mm（10个一装） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1316 | 一次性乳胶手套 | 个 | 6000 | 大号、中号、小号（各2000个） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1317 | 一次性乳胶手套（无粉手套） | 箱 | 2 | ≥1000只/箱 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1318 | 一次性使用橡胶检查手套 | 包 | 15 | 中号（7号）≥100双/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1319 | 一次性使用医用橡胶检查手套（无粉表面） | 双 | 300 | 小号 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1320 | 一次性试管 | 袋 | 1 | 12\*100mm\*≥500支/袋 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1321 | 一次性塑料滴管 | 包 | 3 | 5ml/个，每包≥200支 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1322 | 一次性塑料吸管 | 包 | 25 | 5ml，≥100支/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1323 | 一次性塑料吸管 | 包 | 85 | 3ml，≥100支/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1324 | 一次性塑料硬质试管 | 支 | 3000 | 12\*75mm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1325 | 一次性头套 | 盒 | 5 | 标准号（防护服配套），每盒≥50个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1326 | 一次性鞋套 | 盒 | 10 | 标准号（蓝色普通），每盒≥100只 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1327 | 一次性医用检查手套 | 双 | 200 | 6.5码 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1328 | 一次性真空采血管（EDTA）紫管 | 板 | 4 | ≥100支/板 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1329 | 一次性真空采血管（肝素钠） | 板 | 4 | ≥100个/板 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1330 | 一次性真空采血管（红色） | 板 | 2 | ≥100支/板 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1331 | 一次性真空采血管黄管 | 板 | 6 | ≥100支/板 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1332 | 一次性止血带 | 盒 | 10 | ≥50根/盒\*1盒【35cm\*2cm】 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1333 | 衣物挂钩 | 个 | 10 | 100mm/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1334 | 医疗防护服 | 套 | 16 | 标准号/套 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1335 | 医疗锐器盒 | 个 | 20 | 6.5L/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1336 | 医疗锐器盒 | 个 | 140 | 3L/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1337 | 医疗垃圾袋 | 扎 | 1 | ≥100个/扎（大号） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1338 | 医疗垃圾袋 | 扎 | 10 | ≥100个/扎（小号） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1339 | 医用口罩 | 盒 | 50 | ≥100个/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1340 | 医用灭菌棉签 | 包 | 12 | ≥1000支/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1341 | 医用乳胶一次性手套 | 盒 | 15 | ≥100支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1342 | 医用纱布 | 包 | 2 | ≥2米\*80cm\*1/卷 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1343 | 医用纱布块 | 包 | 10 | 5cm\*7cm,≥10片/袋，≥20袋/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1344 | 医用外科口罩 | 盒 | 16 | ≥50片/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1345 | 医用消毒布袋手术灭菌口袋纯棉加厚抽绳袋 | 袋 | 10 | 白色50CM\*60CM单层/袋 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1346 | 医用消毒方盘袋盖 | 个 | 4 | 8寸 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1347 | 医用一次性PE手套 | 箱 | 10 | 中号，≥1000只/箱 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1348 | 医用一次性脚套加厚 | 包 | 5 | ≥100支/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1349 | 医用一次性帽子加厚 | 包 | 5 | ≥100支/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1350 | 胰蛋白酶 | 盒 | 10 | 0.5g/支\*≥5支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1351 | 移液器单道微量可调移液枪 | 支 | 47 | 100-1000ul | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1352 | 移液器单道微量可调移液枪 | 支 | 64 | 20-200ul | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1353 | 移液器单道微量可调移液枪 | 支 | 16 | 10-100ul | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1354 | 移液器单道微量可调移液枪 | 支 | 32 | 0.5-10ul | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1355 | 移液器吸头 | 袋 | 2 | 10ul/个/每袋≥300个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1356 | 移液器吸头 | 袋 | 2 | 200ul/个/每袋≥300个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1357 | 移液器吸头 | 袋 | 2 | 1ml/个/每袋≥300个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1358 | 移液枪 | 把 | 20 | 5-50μL | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1359 | 移液枪架 | 个 | 4 | L 型；6把位 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1360 | 移液枪枪头 | 包 | 10 | 1000ul，≥500个/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1361 | 移液枪枪头 | 包 | 10 | 200ul，≥1000个/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1362 | 移液枪枪头 | 包 | 12 | 0.5-10ul，≥2000个/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1363 | 移液枪枪头 | 包 | 10 | 5-50μL，≥1000个/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1364 | 移液枪枪头 | 包 | 10 | 适配20-200μL，≥1000个/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1365 | 移液枪枪头 | 包 | 10 | 适配100-1000μL，≥500个/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1366 | 移液枪头盒可高温灭菌 | 个 | 26 | 1000ul | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1367 | 移液枪头盒可高温灭菌 | 个 | 26 | 200ul | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1368 | 移液枪头盒可高温灭菌 | 个 | 16 | 10ul | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1369 | 移液枪头盒可高温灭菌 | 个 | 10 | 50μL | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1370 | 移液枪支架 | 个 | 12 | L型 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1371 | 乙肝e抗体检测试剂盒 | 盒 | 10 | ≥96人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1372 | 乙肝e抗体试剂盒（ELISA法） | 盒 | 10 | ≥96人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1373 | 乙肝e抗原检测试剂盒 | 盒 | 10 | ≥96人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1374 | 乙肝e抗原试剂盒（ELISA法） | 盒 | 10 | ≥96人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1375 | 乙肝表面抗体检测试剂盒 | 盒 | 10 | ≥96人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1376 | 乙肝表面抗体试剂盒（ELISA法） | 盒 | 10 | ≥96人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1377 | 乙肝表面抗体试剂盒（胶体金法） | 盒 | 6 | ≥100人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1378 | 乙肝表面抗原检测试剂盒 | 盒 | 10 | ≥96人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1379 | 乙肝表面抗原金标试纸条 | 盒 | 2 | ≥100人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1380 | 乙肝表面抗原试剂盒（ELISA法） | 盒 | 10 | ≥96人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1381 | 乙肝核心抗体检测试剂盒 | 盒 | 10 | ≥96人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1382 | 乙肝核心抗体试剂盒（ELISA法） | 盒 | 10 | ≥96人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1383 | 营养琼脂 | 瓶 | 5 | ≥250g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1384 | 营养琼脂平板培养基 | 包 | 120 | 9cm ≥10个/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1385 | 营养肉汤培养基（LAB） | 瓶 | 2 | 250g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1386 | 优氯净 | 袋 | 60 | 10g/袋 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1387 | 幽门螺杆菌检测试剂 | 盒 | 5 | ≥30支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1388 | 幽门螺杆菌抗体检测试剂盒 | 盒 | 10 | ≥10人份/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1389 | 油性双头记号笔 | 盒 | 6 | ≥10支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1390 | 油性小双头记号笔 | 盒 | 9 | 黑色，≥12支/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1391 | 有机玻璃试管架 | 个 | 8 | 11mm\*≥50孔 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1392 | 有效氯试纸条 | 本 | 1 | 检测范围50～2000mg/L（≥100份）/本 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1393 | 圆形利器盒 | 个 | 100 | 15L/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1394 | 圆形数字贴不干胶 | 套 | 4 | 10cm，数字1-50/套 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1395 | 再生障碍性贫血骨髓片 | 张 | 100 | 有骨髓小粒，骨髓涂片面积≥2cm\*3cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1396 | 载玻片 | 箱 | 10 | ≥50片/盒，50盒/箱，无磨砂 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1397 | 载玻片收纳盒 | 个 | 4 | ≥50片/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1398 | 载玻片收纳盒 | 个 | 4 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1399 | 增生性贫血骨髓片 | 张 | 100 | 有骨髓小粒，骨髓涂片面积≥2cm\*3cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1400 | 长刮齿扫帚簸箕组合 | 把 | 5 | 扫帚：26\*95cm；簸箕：25\*24\*97cm | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1401 | 蔗糖 | 瓶 | 2 | ≥500g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1402 | 质控图纸 | 本 | 4 | ≥80-100页/本 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1403 | 智能恒温水浴锅 | 台 | 2 | 六孔 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1404 | 置物架 | 个 | 8 | 150\*90\*60mm/个 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1405 | 中国蓝琼脂 | 瓶 | 2 | 250g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1406 | 中国蓝琼脂平板培养基 | 包 | 60 | 9cm ≥10个/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1407 | 中性树胶 | 瓶 | 2 | 100g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1408 | 注射器 | 盒 | 1 | 5ml，≥100个/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1409 | 注射器 | 盒 | 1 | 20ml，≥50个/盒 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1410 | 注射器 | 包 | 1 | 10ml/≥20支/包 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1411 | 壮观霉素 | 瓶 | 1 | 5g/瓶 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1412 | 锥形瓶刷 | 个 | 10 | 大号 | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1413 | 总CK测定试剂 | 盒 | 10 | R1.100mL\*1.R2:10mL\*10/盒（磷酸肌酸底物法） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1414 | 总胆红素测定试剂 | 盒 | 8 | R1:100mL\*2 R2:40mL\*1校准品：2mL\*1/盒（重氮试剂法） | 国产 | 否 | 检验医学院 |
| 1415 | 不锈钢骨盆外径测量器 | 个 | 30 | 0-400mm外径 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1416 | 医用手术缝合针 | 大盒 | 10 | 10\*24 （10个\*10包）/小盒，20小盒/大盒 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1417 | 医用手术缝合针 | 大盒 | 20 | 10\*24 （10个\*10包）/小盒，20小盒/大盒 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1418 | 不锈钢持针器 | 个 | 40 | 18cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1419 | 不锈钢镊子 | 个 | 60 | 有齿，14cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1420 | 一次性注射器 | 支 | 600 | 1ml | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1421 | 一次性注射器 | 支 | 600 | 2.5ml | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1422 | 一次性注射器 | 支 | 600 | 5ml | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1423 | 一次性输液器 | 副 | 1000 | 5号 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1424 | 一次性输液器针头 | 个 | 200 | 5号 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1425 | 一次性使用静脉留置针 | 支 | 200 | 20G Y型 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1426 | 一次性注射器针头 | 个 | 500 | 5号 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1427 | 一次性注射器针头 | 个 | 500 | 6号 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1428 | 一次性注射器针头 | 个 | 100 | 7号 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1429 | 无菌外科手套 | 双 | 3000 | 7.5号 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1430 | 无菌外科手套 | 双 | 1000 | 8号 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1431 | 黄色乳胶管 | 米 | 10 | 内径6mm，外径9mm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1432 | 塑料软管接头-直通 | 个 | 60 | 外圈最小处8mm，总长4～5cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1433 | 黑色垃圾袋 | 包 | 5 | 30\*50背心式（≥100个/包） | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1434 | 医疗垃圾袋 | 包 | 5 | 30\*50背心式（≥100个/包） | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1435 | 四层纱布浴巾 | 条 | 70 | 纯棉70\*90cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1436 | 粘钩 | 个 | 20 | 强力免打孔 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1437 | 丁腈手套 | 双 | 500 | M码加厚款 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1438 | 新生儿胎帽 | 个 | 30 | 100%纯棉 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1439 | 纱布巾 | 条 | 60 | 4层纱布100%纯棉25\*50cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1440 | 免手洗平板拖把 | 把 | 20 | 板面42cm，杆长120cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1441 | 布艺分娩娃娃（新生儿） | 个 | 20 | 肩宽12.5cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1442 | 毛巾 | 条 | 100 | 纯棉100%，25\*25cm，重量约为50G/条 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1443 | 一次性手术单 | 袋 | 10 | 50\*60cm（独立包装，≥50片/袋） | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1444 | 新生儿脐带结扎线脐圈 | 袋 | 50 | 2条/包，≥100包/袋 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1445 | 压力蒸汽灭菌化学指示卡 | 盒 | 5 | 200片/盒 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1446 | 插线板 | 个 | 6 | ≥5m线、分控、≥四插位 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1447 | 直尺 | 把 | 30 | 塑料直尺20cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1448 | 软皮卷尺 | 个 | 10 | ≥2米，自动回缩 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1449 | 加厚文件夹板 | 个 | 40 | A4 樱花粉 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1450 | 电池 | 节 | 40 | 7号 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1451 | 纯棉浴巾 | 条 | 30 | 纯棉100%、60\*90CM、350G | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1452 | 75%酒精免洗手消毒液 | 瓶 | 10 | 喷雾式，≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1453 | 加厚海报纸 | 张 | 50 | 57\*84cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1454 | 凡士林纱布 | 盒 | 5 | 5\*5cm/片，独立包装，≥50片/盒 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1455 | 一次性痰杯 | 个 | 20 | ≥40ml，带盖，独立包装 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1456 | 一次性雾化面罩 | 个 | 10 | 成人款 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1457 | 高精度电子温湿度计 | 个 | 2 | 测温-40-80℃，外置探头2米，大屏显示器 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1458 | 医用压缩式雾化器 | 台 | 1 | 双泵压缩轻音，可调节，配成人+儿童雾化面罩 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1459 | 高韧性尼龙缝纫线 | 包 | 50 | 黑色，302线团，≥10团/包 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1460 | 一次性防尘床罩 | 个 | 50 | 180\*230cm 单独包装松紧束口型 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1461 | 新生儿洗发沐浴露 | 瓶 | 20 | ≥1L/瓶 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1462 | 记事贴 | 本 | 10 | 4色\*≥400张/本 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1463 | 奶瓶清洗剂 | 瓶 | 10 | ≥200ML/瓶 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1464 | 奶瓶刷 | 套 | 10 | 常规2件套 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1465 | 儿童内衣 | 套 | 40 | 包上下两件套100%棉A类160CM | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1466 | 婴儿保湿面霜 | 瓶 | 10 | ≥50G/瓶 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1467 | 蓝光眼罩 | 个 | 10 | 防蓝光眼罩 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1468 | 婴儿铂金装止尿裤 | 片 | 410 | XL码铂金装有贴翼 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1469 | 卡通毛巾 | 条 | 40 | 新疆棉48g纯棉50\*25CM | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1470 | 隔尿垫 | 张 | 5 | 90\*70CM | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1471 | 纱布婴儿洗澡小方巾 | 条 | 100 | 25\*50CM100%纯棉（6层纱） | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1472 | 洗衣粉 | 包 | 11 | 深层洁净≥3.5KG/包 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1473 | 超声波雾化器 | 套 | 2 | 超声波雾化器+雾化装置包（雾化杯、波纹管3根、咬嘴2个、面罩1只、接头2只、防反流接管两只，洁面美容喷嘴1只，震荡膜片（大、小各3片）。气流量≥10L/min，雾化量≥0.2ML/min | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1474 | 儿童雾化面罩 | 个 | 10 | 一次性使用雾化面罩+松紧带+连接管 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1475 | 便携小卷尺 | 个 | 10 | ≥2米自动卡位，一键回收 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1476 | 梯子 | 个 | 2 | 折叠多功能加厚加高\*五步梯材质碳钢材质 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1477 | 透明一次性防尘盖布 | 个 | 50 | 2m\*2.3m\*1m加厚（单独包装） | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1478 | 加厚透明平口塑料袋 | 个 | 50 | 90\*130CM加厚18丝 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1479 | 脸盆 | 个 | 10 | 宽40CM不锈钢盆（304特厚款） | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1480 | 大棉球 | 包 | 10 | 3G单个/500G/包 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1481 | 大棉棒 | 包 | 30 | 20cm/根 20根/包 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1482 | 无菌外科手套 | 双 | 3000 | 7号 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1483 | 洗衣液 | 瓶 | 6 | 深层洁净，大于或等于3KG/瓶 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1484 | 医用护理垫 | 片 | 100 | 60\*90CM加厚 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1485 | 肥皂 | 块 | 20 | 洗衣皂，≥200g/块 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1486 | 标签贴 | 包 | 5 | 蓝色纸质（50\*36mm，一包≥50张） | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1487 | 可伸缩免手洗平板拖把 | 把 | 20 | 把杆长120CM，拖把板面长50宽11CM | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1488 | 背带式垃圾袋 | 包 | 20 | 450mm\*550mm\*30只/卷，≥5卷/包 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1489 | 插线板 | 个 | 6 | ≥5米线双排位10孔带分控 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1490 | 电池 | 粒 | 80 | 5号 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1491 | 阴道冲洗器 | 个 | 20 | 1500ML储水器+1.5米水管+硅胶冲洗头 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1492 | 喉头喷雾器 | 个 | 20 | 喷液体（50ML容量） | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1493 | 外包布 | 块 | 40 | 95\*95CM双层带绳子纯棉（绿色） | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1494 | 内包布 | 块 | 40 | 82\*82CM单层（绿色） | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1495 | 外包布 | 块 | 40 | 68\*68CM（绿色） | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1496 | 内包布 | 块 | 40 | 55\*55CM（绿色） | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1497 | 一次性无菌棉签 | 包 | 800 | ≥20根/包 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1498 | 普通纱布口罩 | 个 | 200 | 18CM\*14CM\*12层 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1499 | 无菌纱布块 | 块 | 2100 | 8\*10cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1500 | 不锈钢方盘 | 个 | 470 | 不锈钢41\*33\*3cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1501 | 治疗碗 | 个 | 40 | 不锈钢直径14CM | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1502 | 病历夹 | 个 | 40 | 塑料病历夹 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1503 | 血糖仪+血糖试纸 | 套 | 6 | 血糖仪+≥200片试纸+≥200个采血针头+≥250片酒精棉 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1504 | 软皮尺 | 个 | 60 | 1.5米 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1505 | 叩诊锤 | 把 | 80 | 常规款医用，T 型款；不锈钢手柄，锤头 橡胶材质 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1506 | 钝针 | 个 | 60 | 外径0.40mm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1507 | 红光激光笔 | 个 | 60 | 加厚铝金材质8523K+加强光 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1508 | 试管 | 支 | 100 | 10ml玻璃试管 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1509 | 试管架 | 个 | 3 | 40孔 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1510 | 音叉 | 把 | 60 | 256Hz | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1511 | 一次性纸质水杯 | 只 | 500 | 常规款 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1512 | 注射器 | 只 | 100 | 50ml | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1513 | 认知训练卡 | 套 | 3 | B套初级认知卡-5寸塑封808张 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1514 | 全棉外包布 | 块 | 120 | 绿色；60\*60cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1515 | 全棉治疗巾 | 块 | 50 | 绿色；60\*90cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1516 | 一次性医用棉签 | 包 | 500 | 长10cm，20根/包 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1517 | 超细纤维毛巾布拖把 | 把 | 12 | 圆头，不锈钢杆子，拖头长38cm，杆长119cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1518 | 全棉内包布 | 块 | 40 | 绿色；50\*50cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1519 | 全棉洞巾 | 块 | 40 | 绿色；60\*60cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1520 | 无菌外科手套 | 双 | 500 | 6号半 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1521 | 一次性真空生化采血管 | 只 | 100 | 红色帽头抗凝管5ml | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1522 | 一次性双腔气囊导尿管 | 根 | 60 | 14FR | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1523 | 隔离衣 | 件 | 40 | L码、绑带型袖口、有尾扣 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1524 | 白色小方巾 | 条 | 100 | 30\*30cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1525 | 墙壁挂钩 | 个 | 50 | 单个，塑料 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1526 | 洗手液 | 瓶 | 10 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1527 | 牙齿模型 | 个 | 10 | 16\*15\*12cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1528 | 棉球 | 包 | 20 | 大号1g/个（500g/包） | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1529 | 台式水银血压计 | 台 | 40 | 长35cm\*高33cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1530 | 听诊器 | 副 | 60 | 双用 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1531 | 腋用水银体温计 | 根 | 100 | 大刻度式 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1532 | 一次性使用硅橡胶胃管 | 根 | 50 | 4.7mmFR14 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1533 | 手电筒 | 个 | 100 | 瞳孔笔 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1534 | 一次性肛门管 | 根 | 100 | 24号 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1535 | 一次性使用洗胃管 | 包 | 100 | 28号，1个/包 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1536 | 一次性PE薄膜手套 | 包 | 300 | 中号，50双/包 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1537 | 黑色生活垃圾袋 | 只 | 200 | 背心式大号40\*60cm | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1538 | 插线板 | 个 | 10 | 七孔两排（≥3米长） | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1539 | 一次性使用吸痰管 | 根 | 100 | 4.67mmF14 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1540 | 医用输液贴 | 盒 | 10 | 70mm\*35mm，200片/盒 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1541 | 医用透明质酸钠修复贴 | 片 | 50 | 医用透明质酸钠修复贴 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1542 | 医用启瓶器 | 个 | 10 | 不锈钢多功能 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1543 | 一次性医用锐器盒 | 个 | 100 | 加厚纸质，≥6L | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1544 | 一次性导尿包 | 包 | 50 | B型 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1545 | 一次性使用胃管包 | 包 | 50 | F14 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1546 | 一次性口腔护理包 | 包 | 50 | B型 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1547 | 一次性使用灌肠包 | 包 | 50 | 灌肠袋500ml，肛管14号 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1548 | 一次性使用吸痰包 | 包 | 50 | F14 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1549 | 一次性压舌板 | 包 | 8 | 木质，100个/包 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1550 | 心电图图纸 | 卷 | 60 | 心电图图纸型号：H3，80mm\*20米/卷 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1551 | 75%酒精 | 瓶 | 30 | ≥100ml/瓶 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1552 | 碘伏 | 瓶 | 50 | ≥60ml/瓶 | 国产 | 否 | 健康管理学院 |
| 1553 | 95%医用酒精 | 瓶 | 10 | ≥500ml/瓶，塑料瓶 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1554 | 牙科上釉笔（上瓷笔） | 支 | 50 | 0号，笔杆长≥135mm | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1555 | 牙科上釉笔（上瓷笔） | 支 | 100 | 6号，笔杆长≥135mm | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1556 | 牙科上釉笔（上瓷笔） | 支 | 50 | 8号，笔杆长≥135mm | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1557 | 牙科上釉笔（OP笔） | 支 | 100 | OP笔，笔杆长≥135mm | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1558 | 金属烤瓷粉-体瓷 | 瓶 | 10 | 粉，A2，≥50g/瓶 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1559 | 釉粉 | 瓶 | 10 | 粉，≥75g/瓶 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1560 | 釉液 | 瓶 | 10 | ≥100ml/瓶，与同批釉粉配套 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1561 | 牙科抛光膏 | 个 | 30 | 2g/个，细砂，塑料包装 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1562 | 牙科抛光膏 | 个 | 30 | 2g/个，中砂，塑料包装 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1563 | 牙科抛光膏 | 个 | 30 | 2g/个，粗砂，塑料包装 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1564 | 橡胶抛光器 | 盒 | 1 | ≥100片/盒，中粗，22\*3mm，绿胶轮，配20个2.35mm夹石针柄 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1565 | 牙科陶瓷金刚石磨头 | 支 | 20 | 中等粒度，柄2.35mm，柱状，4\*13mm | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1566 | 牙科陶瓷金刚石磨头 | 支 | 20 | 中等粒度，柄2.35mm，轮状，22\*2.5mm | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1567 | 牙科陶瓷金刚石磨头 | 支 | 20 | 中等粒度，柄2.35mm，轮状，22\*2mm | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1568 | 牙科高亮抛光磨头 | 支 | 20 | 中等粒度，柄2.35mm，轮状，26\*2mm | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1569 | 牙科高亮抛光磨头 | 支 | 20 | 超细粒度，柄2.35mm，轮状，26\*2mm | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1570 | 牙科石膏（超硬） | 袋 | 50 | ≥1000g/袋，黄色 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1571 | 牙科不锈钢丝 | 盘 | 10 | 0.8mm，50g/盘 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1572 | 牙科不锈钢丝 | 盘 | 10 | 0.9mm,50g/盘 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1573 | 全口合成树脂牙 | 盒 | 100 | A3色，小号牙，≥3副/盒 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1574 | 红蜡堤 | 盒 | 60 | ≥12个/盒，硬蜡 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1575 | 花纹蜡片 | 盒 | 15 | 细纹，7.5\*15cm,0.35mm厚，≥15片/盒 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1576 | 牙科方型观测仪划针 | 套 | 1 | ≥7支/套 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1577 | 上颌765567缺失阴模 | 个 | 10 | 硅橡胶，质软有弹性 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1578 | 橡皮抛光打磨头 | 支 | 50 | 子弹形，柄2.35mm，直径4mm | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1579 | 牙科自封式灭菌袋 | 盒 | 2 | 190\*360mm，≥200个/盒 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1580 | 牙科高速手机 | 把 | 50 | 按压取针式，四孔通用，机头直径12.5mm，90°角，标准气压2.4-2.75 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1581 | 牙科不锈钢方盘四件套 | 套 | 60 | 304不锈钢，可高温消毒，方盘22.8\*11.8cm，单弯无定位镊子，双头探针，平光口镜可换头 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1582 | 牙科高速手机多功能维修工具 | 套 | 1 | 不锈钢，7个夹头、5个基托、1个手柄/套，木箱150\*120\*43mm | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1583 | 高速手机通用轴承 | 颗 | 200 | 标准，8珠陶瓷，不锈钢440C，P4级，sR144:3.175\*6.35\*2.38mm | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1584 | 蜡刀加热器 | 台 | 30 | 每台配硅胶杯保护套，210\*85\*90mm | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1585 | 牙科夹石针柄 | 支 | 100 | 直径2.35mm，长度≥45.5mm，工作头≥4.5mm，带阶 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1586 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 骨纤维异常增生症 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1587 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 恶性多形性腺瘤 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1588 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 舍格伦综合症 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1589 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 牙源性钙化囊性瘤 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1590 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 腺泡细胞癌 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1591 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 腺样囊腺癌 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1592 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 成骨细胞瘤 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1593 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 基底细胞癌 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1594 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 慢性腮腺炎 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1595 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 骨化纤维瘤 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1596 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 黏液表皮样癌 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1597 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 鳃裂囊肿 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1598 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 成釉细胞瘤切片（颗粒型） | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1599 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 成釉细胞纤维瘤 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1600 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 急性扁桃体炎 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1601 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 慢性扁桃体炎 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1602 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 神经鞘瘤 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1603 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 毛细血管瘤 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1604 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 颗粒细胞瘤 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1605 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 肌上皮瘤 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1606 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | warthin瘤 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1607 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 牙源性粘液癌 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1608 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 粘液囊肿 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1609 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 牙源性钙化上皮瘤 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1610 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 涎腺瘤 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1611 | 口腔病理切片 | 片 | 40 | 嗜酸性腺瘤 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1612 | 医用棉签 | 包 | 50 | 10cm,≥50支/包，自封口 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1613 | 黑色垃圾袋 | 卷 | 10 | 家用加厚手提式，52\*32cm,≥50只/卷 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1614 | 四插位分控插排 | 个 | 3 | 四位五孔，≥3米，750℃阻燃，粗铜线芯，新国标 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1615 | 医用PE薄膜手套 | 盒 | 5 | M号，≥100只/袋，≥10袋/盒 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1616 | 小双头记号笔 | 支 | 10 | 黑色，小头，粗头1.2mm，细头0.5mm | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1617 | 洗洁精 | 桶 | 2 | ≥4KG/桶 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1618 | 医用外科口罩 | 盒 | 30 | 蓝色，独立包装，≥50个/盒 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1619 | 医用器械清洗板刷 | 把 | 5 | 总长22cm，头部宽4cm， | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1620 | 双头器械刷 | 把 | 5 | 大号，总长22cm | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1621 | 铜丝除锈刷 | 把 | 5 | 大号，总长18cm | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1622 | 透明收纳箱 | 个 | 10 | 44\*33\*17cm，带盖双侧提手，加厚透明直角塑料箱 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1623 | 透明货架收纳箱 | 个 | 5 | 56\*36\*25cm，塑料箱 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1624 | 挤压尖嘴瓶 | 个 | 100 | 100ml，≥135\*38\*13mm，带盖，塑料 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1625 | 钥匙盘 | 个 | 6 | 加厚不锈钢，≥13\*14cm，28位盘，带圈、护手和可标记牌 | 国产 | 否 | 口腔医学院 |
| 1626 | 血压计 | 个 | 50 | 水银测量血压 高血压报警 佩戴自检 误动提醒 智能加压 大屏显示 高压警示 不规则脉波显示 30组记忆 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1627 | 体温表 | 个 | 50 | 医用水银体温计 口温 肛温 腋温 非接触式 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1628 | 叩诊锤 | 个 | 100 | 医用，T 型款；不锈钢手柄，锤头 橡胶材质 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1629 | 压舌板 | 个 | 500 | 单个独立包装 木质 竹质 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1630 | 手电筒 | 个 | 50 | 医用；白光+黄光双光源，常规大小防水 12.8cm 最高亮度（最大光通量） 100流明以下 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1631 | 一次性无菌棉签 | 包 | 100 | 医用；≥50支/包 竹棒棉签 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1632 | 心脏模具 | 个 | 2 | 2.5倍放大心脏模型 成品模型 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1633 | 骨盆模型 | 个 | 2 | 女性盆底肌，有底座 女性骨盆及盆底肌【可活动】 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1634 | 新生模型 | 个 | 2 | ≥52厘米全软胶娃娃 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1635 | 诊断床 | 个 | 5 | 【双杠无孔】180\*60\*65 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1636 | 手术刷 | 把 | 40 | 管腔刷直径2毫米，管腔刷直径3毫米，刷柄不锈钢丝 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1637 | 医用丁晴手套 | 盒 | 20 | 加长加厚丁腈医用；7号，≥50 双/盒 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1638 | 医用丁晴手套 | 盒 | 20 | 加长加厚丁腈医用；7.5号，≥50 双/盒 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1639 | 医用丁晴手套 | 盒 | 20 | 加长加厚丁腈医用；8号，≥50 双/盒 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1640 | 普通缝线 | 包 | 40 | 1号带盒平面型 带盒伤口型 伤口型（医用真丝非吸收缝线外科手术伤口缝合线不可吸收）≥10袋一包 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1641 | 普通缝线 | 包 | 40 | 2号防撕裂伤口型 平面伤口两用型（医用真丝非吸收缝线外科手术伤口缝合线不可吸收）≥10袋一包 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1642 | 普通缝线 | 包 | 40 | 3号防撕裂平面伤口两用型（医用真丝非吸收缝线外科手术伤口缝合线不可吸收）≥10袋一包 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1643 | 三角针 | 包 | 50 | 每包≥10个，截面为三角形，针粗0.7mm,1/2表示半圆（医用缝合角针）穿刺好 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1644 | 持针器 | 个 | 50 | 升级版【弯头】16cm【咬合紧实 手握更舒适】 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1645 | 手术线剪 | 个 | 20 | 拆线剪（月牙口）圆直头22cm | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1646 | 纱块 | 包 | 20 | 8\*10CM，单个独立包装 （一次性灭菌脱脂纱布块）医用无菌纱布块一次性灭菌脱脂纱布伤口 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1647 | 棉球 | 包 | 5 | ≥500g/包，脱脂棉球，0.5g/球 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1648 | 不锈钢镊子（有齿） | 个 | 20 | 加厚镊子直头【14cm】 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1649 | 王不留行籽耳穴贴 | 盒 | 50 | rr-01 ≥600粒/盒 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1650 | 针灸针 | 盒 | 50 | 0.25\*40mm，≥100支/盒一次性针灸针/无菌针灸针 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1651 | 针灸针 | 盒 | 50 | 0.25\*25mm，≥100支/盒一次性针灸针/无菌针灸针 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1652 | 人体骨骼模型 | 个 | 1 | 170cm/个 神经间椎盘+韧带+肌肉起止 +分区脊柱 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1653 | 立式脊柱模型 | 个 | 10 | 45cm挂式附骨盆+股骨头 +肌肉起止点 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1654 | 医用纱布敷料 | 块 | 800 | 8\*10cm-8层 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1655 | 一次性胸穿包 | 个 | 50 | 包含一次性胸穿针、无菌注射器、 无菌注射针、医用手套 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1656 | 一次性腹穿包 | 个 | 50 | 包含一次性腹穿针、无菌注射器、 无菌注射针、医用手套 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1657 | 一次性骨穿包 | 个 | 50 | 包含一次性骨穿针、无菌注射器、 无菌注射针、医用手套 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1658 | 一次性腰穿包 | 个 | 50 | 包含一次性腰穿针、无菌注射器、 无菌注射针、医用手套 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1659 | 无菌手套 | 双 | 500 | 7号M中号 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1660 | 无菌手套 | 双 | 500 | 7.5L大号 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1661 | 无菌手套 | 双 | 200 | 8号XL加大 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1662 | 三腔二囊管 | 个 | 5 | F14（管径4.7mm）F16（管径5.3mm） F18（管径6.0mm） | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1663 | 一次性导尿包 | 个 | 30 | 硅胶双腔型16号导尿包 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1664 | 医用棉签 | 包 | 100 | 10cm，≥100支/包 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1665 | 血压计 | 个 | 20 | 水银360°臂带 可动式臂筒 标准臂带 儿童臂带 固定臂筒 加大臂带正常版扇形袖带（臂围22-32） | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1666 | 医用丁晴手套 | 双 | 10 | 中号 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1667 | 弹力绷带 | 卷 | 50 | 10\*450cm/卷 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1668 | 诊疗床 | 张 | 5 | 180\*60\*65（无孔）CM升降，耐磨抗用，可拆卸 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1669 | 心电图纸 | 卷 | 50 | 8cm\*20m/卷 热敏纸 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1670 | 卷尺 | 个 | 50 | 长度不小于2m | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1671 | 标记笔 | 支 | 50 | 黑色 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1672 | 黄色垃圾袋 | 捆 | 50 | 医用 （≥20个/捆） | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1673 | 黑色垃圾袋 | 捆 | 50 | 医用 （≥20个/捆） | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1674 | 电池 | 节 | 20 | 5号 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1675 | 电池 | 节 | 50 | 7号 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1676 | 小方毛巾 | 条 | 50 | 纯棉白色；31cm\*31cm | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1677 | 免洗手消毒液 | 瓶 | 10 | 长嘴泵头，≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1678 | 洗手液 | 瓶 | 15 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 临床医学院 |
| 1679 | 磺胺 | 瓶 | 60 | 固体、分析纯、≥100g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1680 | 安息香 | 瓶 | 6 | 固体、分析纯、≥500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1681 | 联苯甲酰 | 瓶 | 6 | 固体、分析纯、≥500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1682 | 尿素 | 瓶 | 6 | 固体、分析纯、≥500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1683 | 氯化钠 | 瓶 | 9 | 固体、分析纯、≥500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1684 | 活性炭（粉） | 瓶 | 2 | 固体粉末、≥500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1685 | 铂（0）-1,3-二乙烯-1,1,3,3-四甲基二硅氧烷络合物 | 瓶 | 4 | （CAS：97-53-0）≥5g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1686 | 丁香酚 | 瓶 | 1 | （CAS：97-53-0）液体、分析纯、≥500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1687 | 硅胶（层析用） | 盒 | 5 | 含荧光，50\*200mm，厚度0.2～0.25mm,≥40片/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1688 | 无水碳酸钾 | 瓶 | 8 | 固体、分析纯、≥500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1689 | 标准品鼠李糖 | 瓶 | 2 | 标准品、20mg/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1690 | 标准品槲皮素 | 瓶 | 2 | 标准品、20mg/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1691 | 标准品芦丁 | 瓶 | 2 | 标准品、20mg/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1692 | 标准品咖啡酸 | 瓶 | 1 | 标准品、20mg/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1693 | 标准品木犀草苷 | 瓶 | 1 | 标准品、20mg/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1694 | 标准品蒙花苷 | 瓶 | 1 | 标准品、20mg/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1695 | 玻璃红水温度计 | 个 | 10 | 玻璃、红水，0-100℃，长30CM 精度0.5℃ | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1696 | 玻璃红水温度计 | 个 | 250 | 玻璃、红水，0-200℃，长30CM 精度1℃ | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1697 | 温度计套 | 个 | 50 | 玻璃、19# | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1698 | 三口圆底烧瓶 | 个 | 30 | 玻璃、19#，250ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1699 | 橡胶塞 | 个 | 50 | 白橡胶、19# | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1700 | 长胶头滴管 | 根 | 20 | 玻璃、150mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1701 | 翻口橡胶塞 | 个 | 100 | 橡胶、19# | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1702 | 聚四氟乙烯塞 | 个 | 50 | 白色聚四氟乙烯、19# | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1703 | 布氏漏斗 | 个 | 10 | 白色陶瓷、直径80mm,250ml抽滤瓶用 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1704 | 抽滤瓶 | 个 | 10 | 与布氏漏斗配套，250ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1705 | 布氏漏斗橡胶塞 | 套 | 10 | 通用，白色橡胶套，≥9个/套 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1706 | 空心玻璃管 | 根 | 60 | 玻璃、6×1×100mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1707 | 容量瓶 | 个 | 50 | 玻璃、100ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1708 | 单口圆底烧瓶 | 个 | 20 | 玻璃、100ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1709 | 三口圆底烧瓶 | 个 | 20 | 玻璃、19#，100ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1710 | 滴液漏斗 | 个 | 30 | 玻璃、100ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1711 | 防溅球 | 个 | 3 | 上磨口：24/40，下磨口：19/22，100ml 特优级 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1712 | 带刻度恒压滴液漏斗 | 个 | 5 | 磨口：19/22，250ml，四氟节门，特优级 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1713 | 单颈圆底球瓶 | 个 | 9 | 磨口：19/22，250ml 特优级 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1714 | 斜三口球瓶 | 个 | 5 | 中间磨口：19/22，侧磨口：19/22，100ml 特优级 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1715 | GF254型高效TLC硅胶板 | 盒 | 7 | 2.5×7.5cm 涂层厚度：0.25mm 含荧光剂 | 粘合剂成分：碱性聚丙烯酸钠 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1716 | 具玻璃板布什漏斗 | 个 | 4 | 磨口：19/22，150ml 特优级 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1717 | 具砂板闪式层析柱 | 个 | 2 | G2砂板，外径：26mm，有效长度：203mm，四氟节门孔径：2mm，24/40 特优级 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1718 | 茄形瓶 | 个 | 1 | 玻璃带刻度、500ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1719 | 茄形瓶 | 个 | 1 | 玻璃带刻度、200ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1720 | 茄形瓶 | 个 | 2 | 玻璃带刻度、100ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1721 | 茄形瓶 | 个 | 2 | 玻璃带刻度、50ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1722 | 茄形瓶 | 个 | 2 | 玻璃带刻度、25ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1723 | 茄形瓶 | 个 | 1 | 玻璃带刻度、10ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1724 | 玻璃砂芯层析柱 | 个 | 1 | 玻璃、40\*400mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1725 | 玻璃砂芯层析柱 | 个 | 1 | 玻璃、30\*400mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1726 | 玻璃砂芯层析柱 | 个 | 1 | 玻璃、20\*400mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1727 | 玻璃砂芯层析柱 | 个 | 1 | 玻璃、16\*400mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1728 | 硅胶（层析用） | 盒 | 2 | 含荧光，100\*200mm，厚度0.2～0.25mm,≥40片/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1729 | 不锈钢直尺 | 个 | 1 | 不锈钢、20cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1730 | 弯接塞 | 个 | 2 | 玻璃、与层析柱配套 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1731 | 双口圆底烧瓶 | 个 | 10 | 玻璃、1000ml-24# | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1732 | 空心塞 | 个 | 30 | 玻璃、24# | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1733 | 布氏漏斗 | 个 | 22 | 白色陶瓷、直径12cm，1000ml抽滤瓶用 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1734 | 抽滤瓶 | 个 | 22 | 与布氏漏斗配套，1000ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1735 | 分液漏斗 | 个 | 15 | 玻璃，四氟乙烯塞，1000ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1736 | 漏斗 | 个 | 10 | 白色陶瓷、直径12cm，1000ml抽滤瓶用 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1737 | 显色板（白） | 个 | 30 | 白色陶瓷，6孔 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1738 | 一次性使用无菌注射器 | 盒 | 2 | 单独包装，1ml/支，≥100支/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1739 | 真空橡胶管 | 米 | 100 | 白色橡胶，内径8mm，外径12mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1740 | 真空橡胶管 | 米 | 20 | 白色橡胶，内径10mm，外径13mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1741 | 折叠手推车 | 个 | 10 | 四管加固，72×48cm承重≥600kg | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1742 | 口罩 | 盒 | 30 | 带呼吸阀，P95级，≥10只/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1743 | 活性炭口罩 | 盒 | 20 | KP95，单独包装，≥20只/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1744 | 定性滤纸 | 包 | 50 | φ7mm（中速），≥100片/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1745 | pH试纸 | 盒 | 12 | pH:1-14,≥80张/本，≥20本/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1746 | 自封袋 | 包 | 1 | 透明，12×17cm，≥100个/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1747 | 黑色垃圾袋 | 个 | 100 | 黑色，50\*60cm；加厚8g/个 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1748 | 称量纸 | 包 | 20 | 纸质，100\*100mm，≥100片/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1749 | 电子天平 | 台 | 5 | 量程0-600g，不锈钢304秤盘，尺寸φ125mm，精度0.01g | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1750 | 编织袋 | 个 | 60 | 灰绿色，PP材质，100\*150mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1751 | 医用护目镜 | 副 | 100 | 防冲击护目镜，高透光率、可佩戴眼镜 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1752 | 一次性胶头滴管 | 包 | 20 | 塑料，5ml/支，≥100支/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1753 | 针式过滤器 | 盒 | 2 | 有机相，0.22μm，≥100个/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1754 | 进样瓶 | 个 | 200 | 透明带刻度，液相用，含实心盖垫，1.5ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1755 | 丁腈橡胶防化手套 | 盒 | 110 | 蓝色大号L码，≥100只/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1756 | EP管 | 包 | 2 | 塑料，1.5ml/个，≥200个/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1757 | 试管刷 | 支 | 50 | 大号1000ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1758 | 三角烧瓶刷 | 支 | 30 | 中号250ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1759 | 烧杯刷 | 支 | 20 | 中号250ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1760 | 烧杯刷 | 支 | 20 | 大号1000ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1761 | 磁力搅拌子 | 个 | 20 | 橄榄型，8×20mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1762 | 洗手液 | 瓶 | 6 | ≥250ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1763 | 洗洁精 | 瓶 | 6 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1764 | 洗衣粉 | 包 | 5 | ≥500g/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1765 | 纯净水 | 箱 | 5 | 液质用，105℃蒸馏，≥500ml\*24瓶/箱 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1766 | 无尘纸 | 包 | 5 | 20×20cm，≥200张/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1767 | 磁力搅拌器 | 台 | 2 | 最大搅拌量500ml，产品尺寸120\*120\*30mm，转速范围：启动-1500rpm，工作盘为钢化玻璃材质。 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1768 | 磁力搅拌子 | 个 | 2 | 橄榄型6\*10mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1769 | 磁力搅拌子 | 个 | 2 | 橄榄型7\*15mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1770 | 磁力搅拌子 | 个 | 2 | 橄榄型8\*20mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1771 | 磁力搅拌子 | 个 | 2 | 橄榄型9\*25mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1772 | 磁力搅拌子 | 个 | 2 | 橄榄型10\*30mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1773 | 金刚石刀（划板用） | 个 | 1 | 合金材质，180mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1774 | 柱层析加压球 | 个 | 2 | 黑色 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1775 | 牛角匙 | 个 | 10 | 牛角，20cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1776 | 不锈钢微量药勺 | 套 | 20 | 不锈钢，双头（一勺一尖针），100mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1777 | 定性滤纸 | 包 | 30 | φ12mm（中速），≥100片/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1778 | 记号笔 | 支 | 4 | 单头、黑色 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1779 | 剪刀 | 把 | 6 | 直嘴，20cm，不锈钢刃口，铝合金手柄 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1780 | 水笔 | 盒 | 2 | 黑色，0.5mm子弹头，≥60支/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1781 | 4-甲基-5-乙烯基噻唑 | 瓶 | 1 | AR25g/瓶，CAS号：1759-28-0 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1782 | 苯乙烯 | 瓶 | 1 | AR100mL/瓶，CAS号：100-42-5 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1783 | 2-溴苯乙烯 | 瓶 | 1 | AR5g/瓶，CAS号：2039-88-5 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1784 | 层析柱储液球 | 个 | 3 | 与层析柱配套 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1785 | 4-乙烯基吡啶 | 瓶 | 1 | 25ml/瓶，CAS号：100-43-6 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1786 | 3-乙烯基吡啶 | 瓶 | 1 | 1g/瓶，CAS号：1121-55-7 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1787 | 2-乙烯基噻吩 | 瓶 | 1 | 5ml/瓶，CAS号：1918-82-7 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1788 | 蒽（CAS：120-12-7） | 瓶 | 1 | RG 500g/瓶，99%(GC-MS) | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1789 | 对苯醌（CAS：106-51-4） | 瓶 | 1 | RG 500g/瓶，99%(GC-MS) | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1790 | N,N-二甲基甲酰胺（CAS：68-12-2） | 瓶 | 10 | 500mL/瓶，Water≤50 ppm(by K.F.），99.8%，SafeDry，with molecular sieves，Safeseal | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1791 | 薄荷醇呋喃（CAS号：494-90-6） | 瓶 | 7 | 100g/瓶，98%+(GC-MS) | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1792 | 废液桶 | 桶 | 66 | ≥30L/桶，蓝色，HDPE材质 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1793 | 糊精 | 瓶 | 4 | 固体，500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1794 | 糖粉 | 瓶 | 4 | 固体，500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1795 | 淀粉 | 瓶 | 4 | 固体，500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1796 | 葛根浸膏 | kg | 8 | 浸膏 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1797 | 液体石蜡 | 瓶 | 80 | 液体，100ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1798 | 阿拉伯胶 | 瓶 | 12 | 固体，250g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1799 | 西黄蓍胶 | 瓶 | 12 | 固体，，250g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1800 | 碘 | 瓶 | 2 | 固体，100g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1801 | 氧化锌 | 瓶 | 2 | 固体，500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1802 | 硫酸锌 | 瓶 | 2 | 固体，500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1803 | 甘油 | 瓶 | 80 | 液体，100ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1804 | 苯扎溴铵 | 瓶 | 1 | 固体，500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1805 | 无水硫酸钠 | 瓶 | 2 | 固体，500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1806 | 樟脑 | 瓶 | 12 | 固体，100g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1807 | 薄荷脑 | 瓶 | 12 | 固体，100g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1808 | 水杨酸 | 瓶 | 12 | 固体，分析纯，100g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1809 | 尿素 | 瓶 | 2 | 固体，分析纯、250g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1810 | 单硬脂酸甘油酯 | 瓶 | 12 | 固体，100g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1811 | 特级白蜂蜡 | 瓶 | 14 | 固体，100g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1812 | 黄芩苷 | 瓶 | 2 | 固体，250g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1813 | 硬脂酸 | 瓶 | 12 | 固体，100g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1814 | 明胶 | 瓶 | 2 | 固体，500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1815 | 碳酸氢钠 | 瓶 | 8 | 固体，分析纯，500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1816 | 抗坏血酸 | 瓶 | 30 | 固体，100g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1817 | 聚四氟乙烯塞滴瓶 | 个 | 50 | 玻璃，60ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1818 | G6垂熔漏斗 | 个 | 30 | 玻璃，100ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1819 | 酸勺（玻璃取样勺） | 个 | 6 | 玻璃，100ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1820 | 酸勺（玻璃取样勺） | 个 | 2 | 玻璃，50ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1821 | 带柄蒸发皿 | 个 | 60 | 陶瓷，120ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1822 | 广口瓶 | 个 | 80 | 玻璃，250ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1823 | 广口瓶 | 个 | 60 | 玻璃，125ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1824 | 一次性注射器 | 支 | 100 | 塑料，2.5ml/支 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1825 | 曲颈安瓿瓶 | 支 | 4000 | 玻璃，2ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1826 | 一次性注射器 | 支 | 600 | 塑料，10ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1827 | 细雾喷壶 | 支 | 30 | 100ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1828 | 栓模 | 个 | 4 | 10孔鸭嘴形，金属 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1829 | 药典筛网底托、盖子 | 套 | 4 | 铝制 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1830 | 不锈钢取样铲（面粉铲） | 个 | 6 | 铲口宽37mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1831 | 耐强酸浸泡缸 | 个 | 6 | 10L25\*20\*20cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1832 | 安瓿熔封仪气瓶（丁烷气瓶） | 个 | 4 | 适用于RFJ型安瓿熔封仪 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1833 | 精密PH试纸 | 盒 | 1 | PH5.5-9.0；≥20本/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1834 | PH测试笔 | 支 | 6 | 分辨率0.1PH | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1835 | 注射用水 | 桶 | 5 | 纯净水，≥18L/桶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1836 | 一次性针式过滤器微孔滤膜 | 桶 | 6 | 0.45μm；≥100个/桶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1837 | 单杯药物溶出仪 | 个 | 12 | 转速设置范围：10-300RPM，稳速误差≤±1%，调温范围：室温-45摄氏度 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1838 | 3号胶囊壳 | 克 | 500 | 囊帽囊体分开 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1839 | 一次性医用外科手套 | 盒 | 6 | ≥50双/盒；7号 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1840 | P95口罩 | 只 | 50 | P95 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1841 | 塑料筐 | 个 | 30 | 白色 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1842 | 一次性活性炭口罩 | 个 | 200 | 常规大小 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1843 | 碘伏棉签 | 盒 | 8 | ≥50支/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1844 | 插线板 | 个 | 5 | ≥6插位≥3米，10A 2500W | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1845 | 醋酸钠固体 | 瓶 | 20 | 分析纯500g | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1846 | 碘 | 瓶 | 20 | 固体，500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1847 | 碘化钾固体 | 瓶 | 20 | 固体，500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1848 | 氢氧化钠固体 | 瓶 | 10 | 分析纯500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1849 | 锰酸钾固体 | 瓶 | 1 | 分析纯500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1850 | 丙二酸固体 | 瓶 | 3 | 分析纯100g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1851 | 定性滤纸 | 包 | 100 | φ9cm（中速），≥100片/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1852 | 定性滤纸 | 包 | 90 | φ12.5cm（中速），≥100片/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1853 | 定性滤纸 | 包 | 90 | φ15cm（中速），≥100片/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1854 | 沸石 | 包 | 5 | 毛玻璃珠，直径2.5mm，≥100粒/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1855 | 混合磷酸盐固体缓冲剂（PH6.86） | 包 | 100 | PH6.86 ，≥250ml/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1856 | 火柴 | 盒 | 200 | 58\*36\*8mm,≥20根/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1857 | 酒精灯灯芯棉 | 米 | 10 | 直径6mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1858 | PH复合电极 | 根 | 2 | 聚碳酸酯外壳，外形尺寸：直径12\*120mm，测量范围：0-14PH，温度范围：5-60℃，填充液：3.0mol/L KCl可充 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1859 | 邻苯二甲酸氢钾固体缓冲剂（PH4.00） | 包 | 100 | PH4.00，250ml/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1860 | 硫代硫酸钠固体 | 瓶 | 20 | 分析纯（500g）/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1861 | 氯化钾固体 | 瓶 | 5 | 分析纯（500g）/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1862 | 盐酸普鲁卡因固体 | 瓶 | 10 | 原料药100ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1863 | 量筒 | 只 | 50 | 玻璃带刻度，25ml/个 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1864 | 量筒 | 只 | 100 | 玻璃带刻度，50ml/个 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1865 | 毛巾抹布 | 块 | 60 | 50\*30cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1866 | 棉线绳（细） | 卷 | 10 | 1mm白色棉绳，≥50米/卷 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1867 | 皮筋 | 包 | 2 | 38号粗款，宽度3mm，≥50根/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1868 | 球型冷凝管（上下磨口） | 根 | 60 | 300mm(24/29) | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1869 | 容量瓶 | 个 | 90 | 玻璃、50ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1870 | 烧杯 | 个 | 10 | 玻璃带刻度、5000ml/个 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1871 | 生活垃圾袋（手提式） | 捆 | 10 | 45\*50cm;≥50个/捆 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1872 | 生活垃圾袋（手提式） | 捆 | 10 | 80\*90cm;≥50个/捆 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1873 | 生石灰固体（氧化钙） | 瓶 | 3 | ≥500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1874 | 水杨酸 | 瓶 | 15 | 固体，分析纯，250g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1875 | 四氟弯型活塞阀二通 | 个 | 25 | 宝塔头外径10mm，磨砂面外径24mm，磨砂面高度29mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1876 | 玻璃弯接管塞（磨口） | 个 | 60 | 弯形24# | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1877 | 短颈圆底烧瓶 | 个 | 30 | 玻璃，24# | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1878 | 冷凝管夹 | 个 | 60 | 夹持范围27～65mm 杆长175mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1879 | 烧瓶夹 | 个 | 100 | 杆长140mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1880 | 十字夹 | 个 | 100 | 德式大号，长174mm，宽35mm，可夹持宽度19mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1881 | 十字夹 | 个 | 60 | 中号，长99mm，宽27mm，可夹持宽度16mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1882 | 铁三环（小号） | 个 | 40 | 外径60mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1883 | 铁三环（中号） | 个 | 40 | 外径80mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1884 | 塑料接扣夹 | 个 | 80 | 24/29 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1885 | 扫把套装 | 套 | 15 | 适配 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1886 | 不锈钢拖把 | 把 | 15 | 宽40cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1887 | 酸性碘-碘化钾液体 | 瓶 | 5 | 分析纯250ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1888 | 索式提取管 | 个 | 90 | (250ml)24# 40# | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1889 | 蛇型冷凝管 | 根 | 90 | 40# | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1890 | 纯净水 | 桶 | 10 | ≥19L/桶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1891 | 无水氯化钙固体 | 瓶 | 5 | 分析纯（500g）/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1892 | 橡胶管（白色） | 米 | 3 | 内径14mm，外径20mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1893 | 橡胶手套 | 袋 | 5 | M号 ≥100只/袋 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1894 | 劳保手套 | 双 | 20 | 棉纱，均码 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1895 | 玻璃棉 | 包 | 20 | 300g/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1896 | 溴酚蓝指示剂液体 | 瓶 | 8 | 100ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1897 | 溴甲酚绿-甲基红指示剂液体 | 瓶 | 10 | 100ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1898 | 液体石蜡 | 瓶 | 20 | 液体，化学纯，500ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1899 | 乙二胺四乙酸二钠固体 | 瓶 | 10 | 分析纯（500g）/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1900 | 圆底烧瓶 | 个 | 100 | 100ml(24/29) | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1901 | 垃圾桶 | 个 | 8 | 方形，≥20L | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1902 | 抹布 | 块 | 60 | 50\*30cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1903 | 蔗糖 | 瓶 | 3 | 固体，分析纯，≥500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1904 | 真空尾接管 | 个 | 60 | 弯型，24/29 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1905 | 蒸馏导气管 | 个 | 100 | 90度/5\*5cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1906 | 直型冷凝管 | 根 | 80 | 300mm(24/29) | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1907 | 洗耳球（小号） | 个 | 50 | 30ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1908 | 石棉网 | 片 | 40 | 陶土25\*25cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1909 | 数显控温电热套 | 台 | 40 | 100ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1910 | 磁力搅拌数显控温电热套 | 台 | 20 | 500ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1911 | 具砂板玻璃层析柱 | 根 | 10 | Φ26mm，有效长305mm，节门孔径2mm,24/40磨口 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1912 | 储液球 | 个 | 9 | 24/40,250ml，加耳朵 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1913 | 双联球 | 个 | 10 | 红色乳胶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1914 | 薄层层析硅胶板 | 盒 | 3 | 25\*75mm ≥80片/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1915 | 薄层层析硅胶板 | 片 | 30 | 200\*200mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1916 | 点样毛细管 | 桶 | 15 | 玻璃，0.3mm\*100mm ≥1000支/桶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1917 | 层析中性氧化铝 | 袋 | 2 | 200-300目，≥1kg/袋 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1918 | 二氯乙烷液体 | 瓶 | 1 | 分析纯，500ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1919 | 丙酮液体 | 瓶 | 8 | 分析纯，500ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1920 | 邻硝基苯酚固体 | 瓶 | 1 | 分析纯，500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1921 | 邻氨基苯酚固体 | 瓶 | 1 | 分析纯，500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1922 | 90度玻璃磨口抽气接头（小咀接口） | 个 | 10 | 90度，24/40 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1923 | 决明子粉末 | 袋 | 1 | ≥300g/袋，过40目筛 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1924 | 乙酸乙酯液体 | 瓶 | 20 | 分析纯，500ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1925 | 薄层层析硅胶板 | 盒 | 1 | GF254 25\*75mm ≥80片/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1926 | 层析缸 | 个 | 2 | P-1型200\*200mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1927 | 葛根素对照品 | 支 | 40 | 对照品，20mg/支 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1928 | 溴化钾固体光谱纯 | 瓶 | 2 | 25g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1929 | 聚四氟乙烯滴定管 | 根 | 50 | 白色，25ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1930 | 聚四氟乙烯滴定管 | 根 | 50 | 棕色，25ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1931 | 移液管 | 根 | 30 | 玻璃，带刻度，25ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1932 | 容量瓶 | 个 | 100 | 玻璃、10ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1933 | 移液管 | 根 | 30 | 玻璃，带刻度，10ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1934 | 移液管 | 根 | 30 | 玻璃，带刻度，5ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1935 | 高硼硅龙头瓶 | 个 | 8 | 白色；10000毫升 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1936 | 高硼硅龙头瓶 | 个 | 4 | 棕色；10000毫升 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1937 | 医用棉签 | 包 | 10 | ≥20根/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1938 | 一次性针式过滤（水系） | 盒 | 4 | 0.22um,≥100个/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1939 | 一次性针式过滤（有机系） | 盒 | 12 | 0.22um,≥100个/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1940 | 一次性针式过滤（有机系） | 盒 | 6 | 0.45um,≥100个/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1941 | 有机微孔滤膜 | 盒 | 4 | 0.22um\*≥50片/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1942 | 水性微孔滤膜 | 盒 | 4 | 0.22um\*≥50片/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1943 | 医用纱布块 | 盒 | 20 | 7.5\*7.5\*≥60片/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1944 | 移液器 | 支 | 1 | 1ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1945 | 棕色带刻度样品瓶 | 盒 | 7 | 2ml（开孔盖+盖垫）\*≥100支/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1946 | 一次性注射器 | 盒 | 10 | 10ml\*≥100支/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1947 | 微量进样器 | 支 | 4 | 100uL平头/液相（白色活塞） | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1948 | 吸头（移液枪配套用） | 包 | 2 | 1ml；≥100个/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1949 | 橡皮筋 | 罐 | 4 | 38号粗款，宽度3mm，≥500根/罐 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1950 | 色谱用纯净水 | 箱 | 10 | ≥500ml\*≥24瓶/箱 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1951 | 洗洁精 | 瓶 | 3 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1952 | 保鲜膜点断式 | 卷 | 2 | ≥50米/卷 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1953 | 白色橡胶管 | 根 | 10 | （内径）10mm（外径）12mm长4m每根 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1954 | 乳胶帽 | 包 | 3 | 胶头滴管用，≥100个/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1955 | 擦镜纸 | 包 | 50 | 10\*15cm，≥100张/本，≥10本/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1956 | 塑料专用胶水 | 套 | 2 | ≥20ml/支，塑料胶+增强剂 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1957 | 活性炭口罩一次性四层黑色 | 盒 | 3 | ≥300只/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1958 | 定性滤纸（中速） | 包 | 16 | φ11cm（中速），≥100片/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1959 | 精致天平刷羊毛（斜角） | 把 | 15 | ≥20厘米长 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1960 | 洗洁精 | 瓶 | 3 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1961 | 洗手液 | 瓶 | 3 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1962 | 创可贴 | 盒 | 10 | 防水，≥100片/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1963 | 碘伏 | 瓶 | 10 | 50ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1964 | 84消毒液 | 瓶 | 3 | 500毫升/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1965 | 吸头（移液枪配套用） | 包 | 2 | 1ml；≥100个/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1966 | 铁圈（喷黑漆） | 个 | 30 | 6cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1967 | 利器盒 | 个 | 2 | 2升圆形高15\*直径13厘米 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1968 | 魔术贴理线带 | 卷 | 6 | ≥13米/卷 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1969 | 甲硝唑标准品 | 支 | 20 | 250mg/支 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1970 | 蛇皮袋 | 个 | 8 | 大号加厚，80\*120cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1971 | 医用砂轮割瓶器 | 个 | 10 | 每个都配有10个砂轮 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1972 | 水性记号笔 | 盒 | 3 | ≥10支/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1973 | 防泄漏托盘 | 个 | 2 | 蓝色，640\*400\*155PP聚丙烯材料PP | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1974 | 氯化钡 | 瓶 | 4 | 500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1975 | 氢氧化钠 | 瓶 | 2 | 500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1976 | 医疗垃圾袋 | 个 | 50 | 32\*38cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1977 | 数显恒温水浴锅 | 台 | 2 | 4孔水浴锅,1000w | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1978 | 研钵 | 个 | 20 | 75cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1979 | 长方形塑料筐 | 个 | 30 | 48\*28\*15cm，蓝色 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1980 | 洗耳球 | 个 | 30 | 30ml用，9\*4.5cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1981 | 剪刀 | 把 | 5 | 20cm,≥8寸大号 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1982 | C18色谱柱 | 根 | 1 | Polar-Phenyl (5 μm, 120 A, 4.6×250 mm) | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1983 | 单磨细口注射器（玻璃） | 支 | 20 | 10ml\*1支 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1984 | 实验室封口膜 | 盒 | 7 | 10cm\*38m，1卷/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1985 | 三氯乙酸液体分析纯 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1986 | 大孔树脂HP20 | 包 | 2 | 500g/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1987 | Solarbio葡聚糖凝胶G-200 | 包 | 2 | 25g/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1988 | 胎牛血清 | 瓶 | 1 | 500ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1989 | 吸水纸 | 盒 | 100 | ≥100张/盒 8\*2.5㎝ | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1990 | 旋转拖把带桶免手洗 | 把 | 5 | 加强杆+金属篮+塑料盘 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1991 | 伊文蓝 | 瓶 | 5 | 25g/瓶，固体 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1992 | 角叉菜胶 | 瓶 | 1 | 25g/瓶，固体 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1993 | 玻璃试剂瓶 | 个 | 50 | 透明玻璃、60ml/个 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1994 | 一次性使用无菌注射器 | 箱 | 6 | 1ml，≥200支/盒\*18盒/箱 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1995 | 一次性使用医用小棉签 | 袋 | 5 | 10cm，≥20小包/袋 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1996 | 一次性使用医用口罩 | 包 | 4 | ≥50只装/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1997 | 一次性使用医用手套 | 盒 | 5 | 8号，≥50双/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1998 | 一次性使用医用手套 | 盒 | 10 | 6.5号，≥50双/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 1999 | 一次性使用PE手套 | 袋 | 10 | ≥100只/袋 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2000 | 一次性使用无菌注射器 | 支 | 100 | 60ml | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2001 | 眼科剪 | 把 | 30 | 10cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2002 | 镊子 | 把 | 50 | 不锈钢，12cm，圆头 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2003 | 镊子 | 把 | 6 | 不锈钢，25cm，圆头 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2004 | 一次性无菌培养皿 | 箱 | 1 | ≥1000个/箱 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2005 | 砂轮片 | 个 | 100 | 直径2cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2006 | 纯棉毛巾 | 条 | 30 | 34\*70cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2007 | 手提式黄色医疗垃圾袋 | 扎 | 30 | 60\*70cm/个\*≥50个/扎 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2008 | 电子秤 | 台 | 36 | 量程600g，精度0.01g | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2009 | 搪瓷托盘 | 个 | 40 | 25cm\*35cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2010 | 小鼠鼠笼 | 个 | 120 | 230mm\*145mm\*175mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2011 | 大鼠笼 | 个 | 10 | 470mm\*380mm\*200mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2012 | 不锈钢量尺 | 个 | 30 | 30cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2013 | 试剂瓶刷 | 个 | 20 | 总长 23cm；毛刷长：10.8cm，直径 3cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2014 | 广口瓶刷 | 个 | 20 | 总长 24.5cm；毛刷长：11cm，直径 3.5cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2015 | 洗手液 | 瓶 | 10 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2016 | 分类垃圾桶 | 个 | 4 | 红色，30L加厚款 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2017 | 分类垃圾桶 | 个 | 10 | 黄色，100L加厚款 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2018 | 分类垃圾桶 | 个 | 1 | 黑色，100L加厚款 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2019 | 医疗专用锐器盒 | 个 | 30 | 方形 8L | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2020 | 解剖鼠板 | 个 | 30 | 木制鼠板，40\*25cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2021 | 扫把 | 个 | 10 | 教室常规用，≥35\*88cm，塑料材质 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2022 | 拖把 | 个 | 10 | 平板拖把，平板长约60cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2023 | 拖把 | 个 | 4 | 木杆棉线墩布，长度≥120cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2024 | 簸箕 | 把 | 6 | 配套扫把使用 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2025 | 不干胶标签纸 | 包 | 5 | ≥100张/包，小号 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2026 | 不干胶标签纸 | 包 | 2 | ≥100张/包，大号 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2027 | 透明胶带 | 卷 | 15 | 4.0宽2.8厚，≥90米/卷 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2028 | 烧水壶 | 个 | 1 | ≥2L | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2029 | 土陶煎药壶 | 个 | 2 | ≥3.5L | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2030 | 一次性抽绳无纺布袋 | 只 | 200 | 14\*16cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2031 | 油性记号笔 | 盒 | 10 | ≥10支/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2032 | 不锈钢兔解剖台 | 台 | 10 | 700X290X100mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2033 | 粘鼠板 | 张 | 20 | 22X35cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2034 | 动脉夹 | 个 | 20 | 37mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2035 | 氯解磷定（固体） | 瓶 | 2 | 25g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2036 | 醋酸（冰乙酸） | 瓶 | 1 | 500毫升/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2037 | 250毫升广口瓶橡胶塞 | 个 | 50 | 8号 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2038 | 木制解剖板 | 个 | 25 | 20X30cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2039 | 木制开口器 | 个 | 30 | 20cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2040 | 磨药器（药片碾磨器） | 个 | 2 | 5X8cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2041 | 称量纸 | 包 | 2 | 60X60mm，≥500张/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2042 | 医用急救箱 | 个 | 1 | 40X22X23cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2043 | 医用橡皮膏（棉布型） | 盒 | 1 | ≥100片/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2044 | 脱脂棉球（0.2g） | 包 | 1 | 50g/≥10袋/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2045 | 10%水合氯醛溶液 | 瓶 | 10 | 500ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2046 | 玻璃染色缸 | 个 | 20 | 6.5\*10cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2047 | 点样毛细管 | 桶 | 6 | 玻璃，0.5mm\*100mm ≥1000支/桶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2048 | 电池 | 粒 | 10 | 5号 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2049 | 电池 | 粒 | 10 | 7号 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2050 | 盖玻片 | 盒 | 100 | 玻璃，2\*2cm，≥100片/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2051 | 葛根对照品 | 瓶 | 5 | 25mg/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2052 | 葛根药材对照品 | 瓶 | 5 | 1kg/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2053 | 硅胶板 | 片 | 600 | 0.3\*10cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2054 | 蛤粉 | 包 | 2 | 500G/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2055 | 汉黄芩素对照品 | 支 | 2 | 10mg | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2056 | 黄豆芽 | 斤 | 10 | 新鲜 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2057 | 黄芩苷对照品 | 支 | 2 | 10mg | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2058 | 黄芩素对照品 | 支 | 2 | 10mg | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2059 | 扫把簸箕 | 组 | 8 | 扫把、簸箕两件套 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2060 | 土豆 | 斤 | 10 | 新鲜 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2061 | 拖把 | 把 | 8 | 平板拖把，平板长约40cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2062 | 吸水纸 | 盒 | 100 | 2.7\*8.5cm，≥100张/盒 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2063 | 洗洁精 | 瓶 | 4 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2064 | 医用酒精 | 瓶 | 11 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2065 | 载玻片 | 盒 | 46 | 玻璃，≥50片/盒2.54\*7.62cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2066 | 灶心土 | 包 | 2 | ≥500G/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2067 | 樟脑丸 | 包 | 2 | ≥250G/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2068 | 自封袋 | 包 | 4 | 透明，4号，≥100个/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2069 | 自封袋 | 包 | 4 | 透明，1号，≥100个/包 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2070 | 电磁炉 | 台 | 50 | 350mm\*430mm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2071 | 菜锅 | 个 | 50 | 火点蜂窝纹不锈钢炒锅，直径30cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2072 | 锅铲 | 个 | 50 | 316L加厚，38cm | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2073 | 对氯苯酚 | 瓶 | 2 | 固体，分析纯，500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2074 | 对氨基苯酚 | 瓶 | 2 | 固体，分析纯，500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2075 | 亚硫酸氢钠 | 瓶 | 1 | 固体，分析纯，500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2076 | 水杨醛 | 瓶 | 2 | 固体，分析纯，500ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2077 | 丙二酸二乙酯 | 瓶 | 2 | 固体，分析纯，500ml/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2078 | L-脯氨酸 | 瓶 | 2 | 100g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2079 | 蔗糖 | 瓶 | 5 | 固体，分析纯，500g/瓶 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2080 | 蠕动泵 | 个 | 30 | 0.01～100ml/min连续可调 | 国产 | 否 | 药学院 |
| 2081 | 台式血压水银测量仪 | 个 | 6 | 医用台式（血压计+铁环袖带可自测+单用听诊器+收纳盒） | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2082 | 血压计电子测量仪 | 个 | 1 | 医用级，臂式示波测定法，可充电电池（充一次电可以测量250次以上），一键测量，语音播报，≥4.5英寸大屏显示，智能提示，误动作提示，智能诊断，记忆组数：60X2组记忆值，360°臂带单手可带 | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2083 | 医用外科一次性手术帽 | 袋 | 5 | ≥20只/袋，蓝色，无菌，无纺布 | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2084 | 医用外科口罩系绳头戴式 | 盒 | 2 | ≥50片/盒，每片有单独包装，无菌，平板式 | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2085 | 医用无菌棉签 | 包 | 1 | 毛头（≥100支/包），杆长20cm | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2086 | 医用无菌棉签 | 包 | 1 | 圆头（≥100支/包），杆长10cm | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2087 | 医用脱脂棉球 | 包 | 6 | 0.3g/粒，≥20粒/包 | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2088 | 镊子筒 | 个 | 2 | 医用304不锈钢，放碘伏用（大号8cm\*20cm） | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2089 | 医用止血钳 | 把 | 2 | 医用不锈钢材质，总长18cm，直钳 | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2090 | 医用止血钳 | 把 | 2 | 医用不锈钢材质，总长18cm，弯钳 | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2091 | 卫生纸 | 提 | 5 | 每提1.6kg以上，每提10卷以上，无芯卷纸，原料：原生木浆， | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2092 | 手提式背心塑料袋 | 扎 | 3 | 36cm×58cm ≥100只/扎，PE全新料，黑色，厚度1丝以上 | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2093 | 免手洗干湿两用平板拖把 | 把 | 4 | 头宽40cm或以上，平拖，铝合金背板，两头锁布，有浮动刮板 | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2094 | 一次性纸杯 | 包 | 4 | 纸板材质，≥50只/包，容量220ml以上/杯，加厚 | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2095 | 抹布 | 块 | 30 | 纯棉，40cmx40cm | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2096 | 马克笔 | 套 | 4 | ≥60色，速干酒精油性画笔，双头：斜头加圆头，礼盒装，笔头：纤维，笔杆PP材质。 | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2097 | 时钟 | 台 | 2 | 黑色边框塑料，圆形直径30cm，可挂墙上，玻璃镜面，走时静音 | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2098 | 计时器 | 台 | 6 | 正倒计时，到时铃声提醒，高清大屏显示15cmx8cm，温度监测，1～60分钟旋钮计时，可视化计时，显示日期 | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2099 | 插线板 | 个 | 30 | ≥8插位，有总开关，线长≥1.8m，10A，2500W，防雷，线芯纯铜，单股芯线横截面大于1mm²。插位间距大于40mm，有上下挂钩。净重≥400g， | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2100 | 电池 | 节 | 40 | 5号碳性或碱性电池，单个电池容量600mAh以上 | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2101 | 电池 | 节 | 40 | 7号碳性或碱性电池，单个电池容量600mAh以上 | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2102 | 医用碘伏消毒液 | 瓶 | 3 | 100ml/瓶，含有效碘0.5% | 国产 | 否 | 医学影像学院 |
| 2103 | 磨口广口瓶 | 个 | 50 | 125ml | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2104 | 手术剪 | 把 | 20 | 直尖头；12.5cm；不锈钢 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2105 | 医用镊子 | 个 | 20 | ≥12.5cm弯镊 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2106 | 医用镊子 | 个 | 20 | ≥12.5cm直镊 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2107 | 灌胃针注射器 | 个 | 50 | 8号小鼠灌胃针（直） | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2108 | 注射器 | 盒 | 2 | 2ml,100支/盒 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2109 | 注射器 | 盒 | 2 | 1ml,100支/盒 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2110 | 碳素墨水 | 瓶 | 5 | ≥56ml/瓶 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2111 | 医用钠石灰 | 包 | 20 | ≥500g/包 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2112 | 滤纸 | 包 | 30 | 7cm，定性滤纸，≥100个/包 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2113 | 口罩 | 包 | 15 | ≥200个/包 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2114 | 医用乳胶检查手套 | 盒 | 30 | 白色，L码，≥100只/盒 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2115 | 医用乳胶检查手套 | 盒 | 30 | 白色，M码，≥100只/盒 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2116 | 医用乳胶检查手套 | 盒 | 30 | 白色，S码，≥100只/盒 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2117 | 压舌板 | 袋 | 150 | ≥100支/袋，每一根都独立包装 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2118 | 耳穴模型 | 个 | 30 | 19cm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2119 | 纸巾 | 包 | 500 | ≥600抽/包 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2120 | 75%医用酒精 | 瓶 | 350 | 液体，100ml/瓶 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2121 | 医用酒精棉球 | 包 | 750 | 自带封口，≥20个/包 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2122 | 蒸馏水 | 瓶 | 800 | 液体，医用无菌≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2123 | 酒精灯 | 个 | 60 | 玻璃，30ml/个，瓶身直径50mm，瓶底直径42mm，瓶高60mm，重量≥67.5g | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2124 | 烧杯 | 个 | 90 | 玻璃带刻度、500ml/个 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2125 | 烧杯 | 个 | 90 | 玻璃带刻度、1000ml/个 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2126 | 烧杯 | 个 | 90 | 玻璃带刻度、100ml/个 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2127 | 玻璃搅拌棒 | 个 | 120 | 玻璃，直径7mm，长20cm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2128 | 七星梅花针 | 盒 | 200 | 双头；≥10根/盒 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2129 | 球头银针 | 根 | 100 | 直径1.6mm，一头球一头孔 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2130 | 一次性换药包 | 包 | 2000 | 包括：透明弯盘2个、直头镊子、弯头镊子、纱布、无菌大棉球、手术垫、碘伏棉球，橡胶手套1双 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2131 | 清洁弯盘 | 个 | 100 | ≥20cm\*12.5cm\*2.5cm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2132 | 手术剪 | 把 | 60 | 弯尖头，16cm；不锈钢 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2133 | 手术剪 | 把 | 70 | 直尖头，16cm；不锈钢 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2134 | 敷料镊 | 把 | 60 | 标准头，16cm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2135 | 不锈钢镊子（无齿） | 个 | 100 | 医用常规，14cm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2136 | 不锈钢碗 | 个 | 100 | 医用常规，直径14cm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2137 | 听诊器 | 副 | 52 | 双管双听；医院通用 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2138 | 医用丝线 | 包 | 100 | 标准号：1号，线束；10cm\*60cm；独立灭菌包装 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2139 | 医用丝线 | 包 | 100 | 标准号：2号，线束；10cm\*60cm；独立灭菌包装 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2140 | 医用丝线 | 包 | 100 | 标准号：3号，线束；10cm\*60cm；独立灭菌包装 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2141 | 外科缝合器械包 | 包 | 100 | 9件基础包：持针器、敷料镊、刀柄、直剪、练习线2个、练习针、刀片、拉链袋，包含仿真皮肤 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2142 | 一次性床单 | 包 | 100 | 蓝色、有脸洞、100cm\*200cm加厚透气款，每包≥50张 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2143 | 一次性医用帽子 | 袋 | 200 | 蓝色，无纺布，≥20只/袋 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2144 | 一次性三角巾 | 包 | 200 | 96cm\*96cm\*136cm，每包≥10条 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2145 | 医用口罩 | 盒 | 200 | 蓝色，独立包装，≥50个/盒 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2146 | 医用检查垫 | 包 | 100 | 40cm\*40cm，每包≥50片 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2147 | 医用棉签 | 包 | 200 | ≥20支/小包，≥50小包/包 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2148 | 医用无菌棉球 | 袋 | 300 | ≥250g/袋 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2149 | 医用无菌纱布块 | 袋 | 550 | 独立包装，≥10片/包，≥10包/袋 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2150 | 医用脱脂绷带 | 袋 | 100 | 医用，常规脱脂纱布绷带，≥10卷/袋 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2151 | 小方巾 | 条 | 200 | 30cm\*30cm，加厚款，吸水 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2152 | 凡士林 | 瓶 | 53 | ≥100ml/瓶 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2153 | 医用胶布 | 盒 | 100 | 常规的医用胶布，无纺布，压敏，透气，≥10卷/盒 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2154 | 调药套装 | 套 | 100 | 每套含：硅胶碗、棒、硅胶刷、毛刷、勺 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2155 | 垃圾桶 | 个 | 20 | 塑料的，30cm\*45cm，圆桶 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2156 | 垃圾袋 | 捆 | 110 | 黑色中号；45cm\*50cm，背心式，加厚，≥100个/捆 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2157 | 抹布 | 条 | 150 | 30cm\*30cm，加厚款，吸水 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2158 | 洗手液 | 瓶 | 60 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2159 | 免手洗旋转拖把 | 把 | 10 | 95cm\*30cm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2160 | 肥皂 | 块 | 60 | 洗衣皂，≥200g/块 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2161 | 医用手电筒 | 个 | 100 | 医用 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2162 | 打火机 | 个 | 260 | 普通 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2163 | 洗衣液 | 瓶 | 30 | 大于或等于3kg/瓶，机洗手洗两用 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2164 | 医用温度计 | 个 | 100 | 医用，用于测量溶液温度 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2165 | 强力粘钩 | 个 | 20 | 通用型，尺寸≥7cm\*7cm，承重≥ 50kg | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2166 | 万能表格记录本（用于记录耗材出入库、使用、耗损） | 本 | 10 | 封面是万能表，PU皮，U型扣，195mm\*265mm；每本50张，双面印刷≥100页 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2167 | 半包式手术衣 | 件 | 10 | XL码，墨绿色，全棉，加厚，不起球 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2168 | 胸前交叉式手术衣XL码 | 件 | 10 | 墨绿色，全棉，加厚，不起球 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2169 | 医用洗手刷 | 个 | 100 | 双面，耐高温 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2170 | 电池 | 粒 | 400 | 5号 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2171 | 耳穴压豆贴 | 盒 | 600 | ≥600贴/盒 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2172 | 碘伏 | 盒 | 50 | 50ml/瓶 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2173 | 宫内节育器避孕环 | 个 | 10 | 爱母环（M-35） | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2174 | 宫内节育器避孕环 | 个 | 10 | 元宫环（中号） | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2175 | 窥阴器 | 个 | 20 | 不锈钢；85\*32mm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2176 | 无纺布过滤袋 | 包 | 20 | ≥100枚/包 25\*30cm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2177 | 针线收纳盒 | 盒 | 50 | PP材质，盒里包括16色缝纫线，1个被子针包，1个拆线刀，1个皮尺，1把纱剪 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2178 | 空白穴位贴 | 盒 | 50 | ≥100片/盒，无纺布透气款，方形，60\*60mm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2179 | 艾草生姜按摩精油 | 瓶 | 6 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2180 | 医用阴道冲洗器 | 个 | 20 | 水袋容量1500毫升 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2181 | 老式热水袋 | 个 | 4 | 注水式 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2182 | 毛巾 | 条 | 20 | 纯棉；34\*70CM（约78g/条） | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2183 | 美体按摩油 | 瓶 | 4 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2184 | 双翼阴道扩张器 | 个 | 20 | 不锈钢；100\*30mm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2185 | 一次性橡胶外科手套 | 双 | 150 | 7号 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2186 | 一次性橡胶外科手套 | 双 | 150 | 8号 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2187 | 95%医用酒精 | 瓶 | 120 | 500ml/瓶 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2188 | 75%医用酒精 | 瓶 | 320 | 500ml/瓶 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2189 | 毫针 | 盒 | 300 | 1寸\*3mm，≥100根/盒 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2190 | 毫针 | 盒 | 300 | 1.5寸\*3mm，≥100根/盒 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2191 | 毫针 | 盒 | 300 | 2寸\*3mm，≥100根/盒 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2192 | 毫针 | 盒 | 150 | 3寸\*3mm，≥100根/盒 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2193 | 三棱针 | 盒 | 200 | 1.6×38mm，小号已开刃（一次性独立包装），≥100根/盒 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2194 | 皮内针 | 盒 | 60 | 颗粒型，≥100根/盒 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2195 | 磁疗贴 | 盒 | 100 | Ⅱ型（≥120贴/盒），胶布7\*7mm，磁珠2mm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2196 | 一次性医用手套 | 盒 | 450 | ≥20只/盒（独立包装） | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2197 | 火针 | 套 | 130 | （包含3种针：粗火针、细火针、平头火针）/套 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2198 | 埋线针 | 盒 | 40 | 0.7\*65mm（≥50支/盒） | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2199 | PGA紫线软线 | 包 | 60 | 4-0（3cm\*≥45根/包） | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2200 | 圆形创可贴 | 盒 | 60 | 22mm防水（≥100贴/盒） | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2201 | 艾灸夹 | 个 | 120 | 双头小号 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2202 | 卷艾机 | 台 | 10 | 橡木特大号 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2203 | 实木艾塔模具 | 台 | 10 | 大号9孔方形 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2204 | 不锈钢棉球罐 | 个 | 30 | 304不锈钢，直径10cm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2205 | 七星梅花针 | 盒 | 600 | 双头，1根/盒 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2206 | 止血钳（直头） | 把 | 100 | 直头；16c m，不锈钢 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2207 | 止血钳 | 把 | 100 | 20CM | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2208 | 竹罐 | 个 | 30 | 小号 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2209 | 竹罐 | 个 | 30 | 中号 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2210 | 竹罐 | 个 | 30 | 大号 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2211 | 艾灸专用打火机 | 个 | 40 | 防风高温喷枪≥200ml | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2212 | 艾草线香 | 盒 | 2 | ≥400支/盒 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2213 | 湿巾 | 包 | 100 | ≥80抽/包 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2214 | baby油 | 瓶 | 100 | ≥200ml/瓶 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2215 | 长橡胶手套 | 双 | 10 | 60cm，PVC材料，加厚防水 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2216 | 垃圾桶 | 个 | 10 | 铁制的，30cm\*45cm，圆桶 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2217 | 医用垃圾袋 | 捆 | 100 | 黄色小号；22\*38，手提式，加厚，≥100个/捆 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2218 | 医用垃圾袋 | 捆 | 100 | 黄色中号；45\*50，手提式，加厚，≥100个/捆 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2219 | 标签纸 | 包 | 30 | 40枚\*≥50张/包，防水 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2220 | 洗衣粉 | 袋 | 5 | 大于或等于8.2斤/袋，机洗手洗两用 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2221 | 黄铜探穴笔 | 支 | 200 | 长≥15cm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2222 | 消毒抑菌洗手液 | 瓶 | 50 | ≥500ml/瓶 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2223 | 医用锐器盒 | 个 | 120 | 10L，加厚 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2224 | 医用一次性帽子 | 袋 | 200 | 蓝色，无纺布，≥20只/袋 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2225 | 老式布条拖把 | 个 | 30 | 圆木杆墩布，棉布吸水，长120cm，拖把直径3厘米以上 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2226 | 吸水拖把 | 个 | 30 | 拖把头长45cm，拖把杆120cm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2227 | 清艾条 | 盒 | 500 | 常规（≥10根/盒） | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2228 | 无烟艾炷 | 盒 | 150 | 常规（≥54柱/盒） | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2229 | 艾绒 | 袋 | 130 | ≥250g/袋 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2230 | 一次性鞋套 | 包 | 50 | 加厚，防水，≥100只/包，蓝色 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2231 | 棉签 | 包 | 160 | ≥20支/小包，≥50小包/包 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2232 | 不锈钢持物筒 | 个 | 20 | 中号，防碘伏 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2233 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 副 | 150 | 6.5光面有粉 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2234 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 副 | 300 | 7.0光面有粉 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2235 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 副 | 300 | 7.5光面有粉 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2236 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 副 | 200 | 8.0光面有粉 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2237 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 副 | 150 | 8.5光面有粉 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2238 | 医疗垃圾袋 | 个 | 200 | 背心式60\*70cm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2239 | 生活用垃圾袋 | 个 | 200 | 背心式50\*60cm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2240 | 一次性采血针 | 包 | 10 | 医用无菌，≥100支/包 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2241 | 钢丝球 | 个 | 30 | 常规大小 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2242 | 铁桶 | 个 | 20 | 直径30cm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2243 | 纯棉推拿巾 | 条 | 60 | 60\*80cm，纯棉，紫色，超厚 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2244 | 刮痧板 | 把 | 150 | 牛角方形，大号，天然牛角，超厚 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2245 | 三腔二囊管 | 支 | 3 | 双气囊，16号 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2246 | 润滑剂 | 支 | 30 | ≥50G/支 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2247 | 保鲜膜 | 包 | 2 | 食品级，点断式，大号，≥50m\*30cm/卷，≥3卷/包 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2248 | 透明胶带 | 箱 | 4 | 大卷，无异味，6cm宽\*≥60m长，≥5卷/箱 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2249 | 叩诊锤 | 个 | 30 | 多功能带刻度，长度约14cm，一侧有6cm刻度尺，另一侧臂刻度1～10cm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2250 | 肱骨干小夹板 | 副 | 30 | 成人中号 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2251 | 肱骨髁上小夹板 | 副 | 30 | 成人中号 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2252 | 肱骨外科颈小夹板 | 副 | 30 | 成人中号 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2253 | 前臂小夹板 | 副 | 30 | 成人中号 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2254 | 股骨干小夹板 | 副 | 30 | 成人中号 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2255 | 胫腓骨小夹板 | 副 | 30 | 成人中号 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2256 | 医用纱布绷带 | 卷 | 400 | 8\*600cm/卷 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2257 | 医用弹性绷带 | 卷 | 50 | 10\*450cm/卷 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2258 | 医用石膏棉卷 | 卷 | 400 | 15\*400cm/卷 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2259 | 医用检查手电筒 | 个 | 20 | 黑色，黄白双光 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2260 | 记号笔 | 根 | 30 | 医用灭菌皮肤记号笔，双头 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2261 | 医用皮尺 | 个 | 130 | 150cm | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2262 | 医用叩诊锤 | 个 | 30 | 150cm，不锈钢手柄，锤头橡 胶材质；通用款 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2263 | 体温计 | 支 | 20 | 独立包装，带收纳盒，医用标准 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2264 | 音叉 | 套 | 2 | 成套盒装，包含128Hz、256Hz、512Hz、1024Hz、2048、4096Hz | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2265 | 直尺 | 把 | 40 | 30cm，塑料，透明，标准刻度 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2266 | 小夹板-成人前臂骨折 | 套 | 10 | 医院同款，常规 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2267 | 小夹板-成人胫腓骨骨折 | 套 | 10 | 医院同款，常规 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2268 | 大夹板-成人上臂夹板 | 套 | 10 | 医院同款，常规 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| 2269 | 医用骨科棉纸棉垫 | 包 | 4 | 医院同款，15\*400，≥15卷/包 | 国产 | 否 | 中西医结合学院 |
| **本次实训实验耗材采购项目中，除符合国家标准的尺寸外，尺寸类规格要求允许误差偏离值为±5%。数量类规格要求为最低标准，须全部满足或优于数量类规格，否则视为无效响应文件。** | | | | | | | |

**四、商务要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **需求名称** | **需求说明** |
| 1 | 交货地点 | 南昌医学院。 |
| 2 | 交货期限 | 自签订合同之日起30个日历日内，将全部货物送达采购人指定地点并全部安装完成。 |
| 3 | 履约保证金 | 1、履约保证金金额：合同金额的10%。  2、履约保证金递交方式：合同签订后3个工作日内，成交供应商应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人递交履约保证金。  3、履约保证金退还方式、时间、条件：履约保证金在本合同履行完毕并验收合格后，由成交供应商向采购人提出退还履约保证金申请，采购人收到成交供应商申请后15个工作日内一次性退还（不计利息）。  4、履约保证金不予退还情形：签订合同后，如成交供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金。  5、逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因成交供应商原因造成除外。 |
| 4 | 付款方式 | 项目验收合格后，凭成交供应商开具税务发票等付款所需的相关有效凭证于10个工作日内支付合同款的100%。 |
| 5 | 报价方式 | 以人民币报价，合同总价包括中标单位按本合同规定向采购人出售合同项目的一切费用，包括合同货物及其税收、包装、运输、装卸、安装、调试、验收、售后服务及对应的技术资料等费用，成交供应商需针对本次采购所有产品额外提供一次拆除、搬迁和安装至新校区服务（所需成本包含在本次响应报价中）。 |
| 6 | 货物验收 | 项目完成后，由双方共同对成交供应商所供货物按照合同技术、商务要求进行验收。 |
| 7 | 售后服务 | 1.自货物验收合格之日起，成交供应商对所供货物提供12个月的质保期。因货物质量原因导致修理或更换部分的质保期从完工验收合格之日起计算。  2.质保期内，成交供应商所提供的维修及技术服务不收取任何费用（含运输、关税、材料、人工、差旅等费用及成交供应商在质保期内免费为设备更换备品备件）。  3.质保期后，成交供应商向采购人提供终身维修及服务，其费用按不高于材料成本价和历次服务费的标准执行，否则采购人有权按自己核定的价格向成交供应商付款。  4.质保期内或质保期结束后，如货物出现故障，成交供应商在接到采购人通知后二十四小时内须做出响应，四十八小时内免费给予技术支持或到达现场维修排除故障。如成交供应商未在规定时间排除故障或更换问题货物，采购人有权委托第三方或自行修理，相关费用由成交供应商支付。 |
| 8 | 知识产权归属和处理方式 | 成交供应商应保证采购人在使用本合同货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权、著作权或其他知识产权起诉的指控。如果任何第三方提出侵权指控，成交供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。 |

**注：以上所有技术指标为实质性要求，须全部满足或优于，否则视为无效响应文件。**

1. **拟定评分办法**

**最低评标价法（价格评分 100 分）**

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审因素 | 评审内容 | 备注 |
| 技术评审 | 完全响应招标文件“第三章采购项目需求”二、技术指标及要求中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。  评审依据：技术响应、偏离说明表。 | 符合性审查 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审因素 | 评审内容 | 备注 |
| 商务评审 | 完全响应招标文件“第三章采购项目需求”三、商务条款中所有实质性条款，任何一项不满足投标无效。  评审依据：商务响应、偏离说明表。 | 符合性审查 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审因素 | 评审内容 | 分值 |
| 价格评审 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：  投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100分。  评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。  **评审依据：开标一览表。**  **注：对小型、微型企业和监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予10%比例的扣除，用扣除后的价格参与评审。** | 100分 |